重   庆  市

重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司

高科江澜车库照明节能改造                       服务采购

项目编号：【YHS】ZB—2025—24

招 标 文 件

招标人：重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司（盖单位公章）

二零二五年七月

目录

第一部分 投标人须知	1

第一章 招标内容	1

一、招标说明	1

二、项目概况、服务内容及质量标准	1

三、投标文件的格式和递交	2

四、招标文件	4

五、投标文件的编制	4

六、投标文件的递交	6

七、开标、评标和定标	7

八、合同的授予	9

第二章 投标文件格式	11

第二部分  技术要求	12

第三章 服务质量及考核标准	12

第四章 各种格式	22

一、法定代表人身份证明	22

二、法定代表人授权委托书	23

**投标人对《招标文件》（含合同条款）的确认和承诺：	24

# 第一部分 投标人须知

## 第一章 招标内容

### 一、招标说明

1、本项目的招标人为：重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司。

2一般规定

2.1投标人必须认真阅读拟招标项目的招标文件及其附件，以及招标人在招标过程中所提供的各种资料。

2.2投标人在整个投标过程中均不得有挂靠、卖标、买标、转包等不良行为，不得更换经招标人审核确认的项目经理和技术负责人。

2.3本项目的评标定标以经济标为准，经济标以投标人风险自担的原则，在招标人公布的最高限价内自主报价。

### 二、项目概况、服务内容及质量标准

#### 3、项目概况

3.1工程名称：高科江澜车库照明节能改造；

3.2工程地址：江澜一期位于重庆市渝北区柏溪路186号；江澜二期一组团位于重庆市渝北区礼洁路 300 号；江澜二期二组团位于重庆市两江新区礼洁路 298 号；江澜三期一组团位于重庆市两江新区柏溪支路2号；江澜三期二组团位于重庆市两江新区柏溪支路2号附2号；

3.3工程规模及效果：

（1）江澜一期车位351个；江澜二期一组团车位695个；江澜二期二组团车位588个；江澜三期一组团车位559个；江澜三期二组团车位388个。五个组团车库面积共13.9万㎡、共分为42个防火分区，灯具总数约18500只。现未全部开启，亮灯率约30%。计划改造部分车道及部分车位灯，达到现有照度。改造数量约10%约1850只；（不包括车库应急灯、背景灯、电梯前室灯）；

（2）负责招标人管理的高科江澜车库照明部分进行节能改造；包括灯具更换、未改造部分增加4G控制模块，实现后台集中控制；二期一组团电梯前室开关面板改造为声光控人体感应开关；

（3）计划每个防火分区约更换40套自组网感应节能灯管；

（4）未改造灯具的回路在强电井内安装4G的4路电源模块用于远程控制，实现各个防火分区的各个回路的照明能很方便的在电脑网页或手机APP上定时或远程开关控制；

（5）二期一组团一楼、三楼电梯前室照明控制为普通86型开关面板，约250个，是手动开关，需要改造为声光控人体感应开关面板，实现自动控制灯具，达到节能效果；

以上材料均为预估数量，根据现场实际使用数量进行结算。

3.4交通条件：交通便利；

3.5合同估算造价：约129800元；

3.6 工期：20日历天。

3.7招标内容、要求及服务标准：

（1）投标人负责对原有灯具拆除；

（2）投标人负责安装感应节能灯具；

（3）投标人负责安装分路控制4G模块；

（4）投标人负责对二期一组团电梯前室开关面板拆除；

（5）投标人负责对二期一组团电梯前室安装声光控人体感应开关；

（6）投标人承担运费、人工费及所有其他费用。

（7）做好施工区域及周边成品保护。

（8）静音施工。

（9）规范用电，禁止乱接乱搭。

（10）原有灯具拆除清理后装箱移交给物业。

（11）根据现场情况做好安全防护措施。

（12）按照物业要求，决定施工时间，切勿扰民。

（13）施工区域拉好警戒带，做好隔离等，避免遮挡车道通行。

（14）中标单位应统一工作服装工作。

（15）按照安全作业标准进行安全作业。

（16）作业时（非工作日）的噪音不能影响到其他楼栋。

（17）若因中标单位人员使用不当或疏忽造成招标单位提供的设施、设备及公共设备设施损坏或丢失的，招标单位有权要求中标单位进行等额的经济赔偿。

（18）中标单位工作人员不得在招标单位管理场所内随意走动或向任何人员推销、出售任何物品。

（19）中标单位工作中使用的一切设备、工具等均由中标单位自备，并不得私自挪用招标单位物品。

（20）高科江澜车库照明节能改造材料表明细如下表：

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 规格 | 暂定 数量 | 单价限价（元） | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T8雷达感应灯管（灯具为智能灯控、无极调光产品，报价包含灯具拆装，后台组网调试） | 套 | 1.2米自组网1-16W | 1850 | 60 | 111000 | 卓彦智能灯具照明（参考此品牌或同价位且型号匹配的品牌） |
| 2 | 声光控加人体感应开关（报价含2期1组团电梯前室原按键开关拆卸及安装调试） | 个 | 86型 | 250 | 16 | 4000 | 国际电工（参考此品牌或同价位且型号匹配的品牌） |
| 3 | 远程控制器（报价含37个防火分区配电箱内分组定义、规范安装及应用后台编组调试） | 套 | 4G四路控制+断电报警 | 37 | 400 | 14800 | 海鹦电工（参考此品牌或同价位且型号匹配的品牌） |
| 总价最高限价（元）： |  |  |  |  |  | 129800 |  |

（投标单位需自行踏勘现场，了解服务范围及内容，并将其充分考虑在报价中）。

3.8 投标价必须低于最高限价，总价最高限价129800。

4、服务质量标准（详招标文件第二部分 服务质量及考核标准）

### 三、投标文件的格式和递交

#### 5、合格的投标人

5.1 申请投标人的资质符合以下条件

1）具备独立的法人资格，提供合法有效的企业营业执照，营业执照包含本次招标内容；

2）近三年内（2022年7月至开标之日），未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单；

3）未在我司投标活动中弃标或被取消中标资格或在对我司服务期间因严重违约解除合同的单位；

4）未受同一负责人控制的投标人；

5）本标的不接受联合体投标；

5.2 投标人的投标资格

1）在规定时间前按要求提交了“投标保证金”。

2）符合以上要求并经过招标人资格审核的单位方具备投标资格。

#### 6、招标日程安排

投标人按时递交了投标文件、缴纳了报名费即可参与投标。凡有意参加投标的投标人，请在重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司官网（http://www.ygwhs.com/）上下载本项目招标文件、投标文件以及清单（如果有）、澄清（如果有）等开标前公布的所有项目资料，无论投标人下载或领取与否，均视为已知晓所有招标实质性要求内容。

6.1招标公告期限：自采购公告发布之日起至响应文件递交截止之日。

6.2招标报名费：本项目报名费200元，投标人在递交投标文件时以现金的方式缴纳。

6.3开标地点：重庆市渝北区黄山大道70号中段两江星界4幢3楼310室。

6.4响应文件递交开始时间：2025年7月16日北京时间9:30

6.5提交响应文件截止时间：2025年7月16日北京时间10:00

6.6响应文件递交地址：重庆市渝北区黄山大道70号中段两江星界4幢3楼310室。

6.7开标开始时间：2025年7月16日北京时间10:00

6.8 招标人原则上不组织各投标人踏勘现场，如需踏勘现场的投标人自行进行现场踏勘，投标人须了解服务范围及规模，并将其充分考虑在报价中。

踏勘现场联系甲方代表：王老师，电话：13368223812。

6.9  投标人于2025年7月15日11：00前向招标人递交书面质疑（如果有），地址；重庆市渝北区黄山大道70号中段两江星界4幢3楼303室，联 系 人：莫言娟，联系电：023-63050380

6.10招标人应于2025年7月15日17：30（北京时间）前在重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司网站（http://www.ygwhs.com/）发布澄清或修改（如果有）。

6.11 2025年7月16日10：00前将投标文件密封送达招标人。迟到的投标文件将被拒绝。

递交投标文件时应出示法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托人身份证原件。

6.12 2025年7月16日10：00由招标人在重庆市渝北区黄山大道70号中段两江星界4幢3楼310室组织开标。

投标和开标时间若有变动，以招标人的通知时间为准。

7、投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下均不负责承担这些费用。

8、踏勘现场

8.1投标人应按本须知第6条规定的时间、地点参加项目现场及周围环境的踏勘，以便获取投标人须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘了现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。

8.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此做出的推论、理解和结论概不负责。

8.3投标人及其人员经过招标人的允许，可因踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

8.4如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将尽可能予以支持，但所发生的费用由投标人自理。

### 四、招标文件

9、招标文件的组成

9.1招标人在招标期间所发出的答疑纪要、补充通知或修订函件等，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

9.2投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后及时向招标人书面提出，否则，由此引起的投标损失自负。

10、招标文件的响应

10.1投标人按招标人要求递交了投标文件且经评审为有效的。

10.2投标人必须认真阅读招标文件的所有条款，在充分理解后，对招标文件作出实质性响应，决定是否参加投标。

11、招标文件的澄清

11.1本招标文件的解释权归招标人，招标文件的解释顺序按照其发出时间的逆返顺序确定。当投标人与招标人对招标文件的理解发生歧义时，以招标人的解释为准。

11.2投标人在下载招标文件后，对招标文件若有疑问，可以按照本须知第6条中关于提交书面质疑所规定的截止时间，及时向招标人提出书面质疑。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的书面质疑对招标文件做出澄清，招标人都将按本须知第6条所明确的时间和方式予以答复。招标人有关澄清招标文件的任何形式的文件都将作为招标文件的合法组成部分，对投标人起约束作用。

#### 12、招标文件的修改

12.1招标文件发出后，在投标截止日期前，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行必要的澄清或修改。

12.2招标文件的修改将以公告形式在网上发布，招标文件一经招标人修改，将以修改后的招标文件为准，对投标人产生约束力。

12.3招标文件、招标文件澄清、修改的内容，均以公告明确的内容为准。当招标文件、招标文件澄清、修改内容相互矛盾时，以最后发出的公告为准；电话或口头咨询和答复的意思解释均不具有法律约束力，招标人可保留对所有公告和口头咨询保持缄默的权力。

12.4为了使投标人在编写投标书时有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以视情况考虑是否延长递交投标文件的截止时间，并将修改后的递交投标文件截止时间以公告形式通知投标人。

### 五、投标文件的编制

#### 13、投标文件的语言及度量衡单位

13.1投标人与招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均应采用中文语言或文字。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文作为解释的依据。

13.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 14、投标文件的组成

14.1投标文件由投标报价书、投标人响应的招标文件23.3条内容共两部分组成。

14.2投标函包括的内容：投标报价书。

#### 15、计价方式

15.1采用：采用综合包干单价。

15.2 投标价

15.2.1投标价包括的内容

（1）报价范围：投标人对招标范围中所有内容进行报价。

（2）投标价即综合包干价。

（3）包含但不限于以下三个部分：

A、货物价：货到买方现场落地交货价，包含但不限于各项生产成本、设计费、运输费等；

B、相关费用：已含施工人工费、安装主材及辅助材料费、材料运输费、搬运费、机械使用费、安全文明施工费、措施费用、缺陷修复费用、异于正常施工工艺增加的费用、施工过程中的各种风险费用、税费、现场管理费等装卸费、赶工费、保险费、检测费、配合费（因交叉工作须相互配合所产生的相关费用）、风险费、及其它单位的配合费等所有费用，除此之外不再单独计价；

C、质保期所需的费用，包含质保期内因货物质量引起的所有质量问题，由此造成的损失等。

（4）因市场性、政策性变化而引起的任何市场价格变动，均不影响合同执行，双方均并不得调整合同单价。

（5）投标价必须低于限价。

（6）投标单位需自行踏勘现场，充分了解项目现场状况、交通情况及任何其它足以影响投标价格的情况，并已将其充分考虑在投标价中，投标单价即为合同包干单价，将不再做任何调整。

15.3 投标价必须低于最高限价。

15.4投标人应先到项目现场踏勘以充分了解项目现状及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或损失补偿申请将不获批准。

15.5投标货币：本项目的投标应以人民币报价。

16、 合同款项支付

（1）本工程不支付预付款。

（2）验收合格后支付施工总价95%。

（3）余款5%作为质量保修金，质量保修金不计息。

（4）通过验收后，需出具甲方代表和乙方负责人共同签字确认的验收表，方可付款。乙方需在申请付款时提供等额有效的发票（按报价书中税率执行），在发票备注内注明项目名称及项目所在地，并按要求及时送至招标人，否则招标人有权拒绝付款并不承担违约责任；若乙方不能提供约定税率的增值税专用发票，则甲方有权从应付金额中扣除差额税率部分的金额。

#### 17、投标有效期

17.1投标文件有效期为开标之日后的90天，在此期限内，所有投标文件均保持有效。

17.2在特殊情况下，招标人在原定投标文件有效期内可以根据需要向投标人提出延长投标文件有效期的要求，投标人应立即以传真等书面形式对此要求向招标人作出答复。

#### 18、投标保证金

18.1 投标人在2025年7月16日10:00前，应向招标人提交投标保证金，投标保证金金额为人民币贰仟伍佰元整（￥2500元）。

18.2 投标人采用现金的形式，用信封或密封袋密封好并写上公司名字，在开标现场缴纳。

18.3中标候选人的投标保证金于开标结束后退还，中标人的投标保证金于缴纳合同履约保证金后退还，若无合同履约保证金，则于合同签订后退还。

18.4未按规定时间或未足额提交投标保证金的投标人递交的投标文件，将视为不响应招标文件而予以拒绝，并当场退还。

19、投标人如有下列情况，将没收其投标保证金：

19.1 投标人在递交了“投标报价书”后，要求修改或撤回其投标文件；

19.2 投标人在中标后不按《招标文件》条款签订合同；

19.3 投标人在中标后不按技术要求约定签订合同；

19.4 投标人在中标后不按规定缴纳合同履约保证金（如果有）；

19.5 投标人在中标后自动放弃中标权利（替补单位除外）；

19.6 弄虚作假或与其它投标人串通意图骗取中标；

19.7 法律法规规定的其它损害招标人利益的情形。

#### 20、标前会（答疑会）

20.1除非招标人另行通知召开标前会，否则按照本须知第6条的规定办理。投标人应按照本须知第6条有关时间安排以书面形式将质疑提交给招标人。招标人将按本须知第6条的有关时间安排以公告形式向所有投标人做出澄清和解答。答疑纪要的有效性规定按照本须知第12.3～12.4条规定执行。

20.2未提出投标质疑不作为否定投标人资格的理由。

#### 21、投标文件的格式及其签署

21.1本投标报价书必须填写的内容应使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，任何一项报价均不得有填写不清楚或作任何涂改未加盖公章。

21.2投标人必须采用招标人公告统一制定的 “投标报价书”格式。

21.3投标人不得改动统一格式的“投标报价书”中任一项内容。

21.4投标报价书的封面和报价书正文尾页，必须加盖投标人公章，并经投标人的法定代表人或委托代理人签字（或盖印章）,。

21.5投标报价书所有内容装订成册加盖骑缝公章。

21.6未达到以上第21.1～21.5条，其投标报价书无效。

22、投标文件的密封

22.1将投标报价书装在密封袋中，密封后加盖企业公章；

22.2投标人使用招标人统一的投标文件袋封面格式（可根据内容自行灵活调整）。

22.3投标文件的密封袋由投标人自行准备，可采用白色纸条（约30mm宽）对密封袋新封口进行密封（密封袋原有封口应保证密封完好），密封袋新封口处加盖投标人公章。

22.4如果投标文件没有按本须知第22.1~22.3条规定密封，该投标文件将被拒绝接收。

六、投标文件的递交

23、投标截止时间： 2025年7月16日10：00（北京时间）。

23.1投标人应在本须知第6条所规定的投标文件递交地点和截止时间前投标文件递交招标人。

23.2招标人按本须知第12条规定以补遗书方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在此情况下，投标人的所有权力和义务以及投标人受制约的截止日期，均以延长后新的投标截止日期为准。

23.3投标人递交投标报价书时，需同时提供以下资料，否则视为未提供。

| 资料名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 营业执照复印件 | 需加盖公司鲜章 |
| 《投标承诺书》（格式在招标文件中提供） | 需法定代表人签章及公司加盖公司鲜章齐全 |
| 法定代表人身份证明（格式在招标文件中提供） | 需加盖公司鲜章 |
| 法定代表人授权委托书（格式在招标文件中提供） | 需法定代表人签章及公司加盖公司鲜章齐全 |
| 投标人对《招标文件》（含合同条款）的确认和承诺（格式在招标文件中提供） | 需法定代表人签章及公司加盖公司鲜章齐全 |
| 投标保证金（现金） | 需信封或密封袋密封加盖公司鲜章 |

23.4经评标小组对投标人递交的投标报价书及上述表格中的资料进行审核，合格的投标人即可参与后续报价。

#### 24、迟交的投标文件

投标人在本须知第23条规定的投标截止日期后提交的投标文件，招标人将拒绝，并原封不动地退回投标人。

#### 25、投标文件的补充修改与撤回

投标文件在递交招标人后，均不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。投标人补充、修改、替代投标文件的，招标人不予接受。

### 七、开标、评标和定标

#### 26、开标

26.1招标人将于投标截止时间的同一时间在约定地方，邀请所有投标人的法定代表人或委托代理人参加开标会议，投标人法定代表人或委托代理人在评标过程中应保证评标小组随时质询。若投标人因故不能接受可能的质询，应视为投标人已承认评标小组对其缺席的质询所做出的结论。

26.2投标人代表参加开标会议的资格条件：

26.2.1法定代表人出席开标会，应出示法定代表人身份证明和本人身份证；

26.2.2法定代表人不能到场的，应授权委托代理人参加。委托代理人应出示法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书及本人身份证；

如不能提供以上资料，则当场退回其投标文件，作弃权处理。

26.3投标人代表在开标会过程中离开开标会会场的，其投标文件的有效性不受影响，并视同对整个开标过程认可。

26.4按规定提交了有效撤回通知的投标文件将不予开封，并退给投标人；按本须知第24条规定宣布为无效的投标文件，不予送交评审和开标。

26.5开标办法

26.5.1具备了投标人须知第5条的规定和第26.2条的资格条件，并在投标文件的截止时间前提交了符合招标文件之规定的投标文件的投标人，其投标文件才可参与开标与评标，反之，则不可参与开标与评标，其投标文件将被原封退回给投标人。

26.6开标程序：

（1）开标会应由招标经办人主持，并邀请所有投标人代表参加，开标应当按照下列规定进行：

①投标文件的递交：投标人在开标前30分钟开始递交投标文件，并在“投标文件递交登记表”上签字确认；

② 投标文件密封检查记录：在开启投标文件之前，由各投标人代表对投标文件袋进行密封检查，并对投标文件袋的密封情况进行签字确认；

③开标结束。

④开标结束后，投标人代表在开标室外候场，准备第二次报价。

（2）评标

①评标小组在保密的环境下对各投标文件投标人资格及实质性响应进行详细评审，评标小组不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件；

②投标人资格及实质性响应评审完毕后，由评标小组记录有效投标人投标报价，并向所有投标人公布报价结果（如有废标情况向投标人进行宣读），不足三家流标；

③由评审有效的投标人代表一起进入开标室进行第二次报价（第二次报价文件由招标人现场提供），第二次报价需在规定的时间内同时提交；

④第二次报价结束后，向所有参加第二次报价的投标人公布第二次报价结果，并对第二次报价结果进行记录；

第二次报价只填报含税总价，中标后根据第二次报价与第一次投标报价的下浮率对第一次投标报价的所有单价进行下浮，并按此作为结算单价。

第二次报价不得高于第一次投标报价，否则以第一次投标报价视为二次报价。

未在规定时间提交第二次报价的，以第一次投标报价视为二次报价。

⑤评标小组根据评标办法确定前3名有排序的中标候选人；

⑥评标小组和监督人员对评标记录表进行签字确认；

⑦评标结束。

26.7招标人对开标过程进行记录，以存档备案。

#### 27、投标文件的审查（废标条件）

投标人的投标文件（即投标报价书）凡有下列情况之一者，其投标报价书为无效报价书，无效报价书无权参加评标定标。

27.1投标报价书中报价填写不清楚，或作了改动未加盖公章的。

27.2投标报价书中除招标人可以进行更正填写的项，投标报价书中应填而未填写的。

27.3投标人没有采用招标人公告的统一格式的投标报价书。

27.4投标人的投标报价任何一项大于了招标文件规定的“最高限价”。

27.5“投标总价”填写的数据大写与小写不相符，但投标人不接受投标文件修正的。

27.6投标报价书的封面和正文尾页，有任何一处未加盖投标人公章，有任何一处没有法定代表人或其委托代理人签字（或盖印章）。

27.7投标报价书未加盖骑缝公章。

27.8不能提供满足招标人技术要求的。

27.9投标人的投标文件袋中提交了两份或两份以上的投标报价书，或投标密封袋内未装入投标报价书。

27.10在投标文件的组成部分中的任何一部分被确认为废标，则该投标文件为无效投标文件。

28、过程的保密

在投标文件的评审和比较以及授予合同的过程中，投标人如试图向招标人和评标小组及其评标专家施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

29、投标文件的澄清

根据本招标文件规定，被判定为不符合要求的投标报价书，任何人均不得要求改正或澄清。

#### 30、评标

30.1评标原则

1、评标原则

评标小组由我司品质安全部、财务部、物业事业一部、工程管理中心相关人员（3人及以上单数）组成，并在纪检审计部的监督下，对投标文件进行检查审核，按下述原则进行评审，并根据少数服从多数的原则形成评标报告。

评标报告经公司效率委员会审批后生效。

（1）公平、公正、科学、择优、诚实、廉洁履行职责；

（2）依法评标、严格保密；

（3）反不正当竞争；

（4）评标过程的争议，由评标小组全体成员根据少数服从多数的原则进行初步评审，由公司效率委员会决定中标结果。

30.2评标定标活动按照公平、公正、科学、择优的原则进行。

30.3本项目按壹个标段进行招标。

#### 31、投标文件的修正：

评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核评审，看其是否有表达上的错误，修正错误的原则如下：

31.1投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

31.2分项报价金额与依据单价和数量计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正分项报价金额，但单价金额小数点有明显错误的除外。

31.3投标总价为各分项报价金额之和，投标总价与分项报价金额的合价不一致的，应以各分项报价金额累计数为准，修正投标总价。

31.4投标人除税总价计算有误的，以含税总价为准按照招标人提供的公式修正除税总价。

31.5含税投标总价人民币大写未填写的，由评标小组按照含税投标总价小写金额进行更正填写。

31.6若投标人提交的报价书中擅自修改招标文件清单的规格、数量、参数等情况，作为废标处理。

31.7投标人税率未填写的，由投标人提供证明材料，经评标小组审核后，可由评标小组更正填写，并根据其税率更正除税总价。

评标小组将按上述修改错误的方法，以公平及利于招标人的原则，调整投标报价书。在投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标文件不予评审，做废标处理。

#### 32、定标

32.1.若有效投标文件的投标人≥3家时，按以下评标办法定标：

32.1.1评标

以各投标人的最终报价（第二次报价）评标，投标人最终报价经算术修正后并经投标人确认之后为该投标人的评标价（本次评标价采用投标人最终报价不含税价作为评标价）；

32.1.2中标候选人

按最终报价的除税总价由低到高依次排名，最低投标价的投标人为第一中标候选人，次低价的投标人为第二中标候选人，依次类推确定三名中标候选人。

32.1.3中标人

第一中标候选人为中标人。

32.1.4、中标价

第一中标候选人的最终报价（含税价）为中标价。

32.1.5、替补

（5）替补

①招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形、不符合中标条件而被取消中标资格的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或经招标人实地踏勘投标人公司发现其为空壳公司或投标存在弄虚作假或转包的，招标人可以按中标候选人排序依次确定第二、第三中标候选人为中标人，也可以重新招标。

②第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形、不符合中标条件而被取消中标资格的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，没收其投标保证金，并取消其在公司投标的资格。第二、第三中标候选人放弃中标权利的不受此约束。

32.1.6、排名相同时

如第二次报价出现报价相同并列第一名的情况，则须由评标小组组织开展第三轮报价，第三轮报价即为最终报价。

32.2经评审有效投标人＜3家时，该项目重新招标；

33、 评标结果的公布及异议的提出

33.1本次招标为公开开标和评标，评标结果在公司官网公布。

33.2投标人对开标有异议的，应在开标现场提出。

33.3投标人对评标结果有异议（质疑）、投诉的，请在公示期结束后的10日内，向招标人书面提出。

33.4在规定时间内未收到书面异议，招标人视各投标人无疑议，过期提出视为无效异议而不再受理。

### 八、合同的授予

#### 34、合同授予和拒绝

34.1本次采购的合同将授予按本须知第32条所确定的中标人。

34.2若被授予合同的第一中标候选人不按合同条件签订合同或不能提供满足招标人要求的人数、人员素质、机械设备及服务质量要求，招标人有权拒绝此第一中标候选人，并拒绝该单位参与以后项目的投标权利和按有关规定进行处理。

34.3招标人拒绝上述中标人后，有权另行确定中标人或重新组织招标。

#### 35、中标通知书

35.1招标人应在中标公示后3个工作日内向中标人发出中标通知书。

#### 36、合同的签订

36.1招标人将中标通知书发给中标人之日起10日内，双方按照招标文件和中标人的投标文件签订合同。

36.2中标人如不按本须知的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除授标，同时中标人依法承担相应的法律责任。

36.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标内容，不得将中标项目转让给他人。

37、合同履约担保：合同履约保证金为合同总金额5%，履约保证金在签订合同前以转账的方式存入重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司指定的账户。

## 第二章 投标文件格式

***采用招标人在公告上发出的投标文件格式***

# 第二部分  技术要求

## 第三章工程质量及标准

1、质量按有关部门检验标准及国家规定、行业技术要求执行，技术标准必须达到招标人要求，具体内容在招标文件中细化。

2、安装灯具达到相关规范。

3、达到节能效果。

第三部分

《投标承诺书》

重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司：

我单位参加高科江澜车库照明节能改造项目工程招标，同意招标文件提出的各项约定条件，作如下承诺：

1、我单位所递交的高科江澜车库照明节能改造项目所有投标确属真实，如发现我单位所递交投标文件、资料中有弄虚作假或在此次投标过程中有围标/串标等行为，我单位同意取消我单位中标资格，并报上级主管部门处理。

2、一旦我方中标，承诺以下事宜：

- 保证按招标文件及合同要求提交履约保证金。

- 按合同约定的要求，保质、保量完成装修工程工作。

- 保证忠实地执行双方所签订经济合同，并承担合同规定的责任、义务。

- 向贵方提供任何与该投标有关的数据、情况和技术资料。

- 保证讲标、答标过程中叙述和承诺的真实性，愿意将其纳入合同约定条款范围以内，并遵照执行。

- 近三年内（2022年7月至开标之日），未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单。

- 未在贵司投标活动中弃标或被取消中标资格或在对贵司服务期间因严重违约解除合同。

- 未受同一负责人控制的投标人。

- 本标的未联合体投标。

- 愿意以我方最终报价，按照招标文件中的一切要求完成本项目。

- 我方承诺：本次谈判的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

- 我方完全理解和接受贵方招标文件的一切规定和要求及评审办法。

- 在整个招标过程中，我方若有违规行为，接受按照本项目《招标文件》以及国家相关之规定给予惩罚。

- 我方若成为中标单位，将按照中标结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

- 我方已知晓本项目澄清或修改文件（如果有）的所有内容，并同意所有内容。

3、若我司未履行上述承诺，我单位同意取消我单位中标资格，没收我单位投标保证金等。

特此承诺。

投标申请人(公章)：

法定代表人(签字或印章)：

年    月    日

注：请投标人仔细阅读以上内容并在此页进行响应。

第四部分  合同条件

1、合同条件是投标人必须完全同意和遵守的合同条件，并不得在任何时候以任何理由要求招标人变动合同条件中的任何一项条款和内容。

2、投标人在其中标后必须严格按此合同条件签订合同，在服务期限内必须严格按此合同条件的所有条款履行。

合同编号：【YHS】ZB—2025—24

高科江澜车库照明节能改造合同

甲方：

重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司

地  址：重庆市渝北区黄山大道中段70号两江星界4幢

电  话： 023-67680267

乙方：

地  址：

电  话：

签订日期：     年     月    日

签约地点：重庆市渝北区黄山大道中段70号两江星界4幢

# 高科江澜车库照明节能改造合同

甲方：重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司（以下简称甲方）

乙方：                                （以下简称乙方）

甲、乙双方本着自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经友好协商，按照《中华人民共和国合同法》及国家、重庆市相关法律、法规、规章和规范性文件，根据具体情况，甲方将高科江澜车库照明节能改造发包给乙方，并达成如下协议：

#### 一、项目概况

1、项目名称：高科江澜车库照明节能改造；

2、项目地点：江澜一期位于重庆市渝北区柏溪路186号；江澜二期一组团位于重庆市渝北区礼洁路 300 号；江澜二期二组团位于重庆市两江新区礼洁路 298 号；江澜三期一组团位于重庆市两江新区柏溪支路2号；江澜三期二组团位于重庆市两江新区柏溪支路2号附2号；

3、工期：20日历天；

4、工程规模及效果：

（1）江澜一期车位351个；江澜二期一组团车位695个；江澜二期二组团车位588个；江澜三期一组团车位559个；江澜三期二组团车位388个。五个组团车库面积共13.9万㎡、共分为42个防火分区，灯具总数约18500只。现未全部开启，亮灯率约30%。计划改造部分车道及部分车位灯，达到现有照度。改造数量约10%约1850只；（不包括车库应急灯、背景灯、电梯前室灯）；

（2）负责招标人管理的高科江澜车库照明部分进行节能改造；包括灯具更换、未改造部分增加4G控制模块，实现后台集中控制；二期一组团电梯前室开关面板改造为声光控人体感应开关；

（3）计划每个防火分区约更换40套自组网感应节能灯管；

（4）未改造灯具的回路在强电井内安装4G的4路电源模块用于远程控制，实现各个防火分区的各个回路的照明能很方便的在电脑网页或手机APP上定时或远程开关控制；

（5）二期一组团一楼、三楼电梯前室照明控制为普通86型开关面板，约250个，是手动开关，需要改造为声光控人体感应开关面板，实现自动控制灯具，达到节能效果；

以上材料均为预估数量，根据现场实际使用数量进行结算。

5、工期延误：因以下原因造成的合同完工工期延误，经甲方确认后，工期可顺延，但乙方不得向甲方收取因工期延误给乙方造成的一切经济损失。

5.1不可抗力的战争、地震、洪水及国家公布的大规模流行病等。

5.2非乙方原因发生的市政停水、停电，使乙方施工工程全面或主导工序停工影响工期达3天以上。

5.3甲方要求暂停施工而影响的工期，经甲方确认后可顺延工期。

5.4上述规定可顺延工期的具体时间均由甲方确定，并凭甲方的有效签证单所确定的时间顺延工期。除上述原因外，其它任何原因（如工程量增加）均不得要求甲方顺延和增加工期。

#### 二、承包工程内容

（1）乙方负责对原有灯具拆除；

（2）乙方负责安装感应节能灯具；

（3）乙方负责安装分路控制4G模块；

（4）乙方负责对二期一组团电梯前室开关面板拆除；

（5）乙方负责对二期一组团电梯前室安装声光控人体感应开关；

（6）乙方承担运费、人工费及所有其他费用。

（7）做好施工区域及周边成品保护。

（8）静音施工。

（9）规范用电，禁止乱接乱搭。

（10）原有灯具拆除清理后装箱移交给物业。

（11）根据现场情况做好安全防护措施。

（12）按照甲方要求，决定施工时间，切勿扰民。

（13）施工区域拉好警戒带，做好隔离等，避免遮挡车道通行。

（14）乙方应统一工作服装工作。

（15）按照安全作业标准进行安全作业。

（16）作业时（非工作日）的噪音不能影响到其他楼栋。

（17）若因乙方人员使用不当或疏忽造成甲方提供的设施、设备及公共设备设施损坏或丢失的，甲方有权要求乙方进行等额的经济赔偿。

（18）乙方工作人员不得在甲方管理场所内随意走动或向任何人员推销、出售任何物品。

（19）乙方工作中使用的一切设备、工具等均由乙方自备，并不得私自挪用甲方物品。

（20）高科江澜车库照明节能改造材料表明细如下表：

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 规格 | 暂定 数量 | 单价（元） | 小计 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T8雷达感应灯管（灯具为智能灯控、无极调光产品，报价包含灯具拆装，后台组网调试） | 套 | 1.2米自组网1-16W | 1850 |  |  |  |
| 2 | 声光控加人体感应开关（报价含2期1组团电梯前室原按键开关拆卸及安装调试） | 个 | 86型 | 250 |  |  |  |
| 3 | 远程控制器（报价含37个防火分区配电箱内分组定义、规范安装及应用后台编组调试） | 套 | 4G四路控制+断电报警 | 37 |  |  |  |
| 合同总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

其施工范围包括但不仅限于上述区域及内容，乙方自行踏勘现场，了解施工范围及内容，并将其充分考虑在合同价中。

#### 三、各方职责

（一）甲方职责

1负责对本合同的解释权。

2 负责施工过程管理工作。

3督促乙方按要求完成工作；

4甲方应向乙方提供已有的与本合同有关的各类工程资料，但只对提供的资料负责，不对乙方使用上述资料所作的分析、判断和推论负责。

5甲方按合同约定，及时向乙方提供所需指令、标准、并履行约定义务。

6严格审核工程款的支付，并对工程款支付的真实性负责，在审查完后报甲方财务进行支付。

（二）乙方职责

1.按照甲方要求、合同约定及相关技术要求组织施工。

2.负责施工现场安全文明施工，施工期间发生的安全事故概由乙方负责，并承担相应费用，由此给甲方造成损失，乙方应赔偿甲方的全部损失。

3.按合同的要求做好已完工程的原有成品保护工作。

4.施工期间用水用电费用由乙方自付。

5.乙方应采取有效措施减少对环境的影响，如噪音污染、粉尘污染等，遵守国家和地方的环保法律法规，如因乙方违反环保规定导致甲方遭受处罚或损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

6.乙方施工质量存在问题的，应无条件免费整改，因整改造成工期延误的，按本合同相关规定计取违约金。整改不合格的，甲双方有权解除合同，且不予支付任何款项。

7.乙方自行将本合同项下货物在合同约定时间范围内运送至甲方指定交货地点并交付给甲方指定收货人并负责装卸，相关的运输、保险、装卸、保管等一切费用以及甲方收货之前的货物灭失及毁损的风险均由乙方承担。甲方对产品在生产和运输过程中的风险概不承担责任。

#### 四、安全及消防要求

1、乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工程安全操作规程 》、《中华人民共和国消防法》等有关法律法规及行业规范。

2、由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防法规导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切责任并承担经济损失。

3、乙方全权负责施工现场的安全管理，乙方原因出现安全责任事故，由乙方承担全部责任及经济赔偿，甲方不承担任何责任。

#### 五、工程质量标准和技术要求

#### 1、质量按有关部门检验标准及国家规定、行业技术要求执行，技术标准必须达到甲方要求。

#### 2、安装灯具达到相关规范。

#### 3、达到节能效果。

#### 六、材料供应

1.本施工合同的所有材料均由乙方自行组织供应并保证质量要求。

2.乙方保证其所提供产品与本合同中所规定的产品型号、产品参数、规格和数量完全相符，且保证为全新、完整、未使用的产品，产品质量优良，并符合国家及本合同中所述的相关技术规范和质量标准的要求。

3.乙方并向甲方提供产品的合格证书。所提供的技术文件是规范的、正确的、最新的和完整的。

4.若乙方提供的产品不符合甲方要求，甲方有权要求乙方全部更换且不承担更换所需费用。

#### 七、合同价款

本工程合同暂定总造价为       元，（人民币大写：            ）。

说明：

#### （一）计价方式：采用综合包干单价；

#### （二）合同价款

#### 1、合同价包括的内容

1.1合同价范围：乙方对合同中所有内容进行报价；

#### 2、合同价即综合包干价。

2.1 包含但不限于以下三个部分：

#### A、货物价：货到买方现场落地交货价，包含但不限于各项生产成本、设计费、运输费等；

#### B、相关费用：已含施工人工费、安装主材及辅助材料费、材料运输费、搬运费、机械使用费、安全文明施工费、措施费用、缺陷修复费用、异于正常施工工艺增加的费用、施工过程中的各种风险费用、税费、现场管理费等装卸费、赶工费、保险费、检测费、配合费（因交叉工作须相互配合所产生的相关费用）、风险费、及其它单位的配合费等所有费用，除此之外不再单独计价；

#### C、质保期所需的费用，包含质保期内因货物质量引起的所有质量问题，由此造成的损失等。

3、因市场性、政策性变化而引起的任何市场价格变动，均不影响合同执行，双方均并不得调整合同单价。

#### 4、乙方已自行踏勘现场，充分了解项目现场状况、交通情况及任何其它足以影响合同价格的情况，并已将其充分考虑在合同价中，合同单价即为合同包干单价，将不再做任何调整。

#### 八、质量保修

1.乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的乙方承包工程内容在质量保修期内承担质量保修责任。

2.本工程质量保修期为贰年，保修范围为本工程施工范围全部内容。保修期起算时间从工程竣工验收合格之日起计算。

3.质量保修期间，乙方应在接到修理通知之日后7天内派人修理，否则，甲方可委托其他单位或人员修理，因此产生的费用，甲方在保修金内扣除，如工程保修金不足以抵扣发生的维修费用时，乙方应在收到甲方书面通知5日内向甲方支付相应的差额维修费用，否则甲方以司法手段维护自身合法权益，因此而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、差旅费等费用）均由乙方承担。

4.工程质量保修金在质保期内无质量问题，且乙方在质保期内按本合同约定履行义务后，质保期届满30天内一次性不计利息退还给乙方。

5.质量保修金金额为工程总造价的 5%，质量保修金不计利息。

#### 九、付款方式

1、本工程不支付预付款。

2、验收合格后支付施工总价95%。

3、余款5%作为质量保修金，质量保修金不计息。

4、通过验收后，需出具甲方代表和乙方负责人共同签字确认的验收表，方可付款。乙方需在申请付款时提供等额有效的发票（按报价书中税率执行），在发票备注内注明项目名称及项目所在地，并按要求及时送至甲方，否则甲方有权拒绝付款并不承担违约责任；若乙方不能提供约定税率的增值税专用发票，则甲方有权从应付金额中扣除差额税率部分的金额。

甲方开票信息：

单 位  名 称：重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司

纳税人识别号：91500000075693331L

地        址：重庆市渝北区黄山大道中段70号4幢

电        话：023-67680267

开   户   行：重庆银行两江分行

开 户  账 号：510101040026923

乙方指定收款账户信息如下：

单位名称：

开户行：

账  号：

十、合同履约保证金

#### 乙方应在本合同签订前，以转账的方式向甲方交纳合同履约保证金：人民币      元（大写:        ）。此合同履约保证金均不计利息，在工程完工经双方验收后无违约责任情况下无息退还。

#### 十一、解决纠纷的方式

1、首先采取各方协商解决的方式。

2、各方协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、本合同双方约定的住所地址视为双方的通讯地址，且该地址同样视为司法文书送达地址。

#### 十三、违约责任

#### 1、工程质量

#### 1.1、乙方施工的工程内容全部竣工后，工程质量正式验收时,工程整体质量若达不到合格标准，甲方视其情节轻重处以乙方不低于1000元/次的工程质量违约处理金，同时乙方必须无条件全部返工达到合格要求。

1.2、甲方在工程实施过程中，可以随时对乙方已使用和未使用的工程材料进行抽检，若发现有不合符设计和规范及合同要求的不合格产品，乙方必须对不合格部分工程进行返工至合格为止，并将不合格的材料清出施工现场，否则，甲方按已使用的不合格材料价值的5% 处以乙方违约处理金，乙方承担由此引起的一切经济损失（包括全部返工在内）。

#### 1.3、甲方在施工过程中的日常工程质量检查，检查发现的工程质量存在不合格时，在甲方发出2次整改通知书后，乙方仍未在规定的时间内整改达到合格要求，则甲方可视其情节轻重，每次处以乙方不少于1000元的违约处理金，且工程质量必须无条件返工达到合格要求。

#### 2、合同工期延误

#### 工程竣工工期延误考核如下：

#### 2.1若延误在5天以内的，每延误一天甲方按1000元/天处以乙方违约处理金，处理金按工期延误天数累计计算；

#### 2.2当累计延误天数超过5天时，超过5天每天甲方按3000元/天处以乙方违约处理金，处理金按延误天数累计计算。

#### 十四、其它约定事项

1、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

#### 十五、附件

附件：1、评标记录表

2、投标报价书

3、中标通知书

#### 甲   方：重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司（盖章）

法定（委托）代表人：

经办人：

乙   方：                           （盖章）

法定（委托）代表人：

经办人：

## 第四章 各种格式

### 一、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：  	 年 	  月     日

经营期限：

姓名：     性别：	    年龄：   	职务：

系           	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：         	（盖章）

年   月   日

此处粘贴“法定代表人身份证双面复印件”

### 二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         系                      的法定代表人，现授权委托我司的           为我公司唯一代理人，以本公司的名义参加高科江澜车库照明节能改造投标活动。代理人在投标文件的签署、开标评标过程中的文件签署、合同签署过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：               年龄：

单位：               部门：               职务：

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或印章）

日期：    年   月   日

此处粘贴“被授权人身份证双面复印件”

## **投标人对《招标文件》（含合同条款）的确认和承诺：

由招标人制定的《招标文件》的各项条款，经我单位认真阅读和充分理解后，完全同意和认可本文件的各项条款，自愿参加投标并中标后按文件规定及合同条款签订合同。

投标人同意（盖章）：

法定代表人(签字或印章)：

年 月 日