消防维保月度服务质量考评表

项目名称：                                   考评月：

| 类别 | 分类 | 分值 | 评分标准 | 考评得分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 项目管理处 | 物业事业部 | 工程中心 |
| 管理 情况 （20分） | 人员管理 | 4 | 仪容仪表、行为规范、语言态度。不合格项扣1分/处 |  |  |  |
|  | 岗位培训 | 4 | 上岗前、岗位日常技能培训。不合格项扣1分/处 |  |  |  |
|  | 安全管理 | 6 | 安全制度、安全培训、安全措施。不合格项扣1分/处 |  |  |  |
|  | 记录管理 | 6 | 各项工作计划、实施记录。不合格项扣1分/处 |  |  |  |
| 现场 质量 （80分） | 维保及时率 | 10 | 根据日周月检查记录填写，不合格项扣1分/处 |  |  |  |
|  | 故障响应及时率 | 10 |  |  |  |  |
|  | 设备完好率 | 10 |  |  |  |  |
|  | 火灾自动 报警系统 | 10 |  |  |  |  |
|  | 自动喷淋 灭火系统 | 10 |  |  |  |  |
|  | 消火栓系统 | 8 |  |  |  |  |
|  | 应急照明及疏散指示系统 | 4 |  |  |  |  |
|  | 防火卷帘系统 | 5 |  |  |  |  |
|  | 通讯设备 | 5 |  |  |  |  |
|  | 防排烟系统 | 4 |  |  |  |  |
|  | 工作配合 | 4 | 视具体情况扣分 |  |  |  |
| 考评得分 |  |  |  |  |  |  |
| 考评人 |  |  |  |  |  |  |
| 权重 |  |  |  | 40% | 30% | 30% |
| 实际得分 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |
| 合同约定条款执行情况 |  |  |  | 项目管理处 | 物业事业部 | 工程中心 |
| 实际驻场人数 |  |  |  |  |  |  |
| 上岗证件失效人数 |  |  |  |  |  |  |
| 身份信息有误人数 |  |  |  |  |  |  |
| 其他约定 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.此表每月15日前完成，作为外委单位月度考评时使用。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.月度得分运用：90≤良<95（月度全额支付）；85≤一般<90（按月度费用95%支付）； 80≤合格<85（按月度费用90%支付）；不合格<80（按约定费用70%支付）。 |  |  |  |  |  |
|  | 3.月度费用根据考核得分计算出后，如有违约的，还需根据合同条款扣减违约扣费。 |  |  |  |  |  |

年   月应支付金额        元，扣减金额       元，实际支付         元。

项目负责人：              物业部负责人：            工程中心负责人：