## 询价书 (2)
询价书
项目名称：渝豪仕公司物业项目防雷检测服务 询价单位：重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司 联系人：陶琴 电话：15215125371
序号 | 服务项目 | 服务范围及内容 | 服务期 | 现场联系人及电话 | 限价 （元/次） | 服务楼栋数量 | 含税报价 （元/次） | 备注
1 | 星汇两江艺术商业中心 | （1）对星汇两江艺术商业中心、高科总部广场一期、高科总部广场二期、高科财富园、江澜、渝高星洲、高科花朝、金凤凤祥居、金州苑总计171栋楼定期防雷装置检测一次，排查防雷装置安全隐患，并出具防雷装置检测报告。 （2）检测时，检测人员应穿戴好个体防护装备、检查使用工具。禁止检测人员酒后作业，雷雨天、六级以上强风或浓雾天严禁作业。 （3）检测项目包含但不限于：a)建筑物的防雷分类;b)接闪器;c)引下线;d)接地装置;e)防雷区的划分:f雷击电磁脉冲屏蔽;g)等电位连接;h)电涌保护器(SPD)。 （4）乙方应严格遵守安全操作规程。执行“谁施工，谁负责”的安全原则。在检测过程中一切安全责任事故均由乙方自行负责；即使甲方先行垫付费用或承担责任，也可向乙方追偿。 （5）若因乙方人员使用不当或疏忽造成甲方提供的设施设备及公共设施设备损坏或者丢失的，甲方有权要求乙方进行等额经济赔偿。 （6）乙方检测完毕后，现场将检测情况准确反馈给甲方，如存在防雷装置检测结论不符合规范要求需要整改的，乙方应出具防雷装置检测情况反馈意见书，甲方整改完成后再通知乙方进行复测，复测不收取费用。 （7）乙方应在检测完成后5个工作日内出具检测报告；检测报告一式两份，报告有效期限为一年。 （8）防雷检测报告应以书面形式提供至甲方一式2份。检测报告还应包括但不限于下列内容:(1)受检单位名称:(2)被检设备、设施名称;(3)检测依据和标准要求:(4)检测结果、结论;(5)出具报告人员的签字、加盖检测单位检测专用章等。 | 暂定1个月（具体起止时间以合同中约定为准） | 肖老师19332121216 | 809 | 7
2 | 高科财富园 |  |  | 李老师13883325376 | 809 | 7
3 | 高科总部广场一期 |  |  | 熊老师18223366544 | 1848 | 16
4 | 高科总部广场二期 |  |  | 李老师13629782911 | 231 | 2
5 | 高科江澜 |  |  | 刘老师13677602360 | 11897 | 103
6 | 渝高星洲 |  |  | 刘老师13668028266 | 1386 | 12
7 | 高科花朝 |  |  | 李老师15215182820 | 924 | 8
8 | 金凤凤祥居 |  |  | 谭老师13638274088 | 1617 | 14
9 | 金州苑三期 |  |  | 姚老师18983358692 | 495 | 2
最高限价（元）： |  |  |  |  | 20016 | 含税报价总价（元）：
含税报价总价人民币大写：
报价单位性质（打“√） 小规模纳税人（ ） 一般纳税人（ ） 全额增值税专用发票税率 % | [5 empty] | 除税总价（元）： |  | 小写即可
备注： 1、本次报价为人民币的综合包干总价，即规定合同期内，完成所有服务项目防雷检测工作的费用，其中包括但不限于人工检测费、机具折旧费、材料包装费、采购保管费、运输费、管理费（含保险）、风险费、措施费、利润、规费、税金以及政策性文件规定费用以及乙方因履行本合同需向任何第三方支付的一切费用。除此之外不再计取其他任何费用。 2、合同单价在合同执行过程不作调整。 3、因市场性、政策性变化而引起的任何市场价格变动，均不影响合同执行，并不得调整合同单价。 4、本项目预算价为20016元，报价单位报价必须低于预算价。 5、报价单位自行踏勘现场，了解项目实际情况、服务范围及规模，并将其充分考虑在报价中。 6、递交询价书时须满足本次询价信息公告相关内容要求，否则其报价无效。 7、本次评比采用报价单位除税总价作为评比价。计算公式：除税总价=含税总价÷(1+增值税专用发票税率)，四舍五入精确到小数点后2位。 8、递交询价书时间（密封后递交）：2025年8月12日9:30时，地址：重庆市渝北区黄山大道70号中段两江星界4幢3楼303室。
报价单位 （盖章）
经办人： 联系电话： 。
报价日期： 年 月 日