## 人脸识别询价书
询价书
项目名称：高科江澜二期一组团人脸识别终端采购安装服务 询价单位：重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司 联系人：朱培森 电话：023-63050380
序号 | 产品名称 | 单位 | 规格型号及参数 | 包干数量 | 单价限价 （元） | 限价小计 （元） | 含税单价报价（元） | 小计 （元） | 品牌
1 | 门禁一体机 | 台 | 1、型号：GL8-M1194-LPS 2、液晶屏4.3寸； 3、电容触摸屏操作、1080P双目高清摄像头、一键呼叫管理中心； 4、支持编码式呼叫住户、支持人脸识别开门，人脸容量1万张； 5、支持二维码扫码开门、支持刷卡开门，卡容量5万张； 6、支持密码开门、支持云对讲、支持云管理； 7、明装壁挂安装、桌面型，带听筒，可外接鹅颈麦； 8、提供可视对讲、监视功能，提供警情处理、离岗功能； | 1 | 1400 | 1400 |  |  | 冠林
2 | 门禁一体机 | 台 | 1、型号：GL8-M3193-LMS 2、7寸触摸屏，1024*600分辨率，黑色丝印玻璃面板搭配塑胶外壳； 3、设备支持本地web，接入上位机，边缘一体机进行管理； 4、支持与室内机、管理中心机双向对讲，支持接受室内机和管理中心机的监视并开锁； 5、单机操作功能，可本机发卡、录入人脸信息，实现免平台、免中心管理； 6、支持密码开门、刷卡开门、人脸开门、室内机开门等多种开门方式； 7、设备支持20000张人脸，50000张卡，支持M1卡防复制机制； 8、200万双目宽动态摄像头搭配智能测光，无需白光补光灯在暗光条件下也可人脸识别； 9、支持双目活体检测防伪功能，防止照片小视频开门； 10、支持梯控联动功能，可与梯控设备对接，实现联动呼梯功能； 11、支持防拆报警、挟持报警和门状态检测功能；支持联动抓拍功能，抓拍功能可通过设置开启或关闭； 12、支持正常通行事件上报和异常报警信息上报； 13、支持人脸检测功能，用户距离门禁一体机5米以内，自动开启人脸识别窗口；支持播放图文广告； 14、具有防水防尘设计（IP65），适应室外恶劣环境； 15、壁挂式86盒安装/立柱式安装（闸机立柱需要选配）； | 1 | 1699 | 1699 |  |  | 冠林
3 | 中心管理机 | 台 | 1、型号：GL8-WM27N 2、10.1寸电容式触摸屏； 3、安卓系统； 4、铝合金+钢化玻璃面板 5、桌面型，带听筒，可外接鹅颈麦； 6、提供可视对讲、监视功能； 7、提供警情处理、离岗功能； | 1 | 4500 | 4500 |  |  | 冠林
4 | 4G路由器 | 台 | 1、型号：AK-LYQ-4G-C1 2、采用工业级4G模组，稳定、寿命长、耐高低温、搞干扰能力强； 3、五模4G全网通，支持电信、联通、移动4G； 4、支持网络设备采用有线和无线 WIFI 两种接入方式,还可两种方式同时接入； 5、自带无线路由功能,最大支持8个设备WIFI接入(IPC\手机\电脑均可)； 6、内置WEB客户端，可查看4G信号强度、修改登陆密码、无线接入密码等。 | 3 | 1200 | 3600 |  |  | 冠林
5 | 门禁电源 | 台 | 1、型号：XH1260-2000-A 2、输出：12.6V/2A带DC头 | 5 | 110 | 550
6 | 4G联网流量费 | 台 | 包含3年4G流量及授权使用费 | 3 | 360 | 1080
7 | 安装调试费 | 项 |  | 1 | 1000 | 1000
总价限价（元）： | [5 empty] | 13829 | 含税总价报价（元）：
含税总价报价人民币大写：
投标单位性质（打“√） 小规模纳税人（ ） 一般纳税人（ ） 增值税专用发票税率 % 注： 1.若报价单位开具的发票为增值税普通发票，无论税率多少，以上增值税专用发票税率处填0，即除税总价=含税总价。 2.本次评比价采用报价单位除税总价进行评比，四舍五入精确到小数点后2位，小写即可。 | [6 empty] | 除税总价： |  | 小写即可
备注： 1、本次报价为综合包干总价，包括但不限于：人工费、材料费、搬运费、运输费、包装费、装卸费、全部检测费、3年流量及授权使用费、安装调试及辅材费、抽检费、利润、税金、交货前的各种损耗等各种送货至甲方项目验收合格前的一切费用以及交货后的安装及售后服务等所有相关费用。 2、合同单价在合同执行过程不作调整。 3、因市场性、政策性变化而引起的任何市场价格变动，均不影响合同执行，并不得调整合同单价。 4、本项目限价为13829元，报价单位报价必须低于限价。 5、报价单位自行踏勘现场，了解项目实际情况、服务范围及规模，并将其充分考虑在报价中。 6、现场联系人:叶老师，电话：13883102998 7、递交询价书时须满足本次询价信息公告相关内容要求，否则其报价无效。 8、递交询价书时间（加盖骑缝章后密封后递交）：2025年8月20日10:30时，地址：重庆市渝北区黄山大道70号中段两江星界4幢3楼。
报价单位： （盖章）
经办人： 联系电话： 。
报价日期： 年 月 日