重   庆  市

重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司

物业事业部2025年度弱电维保服务           服务采购

项目编号：【YHS】ZB—2025—34

招 标 文 件

招标人：重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司

二零二五年九月

目录

第一部分 投标人须知	1

第一章 招标内容	1

一、招标说明	1

二、项目概况、服务内容及质量标准	1

三、投标文件的格式和递交	2

四、招标文件	3

五、投标文件的编制	4

六、投标文件的递交	6

七、开标、评标和定标	7

八、合同的授予	9

第二章 投标文件格式	10

第二部分  技术要求	11

第三章 服务质量及考核标准	11

第四章 各种格式	32

一、法定代表人身份证明	32

二、法定代表人授权委托书	33

**投标人对《招标文件》（含合同条款）的确认和承诺：	34

# 第一部分 投标人须知

## 第一章 招标内容

### 一、招标说明

1、本项目的招标人为：重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司。

2一般规定

2.1投标人必须认真阅读拟招标项目的招标文件及其附件，以及招标人在招标过程中所提供的各种资料。

2.2投标人在整个投标过程中均不得有挂靠、卖标、买标、转包等不良行为，不得更换经招标人审核确认的项目经理和技术负责人。

2.3本项目的评标定标以经济标为准，经济标以投标人风险自担的原则，在招标人公布的最高限价内自主报价。

### 二、项目概况、服务内容及质量标准

#### 3、项目概况

3.1 项目名称：物业事业部2025年度弱电维保服务。

- 3.2项目地点及规模：本次弱电维保服务覆盖公司5个物业项目，管理面积共计约80.08万M²，具体明细如下：

| - 序号 | - 项目 - 名称 | - 业态 | - 建筑面积 - （M²） | - 位置 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 高科总部 - 广场一期 | - 写字楼园区 | - 18.20万 | - 重庆市渝北区黄山大道中段64号 |  |
| - 2 | - 高科江澜 | - 住宅 | - 24.1万 | - 一期：重庆市渝北区柏溪路186号； - 二期一组团：重庆市渝北区礼洁路300号； - 三期一组团：重庆市渝北区柏溪支路2号 | - 一期总建筑面积4.9万M²（含商业0.28万M²）；二期一组团总建筑面积11.5万M²（含商业1.12万M²）； - 三期一组团总建筑面积：7.70万M² |
| - 3 | - 高科 - 财富园 | - 写字楼园区 | - 9.98万 | - 重庆市渝北区财富大道7号、11号、13号、15号、17号、19号1幢、2幢 |  |
| - 4 | - 渝高星洲 | - 住宅 | - 22.00万 | - 重庆北碚区蔡家岗街道云荟路265号、267号 |  |
| - 5 | - 金州苑 - 三期 | - 商住/办公 | - 5.8万 | - 重庆市两江新区金州大道21号 |  |

投标单位需自行踏勘现场，了解服务范围及内容，并将其充分考虑在报价中。

3.4 服务期限：

（1）暂定12个月（各项目具体起止时间以甲方书面通知为准）；

（2）双方约定中标单位入场后前2个月作为服务试用期，若中标单位在本合同项下的任何一个项目服务试用期未通过考核，招标人有权终止合同，并不视为招标人违约；

（3）服务期内，若招标人与业主单位物业服务合同到期且招标人不再就项目物业提供管理服务的，招标人有权终止本合同项下的任何一个项目的维保服务，中标人需无条件配合招标人撤场并不视为招标人违约；

（4）招标人有权随时提前30天书面通知维保单位终止本合同或本合同项下的任何一个项目的维保服务，并不视为招标人违约。

（5）服务期满后，若中标单位服务质量达到招标人要求，合同履行情况良好，服务期间本合同所有项目考核得分平均分在92分（含）以上，经双方协商同意，可续签合同，续签合同价不变，续签服务期限不得超过2年。

（6）服务期满后，若招标人未与新的外委单位签订服务合同或业主单位未通知招标人撤场，中标人需继续服务到新的外委单位入场或业主通知招标人撤场之日。

3.5 服务范围及内容：

| - 序号 | - 项目名称 | - 服务范围及内容 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 高科总部广场一期 | - 包括但不限于监消控、门禁、弱电井线路、会议室音视频系统、车位引导系统、网络通信系统等日常维修保养，并协助处理停车收费系统紧急维修任务 |  |
| - 2 | - 高科江澜 | - 包括但不限于监控、门禁、可视对讲、弱电井、音视频系统、车位引导系统、网络通信系统、车库道闸、停车收费系统等日常维修保养 |  |
| - 3 | - 高科 - 财富园 | - 包含监控、门禁等及其附属配套件 |  |
| - 4 | - 渝高星洲 | - 包括但不限于监控、门禁、可视电话、综合布线系统、楼宇自控系统、视频安防系统、机房工程智能化系统、车库收费管理系统等）紧急维修、日常维修保养任务。 |  |
| - 5 | - 金州苑三期 | - 视频安防系统、门禁系统、寻车系统、车行道闸系统（含充电桩平台对接）、电梯梯控系统、综合布线系统、机房工程智能化系统、UPS应急电源系统、智能楼宇系统等、弱电系涉及的设施设备及弱电系统涉及的软件系统等相关紧争维修、日常维修保养、安全检查服务。 |  |

其服务范围及内容包括但不仅限于上述区域及内容，投标人需自行踏勘现场，了解服务范围及内容，并将其充分考虑在投标报价中。

3.6服务要求

- （1）日常报修响应：采取专人定点服务，采用365天*24小时服务响应，接到报修任务后，30分钟内赶至维修现场。该维修人员必须受过专业培训、有维修资质，持证上岗（低压电工证），且具有 3 年以上的弱电修理经验。

- （2）项目驻场人员需保证月度累计100小时工作时间，每月对弱电机柜及设备灰尘进行清扫。

- （3）故障维修时限为3天（特殊情况需向甲方报备），超出维修天数按照200元/天扣减维保费用。

- （4）对项目弱电系统制定维护保养计划及执行标准，每月至少一次对弱电系统全面排查并出具《月度维保报告》。

- （5）项目每个系统的维护必须建立相应的设备备件库，储备损坏后不易马上修复的重要设备，如摄像机、镜头、监视器、车位引导指示灯等，确保维修时效性。这些设备一旦出现故障就可能使系统不能正常运行，维保单位必须及时进行更换。（设备及配件费用不分金额大小，均由维保单位免费更换）

- （6）维保单位每月对弱电井内桥架及线路进行整理、对弱电机柜及设备进行除尘。

- （7）维保单位应全力配合招标人工作，对损坏的配件及时用原装配件进行更换；如有招标人购买的设备，维保单位必须全力配合安装工作等。

- （8）维保单位有义务对项目弱电系统，进行定期网络安全排查并将排查情况列入《月度维保报告》。

- （9）中标人进场前必须购买保险，因维保、安装施工过程中发生安全事故而造成的损失，由中标人全权负责。

- （10）合同到期或项目撤场，维保单位必须配合招标人做好交接工作。

3.7 总价最高限价：393984元。

3.8 投标价必须低于最高限价。

| - 序号 | - 项目名称 | - 服务期 | - 单价限价 - （元/月） | - 限价合计 - （元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 高科总部广场一期 | - 暂定12个月（各项目具体起止时间以甲方书面通知为准） | - 7292 | - 87504 |  |
| - 2 | - 高科江澜 |  | - 6000 | - 72000 |  |
| - 3 | - 高科财富园 |  | - 3750 | - 45000 |  |
| - 4 | - 渝高星洲 |  | - 10000 | - 120000 |  |
| - 5 | - 金州苑三期 |  | - 5790 | - 69480 |  |
| - 6 | - 最高限价： |  |  | - 393984 |  |
| - 说明：以上价格为全包价，更换的设备及配件费用均由乙方承担。 |  |  |  |  |  |

4、服务质量标准（详招标文件第二部分 服务质量及考核标准）

### 三、投标文件的格式和递交

#### 5、合格的投标人

5.1 申请投标人的资质符合以下条件

1）具备独立的法人资格，提供合法有效的企业营业执照，生产或经营范围包含本次招标内容；

2）近三年内（2022年9月至开标之日），未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单。（自行承诺，格式自拟）；

3）未在我司投标活动中弃标或被取消中标资格或在对我司服务期间因严重违约解除合同的单位；

4）未受同一负责人控制的投标人；

5）本标的不接受联合体投标；

5.2 投标人的投标资格

3）在规定时间前按要求提交了“投标保证金”。

4）符合以上要求并经过招标人资格审核的单位方具备投标资格。

#### 6、招标日程安排

本项目投标人按时递交了投标文件、缴纳了报名费即可参与投标。凡有意参加投标的投标人，请在重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司官网（http://www.ygwhs.com/）上下载本项目招标文件、投标报价书以及清单（如果有）、澄清（如果有）等开标前公布的所有项目资料，无论投标人下载或领取与否，均视为已知晓所有招标实质性要求内容。

6.1招标公告期限：自招标公告发布之日起至响应文件递交截止之日。

6.2招标报名费：本项目报名费200元，投标人在递交投标文件时以现金的方式缴纳。（若流标重新招标原报名单位不再收取报名费）

6.3开标地点：重庆市渝北区黄山大道70号中段两江星界4幢3楼。

6.4投标文件递交开始时间：2025年9月18日北京时间9:30

6.5投标文件递交截止时间：2025年9月18日北京时间10:00

6.6投标文件递交地址：重庆市渝北区黄山大道70号中段两江星界4幢3楼。

6.7开标时间：2025年9月18日北京时间10:00

6.8 招标人原则上不组织各投标人踏勘现场，如需踏勘现场的投标人自行进行现场踏勘，投标人须了解服务范围及规模，并将其充分考虑在报价中。

踏勘现场联系甲方代表：陶老师，电话：15215125371。

6.9 投标人于2025年9月15日11：00前向招标人递交书面质疑（如果有），地址；重庆市渝北区黄山大道70号中段两江星界4幢3楼303室，联 系 人：朱培森，联系电：023-63050380

6.10招标人应于2025年9月16日17时00分（北京时间）前在重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司网站（http://www.ygwhs.com/bidding.html）发布澄清或修改（如果有）。

6.11 2025年9月18日10：00前将投标文件密封送达招标人。迟到的投标文件将被拒绝。递交投标文件时应出示法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托人身份证原件。

6.12 2025年9月18日10：00由招标人在重庆市渝北区黄山大道70号中段两江星界4幢3楼310室组织开标。

投标和开标时间若有变动，以招标人的通知时间为准。

7、投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下均不负责承担这些费用。

8、踏勘现场

8.1投标人应按本招标文件第6条规定的时间、地点参加项目现场及周围环境的踏勘，以便获取投标人须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘了现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。

8.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此做出的推论、理解和结论概不负责。

8.3投标人及其人员经过招标人的允许，可因踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

8.4如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将尽可能予以支持，但所发生的费用由投标人自理。

### 四、招标文件

9、招标文件的组成

9.1招标人在招标期间所发出的答疑纪要、补充通知或修订函件等，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

9.2投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后及时向招标人书面提出，否则，由此引起的投标损失自负。

10、招标文件的响应

10.1投标人按招标人要求递交了投标文件且经评审为有效的。

10.2投标人必须认真阅读招标文件的所有条款，在充分理解后，对招标文件作出实质性响应，决定是否参加投标。

11、招标文件的澄清

11.1本招标文件的解释权归招标人，招标文件的解释顺序按照其发出时间的逆返顺序确定。当投标人与招标人对招标文件的理解发生歧义时，以招标人的解释为准。

11.2投标人在下载招标文件后，对招标文件若有疑问，可以按照第6条中关于提交书面质疑所规定的截止时间，及时向招标人提出书面质疑。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的书面质疑对招标文件做出澄清，招标人都将按本须知第6条所明确的时间和方式予以答复。招标人有关澄清招标文件的任何形式的文件都将作为招标文件的合法组成部分，对投标人起约束作用。

#### 12、招标文件的修改

12.1招标文件发出后，在投标截止日期前，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行必要的澄清或修改。

12.2招标文件的修改将以公告形式在网上发布，招标文件一经招标人修改，将以修改后的招标文件为准，对投标人产生约束力。

12.3招标文件、招标文件澄清、修改的内容，均以公告明确的内容为准。当招标文件、招标文件澄清、修改内容相互矛盾时，以最后发出的公告为准；电话或口头咨询和答复的意思解释均不具有法律约束力，招标人可保留对所有公告和口头咨询保持缄默的权力。

12.4为了使投标人在编写投标书时有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以视情况考虑是否延长递交投标文件的截止时间，并将修改后的递交投标文件截止时间以公告形式通知投标人。

### 五、投标文件的编制

#### 13、投标文件的语言及度量衡单位

13.1投标人与招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均应采用中文语言或文字。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文作为解释的依据。

13.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 14、投标文件的组成

14.1投标文件由投标报价书、投标人响应的招标文件共两部分组成。

14.2投标函包括的内容：投标报价书。

#### 15、计价方式

15.1采用综合包干单价。

15.2 投标价

15.2.1投标价包括的内容

（1）投标单价为按月计算的综合包干单价，包括但不限于人工费、管理费、机械费、材料费、设备和易损件的材料及更换费、设备维修费用、技术培训费、保险费、调试费、技术质量检测费及与验收相关的费用、税费等所有费用；

（2）合同单价在合同执行过程不作调整；

（3）因市场性、政策性变化而引起的任何市场价格变动，均不影响合同执行，并不得调整合同单价；

（4）投标单位需自行踏勘现场，了解各项目弱电系统情况及设备数量等影响报价的所有内容，单价报价即为合同单价，将不再做任何调整；

15.3 投标价必须低于最高限价。

15.4投标人应先到项目现场踏勘以充分了解项目现状及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或损失补偿申请将不获批准。

15.5投标货币：本项目的投标应以人民币报价。

16 合同款项支付

A、先服务后支付，按季度支付维保服务费用。如实际服务期不足1月，则按实际服务天数进行折算（每月按30天计算）；

B、每次付款时乙方需出具经甲方签字确认的《维保报告》，否则甲方有权延迟付款，甲方在收到相应材料审核无误后支付相应款项；

C、甲方将每月对乙方的服务质量进行考核（考核标准按照《考核评分表》执行），考核满分100分，90分以上（含）全额支付，其余分数段按考核制度计算支付金额；

考核制度：

①得分为：90≤良（月度费用全额支付）

②得分为；85≤一般＜90（按月度费用95﹪支付）

③得分为：80≤合格＜85（按月度费用90﹪支付）

③得分为：不合格＜80（按约定费用70%支付）

注：在本合同约定的服务期内平均得分≥92分为优秀

- 甲方有权视项目实际情况对考核制度调整并予以实施；

- 乙方每季度维保完毕次月5日前向甲方提交等额有效的增值税专用发票（税率  %），甲方于收到发票后30个工作日内支付乙方维保费用。因乙方未提供有效发票而延迟付款的,甲方不承担任何责任；

F、甲方书面形式单独通知乙方增加的工作内容，且已审核认定其金额费用（签证单形式），需单独支付该笔费用，乙方需提供等额的增值税专用发票；

G、若乙方不能提供约定税率的增值税专用发票，则甲方有权从应付金额中扣除差额税率部分的金额；

#### 17、投标有效期

17.1投标文件有效期为开标之日后的90天，在此期限内，所有投标文件均保持有效。

17.2在特殊情况下，招标人在原定投标文件有效期内可以根据需要向投标人提出延长投标文件有效期的要求，投标人应立即以传真等书面形式对此要求向招标人作出答复。

#### 18、投标保证金

18.1 投标人在2025年9月18日10:00前，应向招标人提交投标保证金，投标保证金金额为人民币柒仟元整（￥7000元）。

18.2 投标人采用现金的形式，用信封或密封袋密封好并写上公司名字，在开标现场缴纳。

18.3中标候选人的投标保证金于开标结束后退还，中标人的投标保证金于缴纳合同履约保证金后退还，若无合同履约保证金，则于合同签订后退还。

18.4未按规定时间或未足额提交投标保证金的投标人递交的投标文件，将视为不响应招标文件而予以拒绝，并当场退还。

19、投标人如有下列情况，将没收其投标保证金：

19.1 投标人在递交了“投标报价书”后，要求修改或撤回其投标文件；

19.2 投标人在中标后不按《招标文件》条款签订合同；

19.3 投标人在中标后不按技术要求约定签订合同；

19.4 投标人在中标后不按规定缴纳合同履约保证金（如果有）；

19.5 投标人在中标后自动放弃中标权利（替补单位除外）；

19.6 弄虚作假或与其它投标人串通意图骗取中标；

19.7 法律法规规定的其它损害招标人利益的情形。

#### 20、标前会（答疑会）

20.1除非招标人另行通知召开标前会，否则按照本须知第6条的规定办理。投标人应按照本须知第6条有关时间安排以书面形式将质疑提交给招标人。招标人将按本须知第6条的有关时间安排以公告形式向所有投标人做出澄清和解答。答疑纪要的有效性规定按照本须知第12.3～12.4条规定执行。

20.2未提出投标质疑不作为否定投标人资格的理由。

#### 21、投标文件的格式及其签署

21.1本投标报价书报价部分填写内容可机打也可手写。

21.2如果采用手写，本投标报价书必须填写的内容应使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，任何一项报价均不得有填写不清楚或作任何涂改未加盖公章。

21.3投标人必须采用招标人公告统一制定的 “投标报价书”格式。

21.4投标人不得改动统一格式的“投标报价书”中任一项内容。

21.5投标报价书的封面和报价书正文尾页，必须加盖投标人公章，并经投标人的法定代表人或委托代理人签字（或盖印章）。

21.6投标报价书下载后不得改变其格式和内容，打印后按照顺序装订好并加盖骑缝章（公章）。

21.7未达到以上第21.1～21.6条，其投标报价书无效。

22、投标文件的密封

22.1将投标报价书装在密封袋中，密封后加盖企业公章；

22.2投标人使用招标人统一的投标文件袋封面格式（可根据内容自行灵活调整）。

22.3投标文件的密封袋由投标人自行准备，可采用白色纸条（约30mm宽）对密封袋新封口进行密封（密封袋原有封口应保证密封完好），密封袋新封口处加盖投标人公章。

22.4如果投标文件没有按本须知第22.1~22.3条规定密封，该投标文件将被拒绝接收。

六、投标文件的递交

23、投标截止时间： 2025年9月18日10：00（北京时间）。

23.1投标人应在本须知第6条所规定的投标文件递交地点和截止时间前投标文件递交招标人。

23.2招标人按本须知第12条规定以补遗书方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在此情况下，投标人的所有权力和义务以及投标人受制约的截止日期，均以延长后新的投标截止日期为准。

23.3投标人递交投标报价书时，需同时提供以下资料，否则视为未提供，取消其投标资格。

| 资料名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 营业执照复印件 | 需加盖公司鲜章 |
| 法定代表人身份证明（格式在招标文件中提供） | 需加盖公司鲜章 |
| 法定代表人授权委托书（格式在招标文件中提供） | 法定代表人签章及加盖公司鲜章齐全 |
| 投标响应承诺书（格式在招标文件中提供） | 法定代表人签章及加盖公司鲜章齐全 |
| 投标人对《招标文件》（含合同条款）的确认和承诺（格式在招标文件中提供） | 法定代表人签章及加盖公司鲜章齐全 |
| 投标保证金（现金） | 信封或密封袋密封好并写上公司名字 |
| 备注：以上资料除投标报价书、投标保证金必须密封外，其它资格审查资料可以不用密封。 |  |

#### 24、迟交的投标文件

投标人在本须知第23条规定的投标截止日期后提交的投标文件，招标人将拒绝，并原封不动地退回投标人。

#### 25、投标文件的补充修改与撤回

投标文件在递交招标人后，均不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。投标人补充、修改、替代投标文件的，招标人不予接受。

### 七、开标、评标和定标

#### 26、开标

26.1招标人将于投标截止时间的同一时间在约定地方，邀请所有投标人的法定代表人或委托代理人参加开标会议，投标人法定代表人或委托代理人在评标过程中应保证评标小组随时质询。若投标人因故不能接受可能的质询，应视为投标人已承认评标小组对其缺席的质询所做出的结论。

26.2投标人代表参加开标会议的资格条件：

26.2.1法定代表人出席开标会，应出示法定代表人身份证明和本人身份证；

26.2.2法定代表人不能到场的，应授权委托代理人参加。委托代理人应出示法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书及本人身份证；

如不能提供以上资料，则当场退回其投标文件，作弃权处理。

26.3投标人代表在开标会过程中离开开标会会场的，其投标文件的有效性不受影响，并视同对整个开标过程认可。

26.4按规定提交了有效撤回通知的投标文件将不予开封，并退给投标人；按本须知第24条规定宣布为无效的投标文件，不予送交评审和开标。

26.5开标办法

26.5.1具备了投标人须知第5条的规定和第26.2条的资格条件，并在投标文件的截止时间前提交了符合招标文件之规定的投标文件的投标人，其投标文件才可参与开标与评标，反之，则不可参与开标与评标，其投标文件将被原封退回给投标人。

26.6开标程序：

（1）开标会应由招标经办人主持，并邀请所有投标人代表参加，开标应当按照下列规定进行；

①投标文件的递交：投标人在开标前30分钟开始递交投标文件，并在“投标文件递交登记表”上签字确认；

② 投标文件密封检查记录：在开启投标文件之前，由各投标人代表对投标文件袋进行密封检查，并对投标文件袋的密封情况进行签字确认；

③开标结束。

④开标结束后，投标人代表在开标室外候场，准备第二次报价。

（2）评标

①评标小组在保密的环境下对各投标文件投标人资格及实质性响应进行详细评审，评标小组不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件；

②投标人资格及实质性响应评审完毕后，由评标小组记录有效投标人投标报价，并向所有投标人公布报价结果（若有废标情况向投标人进行宣读），不足三家流标；

③由评审有效的投标人代表一起进入开标室进行第二次报价（第二次报价文件由招标人现场提供），第二次报价需在规定的时间内提交；

④第二次报价结束后，向所有参加第二次报价的投标人公布第二次报价结果，并对第二次报价结果进行记录；

注：

第二次报价表由招标人现场提供，所有进行第二次报价的投标人按报价表的内容填写完整。中标后根据第二次与第一次含税总价报价的下浮率，对第一次投标报价的所有单价进行下浮，并按此作为结算单价。

第二次报价不得高于第一次投标报价，否则以第一投标报价视为第二次报价。

未在规定时间提交第二次报价的，以第一次投标报价视为第二次报价。

⑤评标小组根据评标办法确定前3名有排序的中标候选人；

⑥评标小组和监督人员对评标记录表进行签字确认；

⑦评标结束。

26.7招标人对开标过程进行记录，以存档备案。

#### 27、投标文件的审查（废标条件）

投标人的投标文件（即投标报价书）凡有下列情况之一者，其投标报价书为无效报价书，无效报价书无权参加评标定标。

27.1投标报价书中报价填写不清楚，或作了改动未加盖公章的。

27.2投标报价书中除招标人可以进行更正填写的项，投标报价书中应填而未填写的。

27.3投标人没有采用招标人公告的统一格式的投标报价书。

27.4投标人的投标报价任何一项大于了招标文件规定的“最高限价”。

27.5“投标总价”填写的数据大写与小写不相符，但投标人不接受投标文件修正的。

27.6投标报价书的封面和正文尾页，有任何一处未加盖投标人公章，有任何一处没有法定代表人或其委托代理人签字（或盖印章）。

27.7投标报价书未加盖骑缝章。

27.8不能提供满足招标人技术要求的。

27.9投标人的投标文件袋中提交了两份或两份以上的投标报价书，或投标密封袋内未装入投标报价书。

27.10在投标文件的组成部分中的任意一部分被确认为废标，则该投标文件为无效投标文件。

28、过程的保密

在投标文件的评审和比较以及授予合同的过程中，投标人如试图向招标人和评标小组及其评标专家施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

29、投标文件的澄清

根据本招标文件规定，被判定为不符合要求的投标报价书，任何人均不得要求改正或澄清。

#### 30、评标原则

30.1评标小组由我司运营管理部、财务部、物业事业部相关人员（3人及以上单数）组成，并在纪检审计部的监督下，对投标文件进行检查审核，按下述原则进行评审，并根据少数服从多数的原则形成评标报告。

评标报告经公司效率委员会审批后生效。

（1）公平、公正、科学、择优、诚实、廉洁履行职责。

（2）依法评标、严格保密。

（3）反不正当竞争。

（4）评标过程的争议，由评标小组全体成员根据少数服从多数的原则进行评审。

30.2评标定标活动按照公平、公正、科学、择优的原则进行。

303本项目按壹个标段进行招标。

#### 31、投标文件的修正：

评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核评审，看其是否有表达上的错误，修正错误的原则如下：

31.1投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

31.2分项报价金额与依据单价和数量计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正分项报价金额，但单价金额小数点有明显错误的除外。

31.3投标总价为各分项报价金额之和，投标总价与分项报价金额的合价不一致的，应以各分项报价金额累计数为准，修正投标总价。

31.4投标人除税总价计算有误的，以含税总价为准按照招标人提供的公式修正除税总价。

31.5含税投标总价人民币大写未填写的，由评标小组按照含税投标总价小写金额进行更正填写。

31.6若投标人提交的报价书中擅自修改招标文件清单的规格、数量、参数等情况，作为废标处理。

31.7投标人税率未填写的，由投标人提供证明材料，经评标小组审核后，可由评标小组更正填写，并根据其税率更正除税总价。

#### 评标小组将按上述修改错误的方法，以公平及利于招标人的原则，调整投标报价书。在投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标文件不予评审，作废标处理。

#### 32、定标

32.1.若有效投标文件的投标人≥3家时，按以下评标办法定标：

32.1.1评标

以各投标人的最终报价（第二次报价）除税总价进行评标，投标人最终报价经算术修正后并经投标人确认之后为该投标人的评标价；

32.1.2中标候选人

按最终报价的除税总价由低到高依次排名，最低投标价的投标人为第一中标候选人，次低价的投标人为第二中标候选人，依次类推确定三名中标候选人。

32.1.3中标人

第一中标候选人为中标人。

32.1.4、中标价

第一中标候选人的最终报价（含税价）为中标价。

32.1.5、替补

①招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形、不符合中标条件而被取消中标资格的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或经招标人实地踏勘投标人公司发现其为空壳公司或投标存在弄虚作假或转包的，招标人可以按中标候选人排序依次确定第二、第三中标候选人为中标人，也可以重新招标。

②第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形、不符合中标条件而被取消中标资格的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，没收其投标保证金，并取消其在公司投标的资格。第二、第三中标候选人放弃中标权利的不受此约束。

32.1.6、排名相同时

若第二次报价出现报价相同并列第一名的情况，则须由评标小组组织开展第三轮报价，第三轮报价即为最终报价。

32.2 若经评审有效投标文件＜3家时，该项目重新招标。

33、 评标结果的公布及异议的提出

33.1本次招标为公开开标和评标，评标结果在公司官网公布。

33.2投标人对开标有异议的，应在开标现场提出。

33.3投标人对评标结果有异议（质疑）、投诉的，请在公示期结束后的10日内，向招标人书面提出。

33.4在规定时间内未收到书面异议，招标人视各投标人无疑议，过期提出视为无效异议而不再受理。

### 八、合同的授予

#### 34、合同授予和拒绝

34.1本次采购的合同将授予按本须知第32条所确定的中标人。

34.2若被授予合同的第一中标候选人不按合同条件签订合同或不能提供满足招标人要求的人数、人员素质、机械设备及服务质量等要求，招标人有权拒绝此第一中标候选人，并拒绝该单位参与以后项目的投标权利和按有关规定进行处理。

34.3招标人拒绝上述中标人后，有权另行确定中标人或重新组织招标。

#### 35、中标通知书

35.1招标人应在中标公示后3个工作日内向中标人发出中标通知书。

#### 36、合同的签订

36.1招标人将中标通知书发给中标人之日起10日内，双方按照招标文件和中标人的投标文件签订合同。

36.2中标人如不按本须知的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除授标，同时中标人依法承担相应的法律责任。

36.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标内容，不得将中标项目转让给他人。

37、合同履约担保：合同履约保证金为合同总金额的5%，履约保证金在签订合同前以转账的方式存入重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司指定的账户。

## 第二章 投标文件格式

***采用招标人在公告上发出的投标文件格式。***

# 第二部分  技术要求

## 第三章 服务质量及考核标准

- 1、维保服务质量需达到甲方要求以及国家、重庆市行业规范标准，日常、月度等考核制度按甲方要求执行。

- 2、乙方须无条件服从甲方《重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司物业服务采购供应单位管理办法》的相关要求与规定。

其他设备维保月度服务质量考评表

项目名称：                                   考评月：

| 类别 | 分类 | 分值 | 评分标准 | 考评得分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 项目管理处 | 物业事业部 | 工程中心 |
| 管理情况（20分） | 人员管理 | 4 | 仪容仪表、行为规范、语言态度。不合格项扣1分/处 |  |  |  |
|  | 岗位培训 | 4 | 上岗前、岗位日常技能培训。不合格项扣1分/处 |  |  |  |
|  | 安全管理 | 6 | 安全制度、安全培训、安全措施。不合格项扣1分/处 |  |  |  |
|  | 记录管理 | 6 | 各项工作计划、实施记录。不合格项扣1分/处 |  |  |  |
| 现场质量（80分） | 维保及时率 | 30 | 根据日周月检查记录填写，不合格项扣1分/处 |  |  |  |
|  | 故障响应 及时率 | 15 |  |  |  |  |
|  | 设备完好率 | 30 |  |  |  |  |
|  | 工作配合 | 5 | 视具体情况扣分 |  |  |  |
| 考评得分 |  |  |  |  |  |  |
| 考评人 |  |  |  |  |  |  |
| 权重 |  |  |  | 40% | 30% | 30% |
| 实际得分 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |
| 合同约定条款执行情况 |  |  |  | 项目管理处 | 物业事业部 | 工程中心 |
| 实际驻场人数 |  |  |  |  |  |  |
| 上岗证件失效人数 |  |  |  |  |  |  |
| 身份信息有误人数 |  |  |  |  |  |  |
| 其他约定 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.此表每月15日前完成，作为外委单位月度考评时使用。 |  |  |  |  |  |
|  | - 2.月度得分运用：90≤良<95（月度全额支付）；85≤一般<90（按月度费用95%支付）； - 80≤合格<85（按月度费用90%支付）；不合格<80（按约定费用70%支付）。 |  |  |  |  |  |
|  | 3.月度费用根据考核得分计算出后，如有违约的，还需根据合同条款扣减违约扣费。 |  |  |  |  |  |

年   月应支付金额        元，扣减金额       元，实际支付         元。

项目负责人：              物业部负责人：              工程中心负责人：

弱电维保服务服务质量考评表

| 序号 | 检查项目及质量要求 | 所占分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作人员应端正仪表礼仪谦逊，规范工装、持证上岗。 | 3 |  |  |
| 2 | 工作过程中遇到客人要避让，工作时间内要文明举止，不喧哗和随意跑动、急走，自觉维护客户正常的办公秩序环境。 | 3 |  |  |
| 3 | 服务态度良好，禁止酒后作业。 | 3 |  |  |
| 4 | 进行维修保养时，及时通知物业服务中心人员跟进。 | 3 |  |  |
| 5 | 机房设备干净整洁。 | 3 |  |  |
| 6 | 禁止带电作业，工作时做好安全防护措施 | 3 |  |  |
| 7 | 前端摄像头清晰度检查、镜头清洁 | 3 |  |  |
| 8 | 测试网络连接，保证网络上每一个节点的工作站网络接入正常 | 3 |  |  |
| 9 | 维保单位在接到报修通知后及时响应，30分钟赶至现场。 | 3 |  |  |
| 10 | 按时制定监控维保工作计划，提报甲方确认。 | 3 |  |  |
| 11 | 服务范围内监控系统正常使用，无重大安全事故，财产损失的故障。 | 5 |  |  |
| 12 | 机房硬盘录像机录像检查、回放检查，定期灰尘清理 | 5 |  |  |
| 13 | 按要求填写维修、保养工作记录表，按规定提交维修、保养记录。 | 10 |  |  |
| 14 | 因维保、维修不到位产生投诉。 | 10 |  |  |
| 15 | 及时上报和解决监控系统存在的安全隐患。 | 10 |  |  |
| 16 | 按维保计划清单进行维保。 | 10 |  |  |
| 17 | 及时更换易损件配件。 | 10 |  |  |
| 18 | 按签定的维保合同要求进行维保。 | 10 |  |  |
| 19 | 小计 | 100 |  |  |

评分人：                                     评分时间：

项目负责人：                                 评分时间：

第三部分

《投标承诺书》

重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司：

我单位参加物业事业部2025年度弱电维保服务项目招标，同意招标文件提出的各项约定条件，作如下承诺：

1、我单位所递交的物业事业部2025年度弱电维保服务项目所有投标确属真实，如发现我单位所递交投标文件、资料中有弄虚作假或在此次投标过程中有围标/串标等行为，我单位同意取消我单位中标资格，并报上级主管部门处理。

2、一旦我方中标，承诺以下事宜：

- 保证按招标文件及合同要求提交履约保证金。

- 按招标人规定进场时间及要求准时进场开展工作。

- 按合同约定的服务标准完成维保服务工作。

- 保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任、义务。

- 向贵方提供任何与该投标有关的数据、情况和技术资料。

- 保证讲标、答标过程中叙述和承诺的真实性，愿意将其纳入合同约定条款范围以内，并遵照执行。

- 保证能按投标税率开具增值税专用发票。

- 具备独立的法人资格，具有合法有效的企业营业执照，生产或经营范围包含本次招标内容。

- 近三年内（2022年9月至开标之日），未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单。

- 未在我司投标活动中弃标或被取消中标资格或在对我司服务期间因严重违约解除合同的单位。

- 未受同一负责人控制的投标人。

- 未联合体投标。

- 愿意以我方最终报价，按照招标文件中的一切要求完成本项目。

- 我方承诺：本次谈判的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

- 我方完全理解和接受贵方招标文件的一切规定和要求及评审办法。

- 在整个招标过程中，我方若有违规行为，接受按照本项目《招标文件》以及国家相关之规定给予惩罚。

- 我方若成为中标单位，将按照中标结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

- 我方已知晓本项目澄清或修改文件（如果有）的所有内容，并同意所有内容。

- 若我司未履行上述承诺，我单位同意取消我单位中标资格，没收我单位投标保证金等。

特此承诺。

投标申请人(公章)：

法定代表人(签字或印章)：

年    月    日

注：请投标人仔细阅读以上内容并在此页进行响应。

第四部分  合同条件

1、合同条件是投标人必须完全同意和遵守的合同条件，并不得在任何时候以任何理由要求招标人变动合同条件中的任何一项条款和内容。

2、投标人在其中标后必须严格按此合同条件签订合同，在服务期限内必须严格按此合同条件的所有条款履行。

合同编号：【YHS】ZB—2025—34

物业事业部2025年度弱电

维保服务合同

甲方：

重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司

地  址：重庆市渝北区黄山大道中段70号两江星界4幢

电  话： 023-67680267

乙方：

地  址：

电  话：

签订日期：     年     月    日

签约地点：重庆市渝北区黄山大道中段70号两江星界4幢

物业事业部2025年度弱电维保服务合同

甲方：重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司

乙方：

为确保甲方物业事业部5个项目弱电系统的稳定可靠运行。根据甲方有关要求，依据国家相关的法律、法规、综合本项目的具体情况，经甲乙双方协商一致，就乙方向甲方提供物业事业部2025年度弱电维保服务事宜，订立本合同，以资双方共同遵守执行。

#### 一、项目概况及服务内容

1、项目名称：物业事业部2025年度弱电维保服务；

- 2、项目规模：本次弱电维保服务覆盖公司5个物业项目，分别是：高科总部广场一期、高科江澜、高科财富园、渝高星洲、金州苑三期，管理面积共计约80.08万平方米。

3、项目地点及服务内容：采用全包的方式对甲方弱电系统进行维保，包含但不限于对弱电井线路、门禁、监控、门禁、可视电话、综合布线系统、楼宇自控系统、视频安防系统、机房工程智能化系统、车库收费管理系统、信息发布系统、周界报警系统等进行紧急维修、日常维修保养服务，具体明细如下：

| - 序号 | - 项目 - 名称 | - 业态 | - 建筑面积 - （M²） | - 位置 | - 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 高科总部 - 广场一期 | - 写字楼园区 | - 18.20万 | - 重庆市渝北区黄山大道中段64号 | - 包括但不限于监消控、门禁、弱电井线路、会议室音视频系统、车位引导系统、网络通信系统等日常维修保养，并协助处理停车收费系统紧急维修任务 |
| - 2 | - 高科江澜 | - 住宅 | - 24.1万 | - 一期：重庆市渝北区柏溪路186号； - 二期一组团：重庆市渝北区礼洁路300号； - 三期一组团：重庆市渝北区柏溪支路2号 | - 包括但不限于监控、门禁、可视对讲、弱电井、音视频系统、车位引导系统、网络通信系统、车库道闸、停车收费系统等日常维修保养 |
| - 3 | - 高科 - 财富园 | - 写字楼园区 | - 9.98万 | - 重庆市渝北区财富大道7号、11号、13号、15号、17号、19号1幢、2幢 | - 包含监控、门禁等及其附属配套件 |
| - 4 | - 渝高星洲 | - 住宅 | - 22.00万 | - 重庆北碚区蔡家岗街道云荟路265号、267号 | - 包括但不限于监控、门禁、可视电话、综合布线系统、楼宇自控系统、视频安防系统、机房工程智能化系统、车库收费管理系统等）紧急维修、日常维修保养任务 |
| - 5 | - 金州苑 - 三期 | - 商住/办公 | - 5.8万 | - 重庆市两江新区金州大道21号 | - 视频安防系统、门禁系统、寻车系统、车行道闸系统（含充电桩平台对接）、电梯梯控系统、综合布线系统、机房工程智能化系统、UPS应急电源系统、智能楼宇系统等、弱电系涉及的设施设备及弱电系统涉及的软件系统等相关紧争维修、日常维修保养、安全检查服务 |

4、服务要求：

- （1）日常报修响应：采取专人定点服务，采用365天*24小时服务响应，接到报修任务后，30分钟内赶至维修现场。该维修人员必须受过专业培训、有维修资质，持证上岗（低压电工证），且具有 3 年以上的弱电修理经验。

- （2）乙方项目驻场人员需保证月度累计100小时工作时间，每月对弱电机柜及设备灰尘进行清扫。

- （3）故障维修时限为3天（特殊情况需向甲方报备），超出维修天数按照200元/天扣减维保费用。

- （4）对各项目弱电系统制定维护保养计划及执行标准，每月至少一次对弱电系统全面排查并出具《月度维保报告》。

- （5）项目每个系统的维护必须建立相应的设备备件库，储备损坏后不易马上修复的重要设备，如摄像机、镜头、监视器、车位引导指示灯等，确保维修时效性。这些设备一旦出现故障就可能使系统不能正常运行，乙方必须及时进行更换。（设备及配件费用不分金额大小，均由乙方免费更换）

- （6）乙方每月对弱电井内桥架及线路进行整理、对弱电机柜及设备进行除尘。

- （7）乙方应全力配合甲方工作，对损坏的配件及时用原装配件进行更换；如有甲方购买的设备，乙方必须全力配合安装工作等。

- （8）乙方有义务对项目弱电系统，进行定期网络安全排查并将排查情况列入《月度维保报告》。

- （9）乙方进场前必须购买保险，因维保、安装施工过程中发生安全事故而造成的损失，由乙方全权负责。

- （10）合同到期或项目撤场，乙方必须配合甲方做好交接工作。

5、服务期限：

（1）暂定12个月（各项目具体起止时间以甲方书面通知为准）；

（2）双方约定乙方入场后前2个月作为服务试用期，若乙方在本合同项下的任何一个项目服务试用期未通过考核，甲方有权终止合同，并不视为甲方违约；

（3）服务期内，若甲方与业主单位物业服务合同到期且甲方不再就项目物业提供管理服务的，甲方有权终止本合同项下的任何一个项目的维保服务，乙方需无条件配合甲方撤场并不视为甲方违约；

（4）甲方有权随时提前30天书面通知乙方终止本合同或本合同项下的任何一个项目的维保服务，并不视为甲方违约；

（5）服务期满后，若乙方服务质量达到甲方要求，合同履行情况良好，服务期间本合同所有项目考核得分平均分在92分（含）以上，经双方协商同意，可续签合同，续签合同价不变，续签服务期限不得超过2年；

#### （6）服务期满后，若甲方未与新的外委单位签订服务合同或业主单位未通知甲方撤场，乙方需继续服务到新的外委单位入场或业主通知甲方撤场之日；

#### 二、合同价格

1、合同暂定总价为      元（人民币大写：     ）；

| - 序号 | - 项目名称 | - 服务期 | - 单价 - （元/月） | - 合计 - （元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 高科总部广场一期 | - 暂定12个月（各项目具体起止时间以甲方书面通知为准） |  |  |  |
| - 2 | - 高科江澜 |  |  |  |  |
| - 3 | - 高科财富园 |  |  |  |  |
| - 4 | - 渝高星洲 |  |  |  |  |
| - 5 | - 金州苑三期 |  |  |  |  |
| - 6 | - 合同暂定总价： |  |  |  |  |
| - 说明：以上价格为全包价，更换的设备及配件费用均由乙方承担。 |  |  |  |  |  |

2、投标单价为按月计算的综合包干单价，包括但不限于人工费、管理费、机械费、材料费、设备和易损件的材料及更换费、设备维修费用、技术培训费、保险费、调试费、技术质量检测费及与验收相关的费用、税费等所有费用；

3、合同单价为综合包干单价，在合同执行过程不作任何调整；

4、因市场性、政策性变化而引起的任何市场价格变动，均不影响合同执行，并不得调整合同单价；

5、乙方自行踏勘现场，了解各项目弱电系统情况及设备数量等影响合同价的所有内容，合同单价将不再做任何调整；

#### 三、付款方式

A、先服务后支付，按季度支付维保服务费用。如实际服务期不足1月，则按实际服务天数进行折算（每月按30天计算）；

B、每次付款时乙方需出具经甲方签字确认的《维保报告》，否则甲方有权延迟付款，甲方在收到相应材料审核无误后支付相应款项；

C、甲方将每月对乙方的服务质量进行考核（考核标准按照《考核评分表》执行），考核满分100分，90分以上（含）全额支付，其余分数段按考核制度计算支付金额；

考核制度：

①得分为：90≤良（月度费用全额支付）

②得分为；85≤一般＜90（按月度费用95﹪支付）

③得分为：80≤合格＜85（按月度费用90﹪支付）

③得分为：不合格＜80（按约定费用70%支付）

注：在本合同约定的服务期内平均得分≥92分为优秀

- 甲方有权视项目实际情况对考核制度调整并予以实施；

- 乙方每季度维保完毕次月5日前向甲方提交等额有效的增值税专用发票（税率  %），甲方于收到发票后30个工作日内支付乙方维保费用。因乙方未提供有效发票而延迟付款的,甲方不承担任何责任；

F、甲方书面形式单独通知乙方增加的工作内容，且已审核认定其金额费用（签证单形式），需单独支付该笔费用，乙方需提供等额的增值税专用发票；

G、若乙方不能提供约定税率的增值税专用发票，则甲方有权从应付金额中扣除差额税率部分的金额；

甲方开票信息：

单 位  名 称：重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司

纳税人识别号：91500000075693331L

地        址：重庆市渝北区黄山大道中段70号4幢

电        话：023-67680267

开   户   行：重庆银行两江分行

开 户  账 号：510101040026923

乙方指定收款账户信息：

开户名：

开户行：

账  号：

#### 四、双方的权利义务及有关事项要求

（一）甲方权利和义务：

1甲方有权随时提前30天书面通知乙方终止本合同或本合同项下的任何一个项目的维保服务，且不承担违约责任。

2甲方发现系统有异常情况出现后，应及时通知乙方并详细说明故障现象，以便于乙方根据故障现象进行相应准备。

3 乙方在对系统进行维修及保养过程中，甲方为乙方提供必要的协调帮助和便利。维修完毕后，甲方及时派人进行检查和验收并在维修单上签字确认。

4在维修保养过程中，甲方应给予乙方必要的协助，负责协调处理与其它部门以及其它工种的配合事宜。

5 甲方应根据合同条款及时支付乙方相应的维护保养费用。

6 乙方给甲方造成经济损失超过5万、或造成人员伤亡的，甲方有权单方面终止合同并有权要求乙方赔偿因此给甲方造成的损失，包括但不限于赔偿金、诉讼费、律师费、差旅费、公告费、保全费、鉴定费等。

7 甲方有权对乙方的服务工作进行监督并提出意见。因维保工作不能达到相关检验标准或甲方要求的，甲方有权随时要求乙方进行整改，直至甲方验收通过。

（二）乙方责任和义务

1 为系统正常运转提供技术支持和保障，确保系统的正常稳定运转。

2 在系统设备正常使用状态下，乙方定时到甲方各项目现场进行设备的例行保养和检修，每周 1 次。

3 乙方应在合同签订后15个工作日内向甲方提供完整的维护保养计划、记录和相关设备维修资料。

4 乙方维护保养期间，必须遵守甲方的规章制度及安全环保等各项规定。

5 系统在平时使用过程中出现故障，乙方应在接到甲方正式通知后及时响应。

6 当甲方提供设备时，乙方无条件负责设备安装调试工作。

7乙方为甲方服务期间，因维护保养工作所发生的施工人员人身或财产损害事故及责任均由乙方承担，甲方概不负责。

8 每一个系统的维护都必须建立相应的备件库，主要储备一些比较重要而损坏后不易马上修复的设备，如摄像机、镜头、监视器等。这些设备一旦出现故障，必须在2个小时内完成更换。

9 因设备故障发生设备或配件更换的，乙方须保障更换产品的质量及安全，并同时提供更换产品的合格证书，提供更换产品有质量瑕疵的，乙方应负责及时更换，更换后的产品仍不能正常使用的或在质保期内出现两次或以上损坏情形的，乙方应购买甲方推荐品牌产品并进行更换。因更换产品发生质量安全事故的，由乙方负责处理并承担赔偿责任。

10、乙方为甲方的重要岗位人员提供免费培训。

11、本合同项下服务的实施人员为乙方的员工，与甲方无任何关系。乙方必须按照国家和重庆市的相关规定足额按时支付其工资，为其缴纳社会保险（医疗保险、养老保险、工伤保险等），乙方与其工作人员产生劳动争议等纠纷，由乙方自行解决，与甲方无关。乙方派往甲方的乙方人员与甲方没有任何人事劳务关系，合同期间以及合同结束之后乙方人员自身所发生的或导致他人（包含乙方其他人员、甲方或任何第三方）人身或财产损害等安全事故的由乙方承担责任，与甲方无关。如甲方承担了相关责任的，有权向乙方追偿。

12、乙方工作人员不得在甲方管理场所内向任何人员推销、出售任何物品。

13、乙方须无条件服从甲方《重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司物业服务采购供应单位管理办法》的相关要求与规定。

五、履约保证

乙方提供的履约保证为合同履约保证金。

1.乙方应在本合同签订前，以转账的方式向甲方交纳相当于合同总金额5%的履约保证金，即为：人民币    元（大写:     ）。此合同履约保证金均不计利息。

2.履约保证金返还：

本合同期满或协商终止且乙方无违约行为，甲方将全部履约保证金退还乙方；若乙方存在违约责任等行为，甲方将按第六条中约定不予退还或部分退还乙方履约保证金。

#### 六、违约责任

1.试用期内若乙方服务未达到合同约定标准的，甲方有权单方终止本合同，且甲方可根据试用期的评分平均分退还或不退换乙方履约保证金。具体退还标准如下：

①75≤试用期的评分平均分＜80分，退还60%履约保证金。

②70分≤试用期的评分平均分＜75分，退还30%履约保证金。

③试用期的评分平均分＜70分，不退还履约保证金。

2.试用期内未经甲方书面同意乙方不得提前解除本合同。如乙方擅自解约的，甲方不退还乙方履约保证金。

3.甲方考核主要以考核表为评审依据，本合同项下任何一个项目若出现试用期不合格或连续两个月或累计三个月考核不合格的，甲方有权单方终止本合同，并按第1条之标准（不合格的考核评分平均分）退还履约保证金。

4.乙方每次故障维修时限为3天（特殊情况需向甲方报备），超出维修天数按照200元/天支付甲方违约金，甲方有权从应付服务费中予以扣除。

5.由于非乙方原因所致的特殊情况，造成维护保养服务拖延或不能正常进行，甲方应按实际情况调整维护保养服务时间和内容，乙方超出调整后的时限仍不能完成维保服务的，视为乙方违约，乙方须按本合同第六条的相关约定支付甲方违约金。

6.乙方承担合同期限内因维护保养工作未达到要求所造成的一切损失，如因维保原因发生安全责任事故的，由乙方承担相关经济及法律责任，且甲方有权不支付乙方在此期间的维保费用。

7.乙方维保工作经甲方通知整改的，整改后的内容仍未经甲方验收通过的，甲方有权解除本合同，并要求乙方按合同总金额20%的标准支付甲方违约金，且甲方无须支付乙方在此期间的维保费用。

8.乙方违反本合同其他义务的，应向甲方支付违约金10000元。

9.乙方应支付违约金不足以弥补给甲方造成损失的，还应当赔偿甲方损失，甲方损失包括但不限于经济损失、直接损失、为主张权利而产生的诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等全部费用及间接损失。

#### 七、争议的解决

本合同在执行过程中如发生争议，双方应按本合同的有关规定，本着友好协商的原则予以解决。协商不成，双方任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

本合同双方约定的联系人、联系电话、住所地址视为双方的通讯地址，且该地址同样视为司法文书送达地址。

#### 八、其他

1、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

2、本合同经双方签字盖章后成立生效。

#### 九、合同附件

附件一：投标报价书

附件二：评标记录表

附件三：中标通知书

附件四：考评表

（以下无正文）

甲   方：

重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司（盖章）

法定（委托）代表人：

经办人：

乙   方：

（盖章）

法定（委托）代表人：

经办人：

## 第四章 各种格式

### 一、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：  	 年 	  月     日

经营期限：

姓名：     性别：	    年龄：   	职务：

系           	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：         	（盖章）

年   月   日

此处粘贴“法定代表人身份证双面复印件”

### 二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         系                      的法定代表人，现授权委托我司的           为我公司唯一代理人，以本公司的名义参加物业事业部2025年度弱电维保服务的投标活动。代理人在投标文件的签署、开标评标过程中的文件签署、合同签署过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：               年龄：

单位：               部门：               职务：

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或印章）

日期：    年   月   日

此处粘贴“被授权人身份证双面复印件”

## **投标人对《招标文件》（含合同条款）的确认和承诺：

由招标人制定的《招标文件》的各项条款，经我单位认真阅读和充分理解后，完全同意和认可本文件的各项条款，自愿参加投标并中标后按文件规定及合同条款签订合同。

投标人同意（盖章）：

法定代表人(签字或印章)：

年 月 日