## 询价书 (2)
询价书
项目名称：总部广场二期购买灭火器服务 询价单位：重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司 联系人：吴春林 电话：15223070009
项目名称 | 服务内容 | 服务期 | 总价限价 （元） | 含税总价报价（元） | 备注
总部广场二期购买灭火器服务 | （1）新国标，275具，ABCE5型干粉灭火器。 （2）包运送、包安装，配送到指定地点。 （3）产品的技术标准应符合国家标准及行业标准生产的合格产品，产品的质量保证期为6个月，质保期内产品出现压力不足或其他质量问题乙方免费进行更换或维修（人为损坏除外）。 （4）灭火器铭牌信息（生产厂家、生产日期等）完整清晰、筒体无锈蚀、变形，金属件（压把、阀体等）无严重损伤或锈蚀。 （5）橡胶/塑料件无老化、断裂，压力表指针需位于绿色区域（压力正常），安全插栓、铅封完好无损，产品为近1月生产日期。 （6）灭火器产品送达后，提供消防产品合格认证书。 （7）灭火器产品送达后，必须是新国标产品，提供检验报告。 | 10天 | 19800 |  | 除税总价=含税总价÷(1+增值税专用发票税率)本次评比采用报价单位除税总价作为评比价，四舍五入精确到小数点后2位，小写即可。
含税总价报价人民币大写：
报价单位性质（打“√） 小规模纳税人（ ） 一般纳税人（ ） 全额增值税专用发票税率 % 备注：若投标人开具的发票为增值税普通发票无论税率多少，以上增值税专用发票税率处填0，即含税投标总价=除税总价 |  |  | 除税总价（元）: |  | 小写即可
备注： 1、本次报价为综合包干总价，包含灭火器购买费、运送费、安装费、检验费、管理费（含保险）、措施费、规费、税收和利润等一切费用。 2、合同价在合同执行过程不作调整。 3、因市场性、政策性变化而引起的任何市场价格变动，均不影响合同执行，并不得调整合同价。 4、本项目限价为19800元，报价单位报价必须低于限价。 5、报价单位自行踏勘现场，了解项目实际情况、服务范围及规模，并将其充分考虑在报价中。 6、现场联系人:吴老师，电话：15223070009 7、递交询价书时须满足本次询价信息公告相关内容要求，否则其报价无效。 8、递交询价书时间（密封后递交）：2025年10月28日09：30时，地址：重庆市渝北区黄山大道70号中段两江星界4幢3楼。
报价单位 （盖章）
经办人： 联系电话： 。
报价日期： 年 月 日