【YHS】ZB—2025—35                 物业事业部2025年度电梯维保服务（第二次）  招标文件
【YHS】ZB—2025—35                    物业事业部2025年度电梯维保服务  招标文件

重   庆  市

重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司

物业事业部2025年度电梯维保服务（第二次）               
 服务采购

项目编号：【YHS】ZB—2025—35

招 标 文 件

招标人：重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司（盖单位公章）

二零二五年十一月
目录
1第一部分 投标人须知


1第一章 招标内容


1一、招标说明


1二、项目概况、服务内容及质量标准


3三、投标文件的格式和递交


4四、招标文件


5五、投标文件的编制


7六、投标文件的递交


8七、开标、评标和定标


11八、合同的授予


12第二章 投标文件格式


13第二部分  技术要求


13第三章质量标准及技术要求


60第四章 各种格式


60一、法定代表人身份证明


61二、法定代表人授权委托书


62**投标人对《招标文件》（含合同条款）的确认和承诺：





第一部分 投标人须知

第一章 招标内容

一、招标说明

1、本项目的招标人为：重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司。

2一般规定

2.1投标人必须认真阅读拟招标项目的招标文件及其附件，以及招标人在招标过程中所提供的各种资料。

2.2投标人在整个投标过程中均不得有挂靠、卖标、买标、转包等不良行为，不得更换经招标人审核确认的项目经理和技术负责人。

2.3本项目的评标定标以经济标为准，经济标以投标人风险自担的原则，在招标人公布的最高限价内自主报价。

二、项目概况、服务内容及质量标准

3、项目概况
3.1 项目名称：物业事业部2025年度电梯维保服务（第二次）；

3.2项目地点及规模：本次电梯系统维保服务覆盖公司4个物业管理项目，电梯维保共计143台，具体明细如下：（投标单位需自行踏勘现场，了解服务范围及内容，并将其充分考虑在报价中）。
	序号
	项目

名称
	业态
	数量（台）
	位置
	备注

	1
	高科总部

广场二期

（19号楼）
	写字楼园区
	5
	重庆市渝北区黄山大道中段64号
	6层3台；4层2台

	2
	高科

财富园
	写字楼园区
	18
	重庆市渝北区财富大道7号、11号、13号、15号、17号、19号1幢、2幢
	13层4台；11层14台

	3
	渝高星洲

（一二三期）
	住宅
	34
	重庆北碚区蔡家岗街道云荟路265号、267号
	一期：27层4台、25层3台、19层4台、18层2台、2层1台；二期：28层4台、27层2台、26层2台、18层12台；

	4
	星悦江澜
	住宅
	86
	一期：重庆市渝北区柏溪路186号；二期一组团：重庆市渝北区礼洁路300号；


	一期无机房电梯：9层5台、8层10台、7层1台、2层2台；二期一组团无机房电梯：4层68台


3.3服务期限：
（1）合同服务期暂定12个月（具体服务期以项目书面通知为准）；
（2）双方约定合同前2个月作为服务试用期，若乙方在服务试用期未通过考核，甲方有权单方终止合同，并不视为甲方违约；

（3）服务期内，若甲方与业主单位物业服务合同到期且甲方不再就项目物业提供管理服务的，甲方有权终止任何一个项目的服务，乙方需无条件配合甲方撤场，并不视为甲方违约；

（4）服务期满后，若乙方服务质量达到甲方要求，合同履行情况良好，服务期间本合同所有项目月度考核评分平均分在92（含）分以上，经双方协商同意，可续签合同，续签合同价不变，续签服务期限不得超过2年；

（5）服务期满后，若甲方未与新的外委单位签订服务合同或业主单位未通知甲方撤场，乙方需继续服务到新的外委单位入场或业主通知甲方撤场之日。

（6）甲方有权随时提前30天书面通知乙方终止本合同，并不视为甲方违约。

3.4维保范围及内容：
（1）电梯型号及基本参数详《电梯台账》（详附件）；
（2）维保方式为：

①高科总部广场二期19号楼、渝高星洲一二三期、星悦江澜，共计125台电梯全包，负责所属电梯安全及功能的全面维修保养工作和应急响应， 免费及时维修、更换所有的（不分金额大小）设备机件、零配件、电梯内空调，确保设备正常运行。

②高科财富园18台电梯大包维保，负责所属电梯安全及功能的全面维修保养工作和急修服务，一切电梯故障均由维保单位负责处理。单价2000元以上的配件，需由甲方同意后执行，乙方报价单价2000元以上的配件，其价格需上报甲方，配件价格需经甲方审核后执行。若报价过高，甲方可另请其他单位进行维修，其他单位维修单价低于2000元（含）的，即为乙方虚假报价，其他单位的维修费用由乙方承担。所有单次、单项、单价2000元（含）以下的配件，费用均由乙方支付或甲方代扣（具体以甲方或其他单位的发票金额为准），乙方免费及时维修、更换设备机件、零配件、电梯内空调，并确保设备正常运行。

（3）电梯技术质量检测费、年检费（含限速器）及与验收相关的费用由乙方承担（其中渝高星洲项目16台电梯已进行本年度的年检，年检费用22300元须包含在本次报价内，由乙方承担），电梯检验检测不合格的，乙方还应当承担电梯复检费用。

（4）乙方承担电梯主机、控制柜、基坑、轿顶等位置清洁，每年组织一次电梯困人演练。

其服务范围包括但不仅限于以上所述区域，投标人需自行踏勘现场，了解服务范围及内容，并将其充分考虑在合同价中。

3.5 总价最高限价：520428元。
	序号
	项目

名称
	           维保方式
	层数
	电梯数量（台）
	暂定服务期限（月）
	含税单价限价（元/台/月）
	限价合计（元）
	备注

	1
	高科总部广场 二期

（19号楼）
	                           全包维保
	6
	3
	12
	315
	11340
	

	
	
	
	4
	2
	12
	315
	7560
	

	2
	高科财富园
	大包维保：免费更换2000元(含)以下的所有设备机件、零配件并确保设备正常运行
	13
	4
	12
	345
	16560
	

	
	
	
	11
	14
	12
	345
	57960
	

	3
	渝高星洲                  （一二三期）
	                          全包维保
	28
	4
	12
	400
	19200
	

	
	
	
	27
	6
	12
	400
	28800
	

	
	
	
	26
	2
	12
	400
	9600
	

	
	
	
	25
	3
	12
	400
	14400
	

	
	
	
	19
	4
	12
	350
	16800
	

	
	
	
	18
	14
	12
	350
	58800
	

	
	
	
	2
	1
	12
	280
	3360
	

	4
	星悦江澜
	                    全包维保
	9
	5
	12
	428
	25680
	

	
	
	
	8
	10
	12
	428
	51360
	

	
	
	
	7
	1
	12
	428
	5136
	

	
	
	
	2
	2
	12
	428
	10272
	

	
	
	
	4
	68
	12
	225
	183600
	

	5
	合计（台）
	143
	总价最高限价（元）
	520428
	


3.6 投标价必须低于最高限价。

4、服务质量标准（详招标文件第二部分 服务质量及考核标准）
三、投标文件的格式和递交

5、合格的投标人

5.1 申请投标人的资质符合以下条件

1）具备独立的法人资格，提供合法有效的企业营业执照；
2）具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》（电梯），曳引驱动乘客电梯、曳引驱动载货电梯、自动扶梯安装改造修理A级或《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可子项目“曳引驱动乘客电梯”许可参数额定速度≤6.0m/s； 

3）投标人从2022年9月至开标之日，具有与本次招标相关的服务业绩不少于1个（业绩合同、协议中体现电梯维保服务内容即可，金额不限）；

4）近三年内（2022年9月至开标之日），未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单；

5）未在我司投标活动中弃标或被取消中标资格或在对我司服务期间因严重违约解除合同的单位；

6)未受同一负责人控制的投标人；

7)本标的不接受联合体投标。
5.2 投标人的投标资格

1）在规定时间前按要求提交了“投标保证金”。

2）符合以上要求并经过招标人资格审核的单位方具备投标资格。

6、招标日程安排
投标人按时递交了投标文件、缴纳了报名费即可参与投标。凡有意参加投标的投标人，请在重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司官网（http://www.ygwhs.com/）上下载本项目招标文件、投标文件以及清单（如果有）、澄清（如果有）等开标前公布的所有项目资料，无论投标人下载或领取与否，均视为已知晓所有招标实质性要求内容。
6.1招标公告期限：自采购公告发布之日起至响应文件递交截止之日。

6.2招标报名费：本项目报名费200元（报名费不退还，重新招标原缴纳了投标报名费单位若重新参与投标不再重新缴纳投标报名费），投标人在递交投标文件时以现金的方式缴纳。

6.3开标地点：重庆市渝北区黄山大道70号中段两江星界4幢3楼310室。
6.4响应文件递交开始时间：2025年11月21日北京时间9:30
6.5提交响应文件截止时间：2025年11月21日北京时间10:00

6.6响应文件递交地址：重庆市渝北区黄山大道70号中段两江星界4幢3楼310室。
6.7开标开始时间：2025年11月21日北京时间10:00
6.8 招标人原则上不组织各投标人踏勘现场，如需踏勘现场的投标人自行进行现场踏勘，投标人须了解服务范围及规模，并将其充分考虑在报价中。

踏勘现场联系甲方代表：陶老师，电话：15215125371。
6.9  投标人于2025年11月20日11：00前向招标人递交书面质疑（如果有），地址；重庆市渝北区黄山大道70号中段两江星界4幢3楼303室，联 系 人：莫言娟，联系电：023-63050380

6.10招标人应于2025年11月20日17：30（北京时间）前在重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司网站（http://www.ygwhs.com/）发布澄清或修改（如果有）。
6.11 2025年11月21日10：00前将投标文件密封送达招标人。迟到的投标文件将被拒绝。

递交投标文件时应出示法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托人身份证原件。

6.12 2025年11月21日10：00由招标人在重庆市渝北区黄山大道70号中段两江星界4幢3楼310室组织开标。

投标和开标时间若有变动，以招标人的通知时间为准。
7、投标费用
投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下均不负责承担这些费用。
8、踏勘现场

8.1投标人应按本须知第6条规定的时间、地点参加项目现场及周围环境的踏勘，以便获取投标人须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘了现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。

8.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此做出的推论、理解和结论概不负责。

8.3投标人及其人员经过招标人的允许，可因踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

8.4如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将尽可能予以支持，但所发生的费用由投标人自理。

四、招标文件
9、招标文件的组成

9.1招标人在招标期间所发出的答疑纪要、补充通知或修订函件等，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

9.2投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后及时向招标人书面提出，否则，由此引起的投标损失自负。

10、招标文件的响应

10.1投标人按招标人要求递交了投标文件且经评审为有效的。
10.2投标人必须认真阅读招标文件的所有条款，在充分理解后，对招标文件作出实质性响应，决定是否参加投标。
11、招标文件的澄清

11.1本招标文件的解释权归招标人，招标文件的解释顺序按照其发出时间的逆返顺序确定。当投标人与招标人对招标文件的理解发生歧义时，以招标人的解释为准。

11.2投标人在下载招标文件后，对招标文件若有疑问，可以按照本须知第6条中关于提交书面质疑所规定的截止时间，及时向招标人提出书面质疑。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的书面质疑对招标文件做出澄清，招标人都将按本须知第6条所明确的时间和方式予以答复。招标人有关澄清招标文件的任何形式的文件都将作为招标文件的合法组成部分，对投标人起约束作用。

12、招标文件的修改

12.1招标文件发出后，在投标截止日期前，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行必要的澄清或修改。

12.2招标文件的修改将以公告形式在网上发布，招标文件一经招标人修改，将以修改后的招标文件为准，对投标人产生约束力。
12.3招标文件、招标文件澄清、修改的内容，均以公告明确的内容为准。当招标文件、招标文件澄清、修改内容相互矛盾时，以最后发出的公告为准；电话或口头咨询和答复的意思解释均不具有法律约束力，招标人可保留对所有公告和口头咨询保持缄默的权力。

12.4为了使投标人在编写投标书时有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以视情况考虑是否延长递交投标文件的截止时间，并将修改后的递交投标文件截止时间以公告形式通知投标人。

五、投标文件的编制

13、投标文件的语言及度量衡单位

13.1投标人与招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均应采用中文语言或文字。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文作为解释的依据。

13.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

14、投标文件的组成

14.1投标文件由投标报价书、投标人响应的招标文件23.3条内容共两部分组成。

14.2投标函包括的内容：投标报价书。

15、计价方式

15.1采用：综合包干单价。
15.2 投标价
15.2.1投标价包括的内容

（1）报价范围：投标人对招标人提供的服务内容及范围，并对《投标报价书》中所有内容进行报价。

（2）合同价包含但不仅限于以下2个部分：
A、设备及配件材料价：① 乙方提供高科总部广场二期19号楼、渝高星洲一二三期、星悦江澜的《电梯台账》中125台电梯的全包维保服务中所有（不分金额大小）需更换设备机件、零配件的费用。②乙方提供高科财富园的《电梯台账》中18台电梯的大包维保服务中所有单次、单项、单价2000元（含）以下的配件需更换设备机件、零配件的费用。
B、维修保养服务费：包括人工费、附件（预埋件）、备品备件费、包装费、技术培训费、运杂费（运至交货地点）、装卸费（货到现场二次装卸费、上下车费）、仓储费（含安装现场保管）、保险费、设备安装费、调试费、技术质量检测费及与验收相关的费用、安装原材料、辅助材料费、税费等所有费用。 

（3）乙方需自行踏勘现场，了解的有关现场环境情况、交通、运输等一切会影响合同价的因素，充分考虑到报价中，合同单价不作任何调整。

（4）合同单价为单台按月计算的综合包干单价，在合同执行过程不作任何调整。

（5）因市场性、政策性变化而引起的任何市场价格变动，均不影响合同执行，并不得调整合同单价。

15.3 投标价必须低于最高限价。

15.4投标人应先到项目现场踏勘以充分了解项目现状及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或损失补偿申请将不获批准。

15.5投标货币：本项目的投标应以人民币报价。
16、 合同款项支付
A、先服务后支付，按月支付维保服务费用，从第三个月开始支付第一个月服务费，第四个月支付第二个月服务费，以此类推，服务期满后一次性支付剩余服务费。
B、甲方每月以《电梯维保服务考评表》为标准对服务质量进行考核打分，并将甲乙双方签字的月度考评表结果作为服务费支付依据。
C、考核满分100分。90分至95分全额支付，其余分数段按以下考核制度计算支付金额：
（1）计算公式：
①得分为：90≤良＜95（月度全额支付）
②得分为； 85≤一般＜90（按月度费用95%支付）
③得分为： 80≤合格＜85（按月度费用90%支付）
④得分为：不合格＜80（按月度费用70%支付）
（2）若乙方服务质量未达到甲方要求，月度费用根据考核得分按上述公式计算出后还需根据合同条款扣减乙方违约费用；
D、当月维保时间不足1个月的按每日平摊维保费用及实际天数计算（每月按30天计算）；
E、乙方应于申请付款当月10日前将等额有效的全额增值税专用发票（税率：   %）交于甲方，甲方在收到发票后向乙方支付应付月份的服务费。因乙方未提供有效发票而延迟付款的，甲方不承担任何责任；
F、甲方以书面形式单独通知乙方增加的工作内容，且已审核认定其金额费用的（签证单形式），需单独支付该笔费用，支付方式同前款；
G、若乙方不能提供约定税率的全额增值税专用发票，则甲方有权从应付金额中扣除差额税率部分的金额；
17、投标有效期
17.1投标文件有效期为开标之日后的90天，在此期限内，所有投标文件均保持有效。

17.2在特殊情况下，招标人在原定投标文件有效期内可以根据需要向投标人提出延长投标文件有效期的要求，投标人应立即以传真等书面形式对此要求向招标人作出答复。

18、投标保证金

18.1 投标人在2025年11月21日10：00前，应向招标人提交投标保证金，投标保证金金额为人民币壹万元整（￥10000元）。
18.2 投标人采用现金的形式，用信封或密封袋密封好并写上公司名字，在开标现场缴纳。
18.3中标候选人的投标保证金于开标结束后退还，中标人的投标保证金于缴纳合同履约保证金后退还，若无合同履约保证金，则于合同签订后退还。
18.4未按规定时间或未足额提交投标保证金的投标人递交的投标文件，将视为不响应招标文件而予以拒绝，并当场退还。
19、投标人如有下列情况，将没收其投标保证金：

19.1 投标人在递交了“投标报价书”后，要求修改或撤回其投标文件；

19.2 投标人在中标后不按《招标文件》条款签订合同；

19.3 投标人在中标后不按技术要求约定签订合同；

19.4 投标人在中标后不按规定缴纳合同履约保证金（如果有）；

19.5 投标人在中标后自动放弃中标权利（替补单位除外）；

19.6 弄虚作假或与其它投标人串通意图骗取中标；

19.7 法律法规规定的其它损害招标人利益的情形。

20、标前会（答疑会）

20.1除非招标人另行通知召开标前会，否则按照本须知第6条的规定办理。投标人应按照本须知第6条有关时间安排以书面形式将质疑提交给招标人。招标人将按本须知第6条的有关时间安排以公告形式向所有投标人做出澄清和解答。答疑纪要的有效性规定按照本须知第12.3～12.4条规定执行。

20.2未提出投标质疑不作为否定投标人资格的理由。

21、投标文件的格式及其签署

21.1本投标报价书报价部分填写内容可机打，也可以手写。

21.2如果手写必须填写的内容应使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，任何一项报价均不得有填写不清楚或作任何涂改未加盖公章。

21.3投标人必须采用招标人公告统一制定的 “投标报价书”格式。

21.4投标人不得改动统一格式的“投标报价书”中任一项内容。

21.5投标报价书的封面和报价书正文尾页，必须加盖投标人公章，并经投标人的法定代表人或委托代理人签字（或盖印章）,。

21.6投标报价书下载后不得改变其格式和内容，打印后按照顺序装订好并加盖骑缝章（公章）。
21.7未达到以上第21.1～21.6条，其投标报价书无效。

22、投标文件的密封

22.1将投标报价书装在密封袋中，密封后加盖企业公章；

22.2投标文件的密封袋由投标人自行准备，可采用白色纸条（约30mm宽）对密封袋新封口进行密封（密封袋原有封口应保证密封完好），密封袋新封口处加盖投标人公章。 
    22.3如果投标文件没有按本须知第22.1~22.2条规定密封，该投标文件将被拒绝接收。
六、投标文件的递交
23、投标截止时间： 2025年11月21日10：00（北京时间）。
23.1投标人应在本须知第6条所规定的投标文件递交地点和截止时间前投标文件递交招标人。
23.2招标人按本须知第12条规定以补遗书方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在此情况下，投标人的所有权力和义务以及投标人受制约的截止日期，均以延长后新的投标截止日期为准。
23.3投标人递交投标报价书时，需同时提供以下资料，否则视为未提供，取消其投标资格。
	资料名称
	要求

	营业执照复印件
	需加盖公司鲜章

	有效期内的资质证书复印件
	需加盖公司鲜章

	业绩合同复印件
	需加盖公司鲜章

	《投标承诺书》（格式在招标文件中提供）
	需法定代表人签章及公司加盖公司鲜章齐全

	法定代表人身份证明（格式在招标文件中提供）
	需加盖公司鲜章

	法定代表人授权委托书（格式在招标文件中提供）
	需法定代表人签章及公司加盖公司鲜章齐全

	投标人对《招标文件》（含合同条款）的确认和承诺（格式在招标文件中提供）
	需法定代表人签章及公司加盖公司鲜章齐全

	投标保证金（现金）
	信封或密封袋密封好并写上公司名字

	备注：以上资料除投标报价书、投标保证金必须密封外，其它资格审查资料可以不用密封。


23.4经评标小组对投标人递交的投标报价书及上述表格中的资料进行审核，合格的投标人即可参与后续报价。
23.5投标报价书下载后不得改变其内容、格式然后进行密封，签字印章齐全，内容及报价填写完整、报价不超过限价即为合格。
24、迟交的投标文件

投标人在本须知第23条规定的投标截止日期后提交的投标文件，招标人将拒绝，并原封不动地退回投标人。

25、投标文件的补充修改与撤回

投标文件在递交招标人后，均不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。投标人补充、修改、替代投标文件的，招标人不予接受。

七、开标、评标和定标

26、开标

26.1招标人将于投标截止时间的同一时间在约定地方，邀请所有投标人的法定代表人或委托代理人参加开标会议，投标人法定代表人或委托代理人在评标过程中应保证评标小组随时质询。若投标人因故不能接受可能的质询，应视为投标人已承认评标小组对其缺席的质询所做出的结论。

26.2投标人代表参加开标会议的资格条件：

26.2.1法定代表人出席开标会，应出示法定代表人身份证明和本人身份证；

26.2.2法定代表人不能到场的，应授权委托代理人参加。委托代理人应出示法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书及本人身份证；

如不能提供以上资料，则当场退回其投标文件，作弃权处理。

26.3投标人代表在开标会过程中离开开标会会场的，其投标文件的有效性不受影响，并视同对整个开标过程认可。

26.4按规定提交了有效撤回通知的投标文件将不予开封，并退给投标人；按本须知第24条规定宣布为无效的投标文件，不予送交评审和开标。

26.5开标办法

26.5.1具备了投标人须知第5条的规定和第26.2条的资格条件，并在投标文件的截止时间前提交了符合招标文件之规定的投标文件的投标人，其投标文件才可参与开标与评标，反之，则不可参与开标与评标，其投标文件将被原封退回给投标人。

26.6开标程序：

（1）开标会应由招标经办人主持，并邀请所有投标人代表参加，开标应当按照下列规定进行：
①投标文件的递交：投标人在开标前30分钟开始递交投标文件，并在“投标文件递交登记表”上签字确认；

② 投标文件密封检查记录：在开启投标文件之前，由各投标人代表对投标文件袋进行密封检查，并对投标文件袋的密封情况进行签字确认；

③开标结束。
④开标结束后，所有投标人在开标室外候场，经评审有效的前三名投标人准备第二次报价(前三排名按评审有效的投标人除税总价由低到高依次排名)。
（2）评标

①评标小组在保密的环境下对各投标文件投标人资格及实质性响应进行详细评审，评标小组不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件；
②投标人资格及实质性响应评审完毕后，由评标小组记录有效投标人投标报价，并向所有投标人公布报价结果（如有废标情况向投标人进行宣读）；

③由评审有效的前三名投标人代表一起进入开标室进行第二次报价（第二次报价文件由招标人现场提供），第二次报价需在规定的时间内同时提交；

④第二次报价结束后，向所有参加第二次报价的投标人公布第二次报价结果，并对第二次报价结果进行记录；

第二次报价表由招标人现场提供，所有进行第二次报价的投标人按报价表的内容填写完整。中标后根据第二次与第一次的含税总价报价的下浮率，对第一次投标报价的所有单价进行下浮，并按此作为结算单价。
第二次报价不得高于第一次报价，否则以第一次报价视为二次报价。

未在规定时间提交第二次报价的，以第一次报价视为二次报价。

⑤评标小组根据评标办法确定前3名有排序的中标候选人；
⑥评标小组和监督人员对评标记录表进行签字确认；

⑦评标结束。

26.7招标人对开标过程进行记录，以存档备案。

27、投标文件的审查（废标条件）

投标人的投标文件（即投标报价书）凡有下列情况之一者，其投标报价书为无效报价书，无效报价书无权参加评标定标。

27.1投标报价书中报价填写不清楚，或作了改动未加盖公章的。

27.2投标报价书中除招标人可以进行更正填写的项，投标报价书中应填而未填写的。

27.3投标人没有采用招标人公告的统一格式的投标报价书。

27.4投标人的投标报价任何一项大于了招标文件规定的“最高限价”。

27.5“投标总价”填写的数据大写与小写不相符，但投标人不接受投标文件修正的。

27.6投标报价书的封面和正文尾页，有任何一处未加盖投标人公章，有任何一处没有法定代表人或其委托代理人签字（或盖印章）。
27.7投标报价书未加盖骑缝公章。
27.8不能提供满足招标人技术要求的。

27.9投标人的投标文件袋中提交了两份或两份以上的投标报价书，或投标密封袋内未装入投标报价书。

27.10在投标文件的组成部分中的任何一部分被确认为废标，则该投标文件为无效投标文件。
28、过程的保密

在投标文件的评审和比较以及授予合同的过程中，投标人如试图向招标人和评标小组及其评标专家施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

29、投标文件的澄清

根据本招标文件规定，被判定为不符合要求的投标报价书，任何人均不得要求改正或澄清。

30、评标
30.1评标原则

1、评标原则
评标小组由我司运营管理部、财务管理部、物业事业部相关人员（3人及以上单数）组成，并在纪检审计部的监督下，对投标文件进行检查审核，按下述原则进行评审，并根据少数服从多数的原则形成评标报告。
评标报告经公司效率委员会审批后生效。

（1）公平、公正、科学、择优、诚实、廉洁履行职责；

（2）依法评标、严格保密；

（3）反不正当竞争；

（4）评标过程的争议，由评标小组全体成员根据少数服从多数的原则进行初步评审，由公司效率委员会决定中标结果。

 30.2评标定标活动按照公平、公正、科学、择优的原则进行。
 30.3本项目按壹个标段进行招标。

31、投标文件的修正：

评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核评审，看其是否有表达上的错误，修正错误的原则如下：
31.1投标人含税总价大写金额与小写金额不一致的，以各分项报价金额之和进行修正。
31.2分项报价金额与依据单价和数量计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正分项报价金额，但单价金额小数点有明显错误的除外。

31.3投标总价为各分项报价金额之和，投标总价与分项报价金额的合价不一致的，应以各分项报价金额累计数为准，修正投标总价。

31.4投标人除税总价计算有误的，以含税总价为准按照招标人提供的公式修正除税总价。

31.5含税投标总价人民币大写未填写的，由评标小组按照含税投标总价小写金额进行更正填写。

31.6若投标人提交的报价书中擅自修改招标文件清单的规格、数量、参数等情况，作为废标处理。

31.7投标人税率未填写的，由投标人提供证明材料，经评标小组审核后，可由评标小组更正填写，并根据其税率更正除税总价。

评标小组将按上述修改错误的方法，以公平及利于招标人的原则，调整投标报价书。在投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标文件不予评审，做废标处理。

32、定标 

32.1.若有效投标文件的投标人≥3家时，按以下评标办法定标：

32.1.1评标

以各投标人的最终报价（第二次报价）评标，投标人最终报价经算术修正后并经投标人确认之后为该投标人的评标价（本次评标价采用投标人最终报价不含税价作为评标价）；
32.1.2中标候选人

按最终报价的除税总价由低到高依次排名，最低投标价的投标人为第一中标候选人，次低价的投标人为第二中标候选人，依次类推确定三名中标候选人。
32.1.3中标人


第一中标候选人为中标人。

32.1.4、中标价

第一中标候选人的最终报价（含税价）为中标价。

32.1.5、替补

（5）替补
①招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形、不符合中标条件而被取消中标资格的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或经招标人实地踏勘投标人公司发现其为空壳公司或投标存在弄虚作假或转包的，招标人可以按中标候选人排序依次确定第二、第三中标候选人为中标人，也可以重新招标。

②第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形、不符合中标条件而被取消中标资格的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，没收其投标保证金，并取消其在公司投标的资格。第二、第三中标候选人放弃中标权利的不受此约束。

32.1.6、排名相同时

如第二次报价出现报价相同并列第一名的情况，则须由评标小组组织开展第三轮报价，第三轮报价即为最终报价。
32.2 因该项目为第二次招标,若递交的投标文件为2家或经评审有效投标文件为2家时，以各投标人的最终报价（第二次报价）评标，投标人最终报价经算术修正后并经投标人确认之后为该投标人的评标价（本次评标价采用投标人最终报价不含税价作为评标价）。中标候选人按最终报价的除税总价由低到高依次排名，最低投标价的投标人为第一中标候选人，次低价的投标人为第二中标候选人。
若递交的投标文件为1家且该单位投标文件为有效投标文件或经评审有效投标文件为1家,则该单位为第一中标候选人，不再进行第二次报价。

33、 评标结果的公布及异议的提出
33.1本次招标为公开开标和评标，评标结果在公司官网公布。
33.2投标人对开标有异议的，应在开标现场提出。

33.3投标人对评标结果有异议（质疑）、投诉的，请在公示期结束后的10日内，向招标人书面提出。

33.4在规定时间内未收到书面异议，招标人视各投标人无疑议，过期提出视为无效异议而不再受理。
八、合同的授予

34、合同授予和拒绝

34.1本次采购的合同将授予按本须知第32条所确定的中标人。

34.2若被授予合同的第一中标候选人不按合同条件签订合同或不能提供满足招标人要求的人数、人员素质、机械设备及服务质量要求，招标人有权拒绝此第一中标候选人，并拒绝该单位参与以后项目的投标权利和按有关规定进行处理。

34.3招标人拒绝上述中标人后，有权另行确定中标人或重新组织招标。

35、中标通知书

35.1招标人应在中标公示后3个工作日内向中标人发出中标通知书。
36、合同的签订

36.1招标人将中标通知书发给中标人之日起10日内，双方按照招标文件和中标人的投标文件签订合同。

36.2中标人如不按本须知的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除授标，同时中标人依法承担相应的法律责任。

36.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标内容，不得将中标项目转让给他人。

37、合同履约担保：合同履约保证金为合同总金额5%，履约保证金在签订合同前以转账的方式存入重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司指定的账户。
第二章 投标文件格式
***采用招标人在公告上发出的投标文件格式***
第二部分  技术要求

第三章质量标准及技术要求
1、中标单位需派维修人员专人定点常驻项目，维修人员必须受过专业培训、有维修资质，持证（电梯修理证）上岗，且具有 3 年以上的电梯修理经验，负责对电梯进行日常维保、检修、24小时紧急修理服务等。电梯故障率必须低于行业平均故障率，采用365天*24小时服务响应，接到报修任务后，驻场维修员10分钟内赶至维修现场；非驻场维修员30分钟内直至维修现场。
2、维修保养质量按有关部门检验标准执行，根据国家规定、行业技术要求进行电梯维保，实施日常维护保养后的电梯应当符合《中华人民共和国特种作业设备安全法》、《特种设备安全监察条例（国务院第 549 号令）》、《电梯维护保养规则》（TSG T5002—2017）、《特种设备使用管理规则》（TSG 08—2017）、《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003)和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899-2011)等相关规定（若有最新规范则按最新版本执行）。

3、定期作例行安全实验及检查，中标单位按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5002-2017，若有最新规范则按最新版本执行)及其他有关规定完成每半月、月、季度、半年、年保养项目， 并做好维护保养记录，按照国家特种设备管理要求进行管理、维护、保养并提交相关原始档案，针对本项目记录完整的技术资料，并在招标人需要时在 24 小时内提供移交。

4、中标单位在维保过程中发现自然磨损需要更换的配件，应主动进行更换且必须是原装配件。普通故障当天处理完毕；特殊故障48小时内处理完毕。

5、本项目电梯安全责任保险由中标单位购买，电梯公众责任险保额应不低于200万元。

6、中标单位按照有关安全标准检测所有电梯安全设备，配合招标人进行年检及限速器检测。

7、招标人按实际维保电梯数量进行支付，每月以《电梯维保服务考评表》标准对维保服务质量进行打分，并作为服务费支付依据。

8、电梯技术质量检测费、年检费（含限速器）及与验收相关的费用由乙方承担（其中渝高星洲项目16台电梯已进行本年度的年检，年检费用22300元须包含在本次报价内，由乙方承担），电梯检验检测不合格的，乙方还应当承担电梯复检费用。

9、中标单位备件必须准备充分，有损坏元件必须第一时间进行更换维修。

10、驻场要求：

（1）驻场项目：渝高星洲（1人）、高科财富园（1人）、星悦江澜（2人）。

（2）非驻场项目：高科总部广场二期19号楼。

	高科总部广场二期19号楼电梯维台帐

	序号
	设备名称
	生产厂家
	型号规格
	主要参数
	出厂编号
	出厂日期
	安装位置
	备注

	1
	19--1
	蒂森克虏伯
	TE-EVOLUTIONL
	额度载重量:1000KG；额度速度:1.75M/S;层站门数:6层6站6门；控制方式:集选;设备形式：无机房；驱动主机编号：SJTM16071366；轿厢限速器编号：1606472;
	E/30042401.001
	2016/6/5
	19号楼
	　

	2
	19--2
	蒂森克虏伯
	TE-EVOLUTIONL
	额度载重量:1000KG；额度速度:1.75M/S;层站门数:6层6站6门；控制方式:集选;设备形式：无机房；驱动主机编号：SJTM16071998；轿厢限速器编号：1606414;
	E/30042401.002
	2016/7/5
	19号楼
	　

	3
	19--3
	蒂森克虏伯
	TE-EVOLUTIONL
	额度载重量:1000KG；额度速度:1.75M/S;层站门数:6层6站6门；控制方式:集选;设备形式：无机房；驱动主机编号：SJTM16071365；轿厢限速器编号：1606470;
	E/30042401.003
	2016/7/5
	19号楼
	　

	4
	19--4
	蒂森克虏伯
	TE-EVOLUTIONL
	额度载重量:1000KG；额度速度:1.75M/S;层站门数:4层4站4门；控制方式:集选;设备形式：无机房；驱动主机编号：SJTM16071779；轿厢限速器编号：1606413;
	E/30042401.004
	2016/7/5
	19号楼
	　

	5
	19--5
	通力电梯
	PW10/18-19
	额度载重量:800KG；额度速度:1.75M/S;层站门数:4层4站4门；控制方式:集选;设备形式：无机房；驱动主机编号：6327870；轿厢限速器编号：413001700117030779;
	1136697299
	2017/6/1
	19号楼
	　


	高科财富园电梯维保台账

	序号
	设备品种
	型号
	产品编号
	设备代码
	设备技术参数
	制造单位
	制造日期
	编号
	备注

	1
	曳引驱动乘客电梯
	Gen3
	R2S05839
	311010159202340791(注册代码：31105002982023050158）
	额定载重量：1000kg；额定速度：1.75m/s；层站门数：13层13站13门；控制方式：集选
	奥的斯电梯（中国）有限公司
	2023.3
	1B-1#
	1号B栋1号

	2
	曳引驱动乘客电梯
	Gen3
	R2S05840
	311010159202340790(注册代码：31105002982023045873）
	额定载重量：1000kg；额定速度：1.75m/s；层站门数：13层13站13门；控制方式：集选
	奥的斯电梯（中国）有限公司
	2023.3
	1B-2#
	1号B栋2号

	3
	曳引驱动乘客电梯
	Gen3
	R2S05841
	311010159202340789(注册代码：31105002982023045874）
	额定载重量：1000kg；额定速度：1.75m/s；层站门数：13层13站13门；控制方式：集选
	奥的斯电梯（中国）有限公司
	2023.3
	1C-1#
	1号C栋1号

	4
	曳引驱动乘客电梯
	Gen3
	R2S05842
	311010159202340788(注册代码：31105002982023050157）
	额定载重量：1000kg；额定速度：1.75m/s；层站门数：13层13站13门；控制方式：集选
	奥的斯电梯（中国）有限公司
	2023.3
	1C-2#
	1号C栋2号

	5
	曳引驱动乘客电梯
	OTIS 3100R2
	79NQ6648
	311070943338020150523注册代码：31105001162007110020）
	额定载重量：1000kg；额定速度：1.75m/s；层站门数：11层11站11门；控制方式：集选
	天津奥的斯电梯有限公司
	2007.1
	2A-1#
	2号A栋1号

	6
	曳引驱动乘客电梯
	OTIS 3100R2
	79NQ6649
	311070943338020150516(注册代码：31105001162007110021）
	额定载重量：1000kg；额定速度：1.75m/s；层站门数：11层11站11门；控制方式：集选
	天津奥的斯电梯有限公司
	2007.1
	2A-2#
	2号A栋2号

	7
	曳引驱动乘客电梯
	OTIS 3100R2
	79NQ6643
	311070943338020150517(注册代码：31105001162007110022）
	额定载重量：1000kg；额定速度：1.75m/s；层站门数：11层11站11门；控制方式：集选
	天津奥的斯电梯有限公司
	2007.1
	2A-3#
	2号A栋3号

	8
	曳引驱动乘客电梯
	OTIS 3100R2
	79NQ6650
	311070943338020150518(注册代码：31105001162007110023）
	额定载重量：1000kg；额定速度：1.75m/s；层站门数：11层11站11门；控制方式：集选
	天津奥的斯电梯有限公司
	2007.1
	2A-4#
	2号A栋4号

	9
	曳引驱动乘客电梯
	OTIS 3100R2
	79NQ6651
	311070943338020150515(注册代码：31105001162007110024）
	额定载重量：1000kg；额定速度：1.75m/s；层站门数：11层11站11门；控制方式：集选
	天津奥的斯电梯有限公司
	2007.1
	2A-5#
	2号A栋5号

	10
	曳引驱动乘客电梯
	OTIS 3100R2
	79NQ6652
	311070943338020150519(注册代码：31105001162007110025）
	额定载重量：1000kg；额定速度：1.75m/s；层站门数：11层11站11门；控制方式：集选
	天津奥的斯电梯有限公司
	2007.1
	2A-6#
	2号A栋6号

	11
	曳引驱动乘客电梯
	GeN3
	R2N3U845
	311010159202354562(注册代码：31105002982023083664）
	额定载重量：1150kg；额定速度：1.75m/s；层站门数：11层11站11门；控制方式：集选
	奥的斯电梯（中国）有限公司
	2023.06
	2C-3#
	2号C栋3号

	12
	曳引驱动乘客电梯
	GeN3
	R2N3U846
	311010159202359199(注册代码：31105002982023090941）
	额定载重量：1150kg；额定速度：1.75m/s；层站门数：11层11站11门；控制方式：集选
	奥的斯电梯（中国）有限公司
	2023.08
	2C-4#
	2号C栋4号

	13
	曳引驱动乘客电梯
	GeN3
	R2S04293
	31105002982022062322
	额定载重量：1000kg；额定速度：1.75m/s；层站门数：11层11站11门；控制方式：集选
	奥的斯电梯（中国）有限公司
	2022.6
	C2-1#
	3号B栋1号

	14
	曳引驱动乘客电梯
	GeN3
	R2S04294
	31105002982022076375
	额定载重量：1000kg；额定速度：1.75m/s；层站门数：11层11站11门；控制方式：集选
	奥的斯电梯（中国）有限公司
	2022.7
	C2-2#
	3号B栋2号

	15
	曳引驱动乘客电梯
	GeN2 Comfort
	R2K2A383
	31105002982021083931
	额定载重量：1000kg；额定速度：1.75m/s；层站门数：11层11站11门；控制方式：集选
	奥的斯电梯（中国）有限公司
	2021.8
	3A-1#
	3号A栋1号

	16
	曳引驱动乘客电梯
	GeN2 Comfort
	R2K2A384
	31105002982021097423
	额定载重量：1000kg；额定速度：1.75m/s；层站门数：11层11站11门；控制方式：集选
	奥的斯电梯（中国）有限公司
	2021.8
	3A-2#
	3号A栋2号

	17
	曳引驱动乘客电梯
	GeN2 Comfort
	R2K2A385
	31105002982021083932
	额定载重量：1000kg；额定速度：1.75m/s；层站门数：11层11站11门；控制方式：集选
	奥的斯电梯（中国）有限公司
	2021.8
	3A-3#
	3号A栋3号

	18
	曳引驱动乘客电梯
	GeN2 Comfort
	R2K2A386
	31105002982021097424
	额定载重量：1000kg；额定速度：1.75m/s；层站门数：11层11站11门；控制方式：集选
	奥的斯电梯（中国）有限公司
	2021.8
	3A-4#
	3号A栋4号

	


	渝高星洲电梯维保台帐

	序号
	设备名称
	生产厂家
	型号规格
	主要参数
	出厂编号
	出厂日期
	安装位置

	1
	电梯
	蒂升电梯（中国）有限公司
	TE-GL
	产品名称：曳引式客梯；
额度载重量:1000KG；
额度速度:2.0M/S;
提升高度：59.5 M；
站/层/门:19/19/19；
开门尺寸：900*2100 MM
轿厢规格：1500*1600*2600 MM；
驱动方式：VVVF DRIVE 曳引驱动
控制方式：COLLECTIVE SELECTIVE CONTROL(DUPLEX)集选(并联)控制
	E/30074975.001
	2020/6/6
	2-1#-L1

	2
	电梯
	蒂升电梯（中国）有限公司
	TE-GL
	产品名称：曳引式客梯；
额度载重量:1000KG；
额度速度:2.0M/S;
提升高度：59.5 M；
站/层/门:19/19/19；
开门尺寸：900*2100 MM
轿厢规格：1500*1600*2600 MM；
驱动方式：VVVF DRIVE 曳引驱动
控制方式：COLLECTIVE SELECTIVE CONTROL(DUPLEX)集选(并联)控制
	E/30074975.002
	2020/6/6
	2-1#-L2

	3
	电梯
	蒂升电梯（中国）有限公司
	TE-GL
	产品名称：曳引式客梯；
额度载重量:1000KG；
额度速度:2.0M/S;
提升高度：59.5 M；
站/层/门:19/19/19；
开门尺寸：900*2100 MM
轿厢规格：1500*1600*2600 MM；
驱动方式：VVVF DRIVE 曳引驱动
控制方式：COLLECTIVE SELECTIVE CONTROL(DUPLEX)集选(并联)控制
	E/30074975.003
	2020/6/6
	2-2#-L1

	4
	电梯
	蒂升电梯（中国）有限公司
	TE-GL
	产品名称：曳引式客梯；
额度载重量:1000KG；
额度速度:2.0M/S;
提升高度：59.5 M；
站/层/门:19/19/19；
开门尺寸：900*2100 MM
轿厢规格：1500*1600*2600 MM；
驱动方式：VVVF DRIVE 曳引驱动
控制方式：COLLECTIVE SELECTIVE CONTROL(DUPLEX)集选(并联)控制
	E/30074975.004
	2020/6/6
	2-2#-L2

	5
	电梯
	蒂升电梯（中国）有限公司
	TE-GL
	产品名称：曳引式客梯；
额度载重量:1000KG；
额度速度:2.0M/S;
提升高度：56.4 M；
站/层/门:18/18/18；
开门尺寸：900*2100 MM
轿厢规格：1500*1600*2600 MM；
驱动方式：VVVF DRIVE 曳引驱动
控制方式：COLLECTIVE SELECTIVE CONTROL(DUPLEX)集选(并联)控制
	E/30074975.005
	2020/6/6
	3#-L1

	6
	电梯
	蒂升电梯（中国）有限公司
	TE-GL
	产品名称：曳引式客梯；
额度载重量:1000KG；
额度速度:2.0M/S;
提升高度：56.4 M；
站/层/门:18/18/18；
开门尺寸：900*2100 MM
轿厢规格：1500*1600*2600 MM；
驱动方式：VVVF DRIVE 曳引驱动
控制方式：COLLECTIVE SELECTIVE CONTROL(DUPLEX)集选(并联)控制
	E/30074975.006
	2020/6/6
	3#-L2

	7
	电梯
	蒂升电梯（中国）有限公司
	TE-GL
	产品名称：曳引式客梯；
额度载重量:1000KG；
额度速度:2.0M/S;
提升高度：78.3 M；
站/层/门:25/25/25；
开门尺寸：900*2100 MM
轿厢规格：1500*1600*2600 MM；
驱动方式：VVVF DRIVE 曳引驱动
控制方式：COLLECTIVE SELECTIVE CONTROL(DUPLEX)集选(并联)控制
	E/30074975.007
	2020/6/6
	4#-L1

	8
	电梯
	蒂升电梯（中国）有限公司
	TE-GL
	产品名称：曳引式客梯；
额度载重量:1000KG；
额度速度:2.0M/S;
提升高度：78.3 M；
站/层/门:25/25/25；
开门尺寸：900*2100 MM
轿厢规格：1500*1600*2600 MM；
驱动方式：VVVF DRIVE 曳引驱动
控制方式：COLLECTIVE SELECTIVE CONTROL(DUPLEX)集选(并联)控制
	E/30074975.008
	2020/6/6
	4#-L2

	9
	电梯
	蒂升电梯（中国）有限公司
	TE-GL
	产品名称：曳引式客梯；
额度载重量:1000KG；
额度速度:2.0M/S;
提升高度：78.3 M；
站/层/门:25/25/25；
开门尺寸：900*2100 MM
轿厢规格：1500*1600*2600 MM；
驱动方式：VVVF DRIVE 曳引驱动
控制方式：COLLECTIVE SELECTIVE CONTROL(DUPLEX)集选(并联)控制
	E/30074975.009
	2020/6/6
	4#-L3

	10
	电梯
	蒂升电梯（中国）有限公司
	TE-GL
	产品名称：曳引式客梯；
额度载重量:1000KG；
额度速度:2.0M/S;
提升高度：84.3 M；
站/层/门:27/27/27；
开门尺寸：900*2100 MM
轿厢规格：1500*1600*2600 MM；
驱动方式：VVVF DRIVE 曳引驱动
控制方式：COLLECTIVE SELECTIVE CONTROL(DUPLEX)集选(并联)控制
	E/30074975.010
	2020/6/6
	5#-L1

	11
	电梯
	蒂升电梯（中国）有限公司
	TE-GL
	产品名称：曳引式客梯；
额度载重量:1000KG；
额度速度:2.0M/S;
提升高度：84.3 M；
站/层/门:27/27/27；
开门尺寸：900*2100 MM
轿厢规格：1500*1600*2600 MM；
驱动方式：VVVF DRIVE 曳引驱动
控制方式：COLLECTIVE SELECTIVE CONTROL(DUPLEX)集选(并联)控制
	E/30074975.011
	2020/6/6
	1#-L1

	12
	电梯
	蒂升电梯（中国）有限公司
	TE-GL
	产品名称：曳引式客梯；
额度载重量:1000KG；
额度速度:2.0M/S;
提升高度：84.3 M；
站/层/门:27/27/27；
开门尺寸：900*2100 MM
轿厢规格：1500*1600*2600 MM；
驱动方式：VVVF DRIVE 曳引驱动
控制方式：COLLECTIVE SELECTIVE CONTROL(DUPLEX)集选(并联)控制
	E/30074975.012
	2020/6/6
	5#-L2

	13
	电梯
	蒂升电梯（中国）有限公司
	TE-GL
	产品名称：曳引式客梯；
额度载重量:1000KG；
额度速度:2.0M/S;
提升高度：84.3 M；
站/层/门:27/27/27；
开门尺寸：900*2100 MM
轿厢规格：1500*1600*2600 MM；
驱动方式：VVVF DRIVE 曳引驱动
控制方式：COLLECTIVE SELECTIVE CONTROL(DUPLEX)集选(并联)控制
	E/30074975.013
	2020/6/6
	5#-L1

	14
	电梯
	蒂升电梯（中国）有限公司
	TE-Evolutiong
	产品名称：无机房客梯；
额度载重量:800KG；
额度速度:1.0M/S;
提升高度：4.2 M；
站/层/门:2/2/2；
开门尺寸：800*2100 MM
轿厢规格：1350*1400*2600 MM；
驱动方式：VVVF DRIVE 曳引驱动
控制方式：COLLECTIVE SELECTIVE CONTROL(SINGLE)集选(单台)控制
	E/30074975.014
	2020/6/6
	17#-L1

	15
	电梯
	蒂升电梯（中国）有限公司
	meta200 MR
	产品名称：曳引驱动乘客电梯；
额度载重量:1000KG；
提升高度：80.4 M；
站/层/门:26/26/26；
轿厢规格：1600*1500*2400 MM；
悬挂介质种类：钢丝绳
悬挂介质数量：5
悬挂介质型号：8*19S+IWRC
悬挂介质规格：5*10
	E/30082672.001
	2021/9/9
	7#-L1

	16
	电梯
	蒂升电梯（中国）有限公司
	meta200 MR
	产品名称：曳引驱动乘客电梯；
额度载重量:1000KG；
提升高度：80.4 M；
站/层/门:26/26/26；
轿厢规格：1600*1500*2400 MM；
悬挂介质种类：钢丝绳
悬挂介质数量：5
悬挂介质型号：8*19S+IWRC
悬挂介质规格：5*10
	E/30082672.002
	2021/9/9
	7#-L2

	17
	电梯
	蒂升电梯（中国）有限公司
	meta200 MR
	产品名称：曳引驱动乘客电梯；
额度载重量:1000KG；
提升高度：84.3 M；
站/层/门:27/27/27；
轿厢规格：1600*1500*2400 MM；
悬挂介质种类：钢丝绳
悬挂介质数量：5
悬挂介质型号：8*19S+IWRC
悬挂介质规格：5*10
	E/30082672.003
	2021/9/9
	1#-L1

	18
	电梯
	蒂升电梯（中国）有限公司
	meta200 MR
	产品名称：曳引驱动乘客电梯；
额度载重量:1000KG；
提升高度：84.3 M；
站/层/门:27/27/27；
轿厢规格：1600*1500*2400 MM；
悬挂介质种类：钢丝绳
悬挂介质数量：5
悬挂介质型号：8*19S+IWRC
悬挂介质规格：5*10
	E/30082672.004
	2021/9/9
	1#-L2

	19
	电梯
	蒂升电梯（中国）有限公司
	meta200 MR
	产品名称：曳引驱动乘客电梯；
额度载重量:1000KG；
提升高度：56.4 M；
站/层/门:18/18/18；
轿厢规格：1600*1500*2400 MM；
悬挂介质种类：钢丝绳
悬挂介质数量：5
悬挂介质型号：8*19S+IWRC
悬挂介质规格：5*10
	E/30082672.005
	2021/9/9
	2-1#-L1

	20
	电梯
	蒂升电梯（中国）有限公司
	meta200 MR
	产品名称：曳引驱动乘客电梯；
额度载重量:1000KG；
提升高度：56.4 M；
站/层/门:18/18/18；
轿厢规格：1600*1500*2400 MM；
悬挂介质种类：钢丝绳
悬挂介质数量：5
悬挂介质型号：8*19S+IWRC
悬挂介质规格：5*10
	E/30082672.006
	2021/9/9
	2-1#-L2

	21
	电梯
	蒂升电梯（中国）有限公司
	meta200 MR
	产品名称：曳引驱动乘客电梯；
额度载重量:1000KG；
提升高度：56.4 M；
站/层/门:18/18/18；
轿厢规格：1600*1500*2400 MM；
悬挂介质种类：钢丝绳
悬挂介质数量：5
悬挂介质型号：8*19S+IWRC
悬挂介质规格：5*10
	E/30082672.007
	2021/9/9
	2-2#-L1

	22
	电梯
	蒂升电梯（中国）有限公司
	meta200 MR
	产品名称：曳引驱动乘客电梯；
额度载重量:1000KG；
提升高度：56.4 M；
站/层/门:18/18/18；
轿厢规格：1600*1500*2400 MM；
悬挂介质种类：钢丝绳
悬挂介质数量：5
悬挂介质型号：8*19S+IWRC
悬挂介质规格：5*10
	E/30082672.008
	2021/9/9
	2-2#-L2

	23
	电梯
	蒂升电梯（中国）有限公司
	meta200 MR
	产品名称：曳引驱动乘客电梯；
额度载重量:1000KG；
提升高度：84.9 M；
站/层/门:28/28/28；
轿厢规格：1600*1500*2400 MM；
悬挂介质种类：钢丝绳
悬挂介质数量：5
悬挂介质型号：8*19S+IWRC
悬挂介质规格：5*10
	E/30082672.009
	2021/10/9
	4#-L1

	24
	电梯
	蒂升电梯（中国）有限公司
	meta200 MR
	产品名称：曳引驱动乘客电梯；
额度载重量:1000KG；
提升高度：84.9 M；
站/层/门:28/28/28；
轿厢规格：1600*1500*2400 MM；
悬挂介质种类：钢丝绳
悬挂介质数量：5
悬挂介质型号：8*19S+IWRC
悬挂介质规格：5*10
	E/30082672.010
	2021/10/9
	4#-L2

	25
	电梯
	蒂升电梯（中国）有限公司
	meta200 MR
	产品名称：曳引驱动乘客电梯；
额度载重量:1000KG；
提升高度：84.9 M；
站/层/门:28/28/28；
轿厢规格：1600*1500*2400 MM；
悬挂介质种类：钢丝绳
悬挂介质数量：5
悬挂介质型号：8*19S+IWRC
悬挂介质规格：5*10
	E/30082672.011
	2021/10/9
	5#-L1

	26
	电梯
	蒂升电梯（中国）有限公司
	meta200 MR
	产品名称：曳引驱动乘客电梯；
额度载重量:1000KG；
提升高度：84.9 M；
站/层/门:28/28/28；
轿厢规格：1600*1500*2400 MM；
悬挂介质种类：钢丝绳
悬挂介质数量：5
悬挂介质型号：8*19S+IWRC
悬挂介质规格：5*10
	E/30082672.012
	2021/10/9
	5#-L2

	27
	电梯
	蒂升电梯（中国）有限公司
	meta200 MR
	产品名称：曳引驱动乘客电梯；
额度载重量:1000KG；
提升高度：56.4 M；
站/层/门:18/18/18；
轿厢规格：1600*1500*2400 MM；
悬挂介质种类：钢丝绳
悬挂介质数量：5
悬挂介质型号：8*19S+IWRC
悬挂介质规格：5*8
	E/30086235.001
	2021/10/9
	3-1#-L1

	28
	电梯
	蒂升电梯（中国）有限公司
	meta200 MR
	产品名称：曳引驱动乘客电梯；
额度载重量:1000KG；
提升高度：56.4 M；
站/层/门:18/18/18；
轿厢规格：1600*1500*2400 MM；
悬挂介质种类：钢丝绳
悬挂介质数量：5
悬挂介质型号：8*19S+IWRC
悬挂介质规格：5*8
	E/30086235.002
	2021/10/9
	3-2#-L1

	29
	电梯
	蒂升电梯（中国）有限公司
	meta200 MR
	产品名称：曳引驱动乘客电梯；
额度载重量:1000KG；
提升高度：56.4 M；
站/层/门:18/18/18；
轿厢规格：1600*1500*2400 MM；
悬挂介质种类：钢丝绳
悬挂介质数量：5
悬挂介质型号：8*19S+IWRC
悬挂介质规格：5*8
	E/30086235.003
	2021/10/9
	3-1#-L2

	30
	电梯
	蒂升电梯（中国）有限公司
	meta200 MR
	产品名称：曳引驱动乘客电梯；
额度载重量:1000KG；
提升高度：56.4 M；
站/层/门:18/18/18；
轿厢规格：1600*1500*2400 MM；
悬挂介质种类：钢丝绳
悬挂介质数量：5
悬挂介质型号：8*19S+IWRC
悬挂介质规格：5*8
	E/30086235.004
	2021/10/9
	3-2#-L2

	31
	电梯
	蒂升电梯（中国）有限公司
	meta200 MR
	产品名称：曳引驱动乘客电梯；
额度载重量:1000KG；
提升高度：56.4 M；
站/层/门:18/18/18；
轿厢规格：1600*1500*2400 MM；
悬挂介质种类：钢丝绳
悬挂介质数量：5
悬挂介质型号：8*19S+IWRC
悬挂介质规格：5*8
	E/30086235.005
	2021/10/9
	6-1#-L1

	32
	电梯
	蒂升电梯（中国）有限公司
	meta200 MR
	产品名称：曳引驱动乘客电梯；
额度载重量:1000KG；
提升高度：56.4 M；
站/层/门:18/18/18；
轿厢规格：1600*1500*2400 MM；
悬挂介质种类：钢丝绳
悬挂介质数量：5
悬挂介质型号：8*19S+IWRC
悬挂介质规格：5*8
	E/30086235.006
	2021/10/9
	6-1#-L2

	33
	电梯
	蒂升电梯（中国）有限公司
	meta200 MR
	产品名称：曳引驱动乘客电梯；
额度载重量:1000KG；
提升高度：56.4 M；
站/层/门:18/18/18；
轿厢规格：1600*1500*2400 MM；
悬挂介质种类：钢丝绳
悬挂介质数量：5
悬挂介质型号：8*19S+IWRC
悬挂介质规格：5*8
	E/30086235.007
	2021/10/9
	6-2#-L1

	34
	电梯
	蒂升电梯（中国）有限公司
	meta200 MR
	产品名称：曳引驱动乘客电梯；
额度载重量:1000KG；
提升高度：56.4 M；
站/层/门:18/18/18；
轿厢规格：1600*1500*2400 MM；
悬挂介质种类：钢丝绳
悬挂介质数量：5
悬挂介质型号：8*19S+IWRC
悬挂介质规格：5*8
	E/30086235.008
	2021/10/9
	6-2#-L2


	高科江澜一期二期一组团电梯台账

	序号
	设备名称
	生产厂家
	型号规格
	出厂编号
	设备代码
	层站
	速度
	有无机房
	安装位置
	备注

	1
	曳引与强制驱动电梯
	江南嘉捷
	M300
	17J51149
	31105002982019031380
	8/8/8
	1.6m/s
	无
	一期
	　

	2
	曳引与强制驱动电梯
	江南嘉捷
	M300
	17J51148
	31105002982019031379
	8/8/8
	1.6m/s
	无
	一期
	　

	3
	曳引与强制驱动电梯
	江南嘉捷
	M300
	17J51147
	31105002982019031378
	7/7/7
	1.6m/s
	无
	一期
	　

	4
	曳引与强制驱动电梯
	江南嘉捷
	M300
	17J51151
	31105002982019031382
	8/8/8
	1.6m/s
	无
	一期
	　

	5
	曳引与强制驱动电梯
	江南嘉捷
	M300
	17J51150
	31105002982019031381
	8/8/8
	1.6m/s
	无
	一期
	　

	6
	曳引与强制驱动电梯
	江南嘉捷
	M300
	17J51162
	31105002982019031393
	9/9/9
	1.6m/s
	无
	一期
	　

	7
	曳引与强制驱动电梯
	江南嘉捷
	M300
	17J51160
	31105002982019031391
	9/9/9
	1.6m/s
	无
	一期
	　

	8
	曳引与强制驱动电梯
	江南嘉捷
	M300
	17J51153
	31105002982019031384
	8/8/8
	1.6m/s
	无
	一期
	　

	9
	曳引与强制驱动电梯
	江南嘉捷
	M300
	17J51161
	31105002982019031392
	9/9/9
	1.6m/s
	无
	一期
	　

	10
	曳引与强制驱动电梯
	江南嘉捷
	M300
	17J51152
	31105002982019031383
	8/8/8
	1.6m/s
	无
	一期
	　

	11
	曳引与强制驱动电梯
	江南嘉捷
	M300
	17J51155
	31105002982019031386
	8/8/8
	1.6m/s
	无
	一期
	　

	12
	曳引与强制驱动电梯
	江南嘉捷
	M300
	17J51163
	31105002982019031394
	2/2/2
	1.6m/s
	无
	一期
	　

	13
	曳引与强制驱动电梯
	江南嘉捷
	M300
	17J51164
	31105002982019031395
	2/2/2
	1.6m/s
	无
	一期
	　

	14
	曳引与强制驱动电梯
	江南嘉捷
	M300
	17J51154
	31105002982019031385
	8/8/8
	1.6m/s
	无
	一期
	　

	15
	曳引与强制驱动电梯
	江南嘉捷
	M300
	17J51156
	31105002982019031387
	8/8/8
	1.6m/s
	无
	一期
	　

	16
	曳引与强制驱动电梯
	江南嘉捷
	M300
	17J51157
	31105002982019031388
	8/8/8
	1.6m/s
	无
	一期
	　

	17
	曳引与强制驱动电梯
	江南嘉捷
	M300
	17J51158
	31105002982019031389
	9/9/9
	1.6m/s
	无
	一期
	　

	18
	曳引与强制驱动电梯
	江南嘉捷
	M300
	17J51159
	31105002982019031390
	9/9/9
	1.6m/s
	无
	一期
	　

	19
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-569-1
	31105002982021041945
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	22栋

	20
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-570-2
	31105002982021041946
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	2 1 栋 2 单 元

	21
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-570-3
	31105002982021041947
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	21栋1单元

	22
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-571-4
	31105002982021041948
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	20栋2单元

	23
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-571-5
	31105002982021041949
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	20栋1单元

	24
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-572-6
	31105002982021041950
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	1 栋 1 单 元

	25
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-572-7
	31105002982021041952
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	1栋2单元

	26
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-573-8
	31105002982021041953
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	2 栋 1 单 元

	27
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-573-9
	31105002982021041954
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	2 栋 2 单 元

	28
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-574-10
	31105002982021041955
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	19栋2单元

	29
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-574-11
	31105002982021041956
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	19栋1单元

	30
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-575-12
	31105002982021041957
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	18栋2单元

	31
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-575-13
	31105002982021041964
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	18栋1单元

	32
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-576-14
	31105002982021041965
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	3 栋 1 单 元

	33
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-576-15
	31105002982021041966
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	3 栋 2 单 元

	34
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-577-16
	31105002982021041958
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	4 栋 1 单 元

	35
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-577-17
	31105002982021041959
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	4 栋 2 单 元

	36
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-578-18
	31105002982021041960
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	17栋2单元

	37
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-578-19
	31105002982021041961
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	17栋1单元

	38
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-579-20
	31105002982021041921
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	16栋2单元

	39
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-579-21
	31105002982021011922
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	16栋1单元

	40
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-580-22
	31105002982021011923
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	5 栋 1 单 元

	41
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-580-23
	31105002982021011924
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	5 栋 2 单 元

	42
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-581-24
	31105002982021041925
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	6 栋 1 单 元

	43
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-581-25
	31105002982021041926
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	6 栋 2 单 元

	44
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-582-26
	31105002982021041927
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	15栋2单元

	45
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-582-27
	31105002982021041928
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	15栋1单元

	46
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-583-28
	31105002982021041962
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	29栋2单元

	47
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-583-29
	31105002982021041963
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	29栋1单元

	48
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-584-30
	31105002982021041967
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	37栋1单元

	49
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-584-31
	31105002982021041951
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	3 7 栋 2

	50
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-585-32
	31105002982021041968
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	36栋1单元

	51
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-585-33
	31105002982021041969
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	36栋2单元

	52
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-586-34
	31105002982021041970
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	30栋2单元

	53
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-586-35
	31105002982021041929
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	30栋1单元

	54
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-587-36
	31105002982021041930
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	14栋2单元

	55
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-587-37
	31105002982021041931
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	1 4 栋 1 单 元

	56
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-588-38
	31105002982021041971
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	7 栋 2 单 元

	57
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-588-39
	31105002982021041972
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	7 栋 1 单 元

	58
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-589-40
	31105002982021041932
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	8 栋 1 单 元

	59
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-662-55
	31105002982021041933
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	8 栋 2 单 元

	60
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-662-56
	31105002982021041973
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	13栋2单元

	61
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-663-57
	31105002982021041974
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	13栋1单元

	62
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-663-58
	31105002982021041975
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	31栋1单元

	63
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	200NO8-102-69
	31105002982021041976
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	31栋2单元

	64
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-592-46
	31105002982021041977
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	35栋1单元

	65
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-592-47
	31105002982021041978
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	35栋2单元

	66
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-593-48
	31105002982021041979
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	34栋1单元

	67
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-593-49
	31105002982021041980
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	34栋2单元

	68
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-594-50
	31105002982021041981
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	32栋1单元

	69
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-594-51
	31105002982021041982
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	32栋2单元

	70
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-595-52
	31105002982021041983
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	12栋2单元

	71
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-595-53
	31105002982021041984
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	12栋1单元

	72
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-596-54
	31105002982021041985
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	9栋2单元

	73
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-596-55
	31105002982021041986
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	9栋1单元

	74
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-597-56
	31105002982021041934
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	10栋1单元

	75
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-597-57
	31105002982021041935
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	10栋2单元

	76
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-598-58
	31105002982021041936
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	10栋3单元

	77
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-598-59
	31105002982021041937
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	11栋1单元

	78
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-599-60
	31105002982021041938
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	11栋2单元

	79
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-599-61
	31105002982021041939
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	33栋1单元

	80
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-600-62
	31105002982021041940
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	33栋2单元

	81
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L08-600-63
	31105002982021041941
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	33栋3单元

	82
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L13-131-64
	31105002982021041987
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	33栋4单元

	83
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	20N3L13-131-65
	31105002982021041988
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	33栋5单元

	84
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	200N310-105-67
	31105002982021041943
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	33栋6单元

	85
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	200N310-106-68
	31105002982021041942
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	33栋7单元

	86
	曳引与强制驱动电梯
	三菱电梯
	LEHY-MRL-2
	200N310-107-66
	3110500298202041944
	4
	1.75m/s
	无
	二期一组团
	33栋8单元


物业事业部电梯系统维保外委单位日常月度考评表
项目名称：                              时间：   年   月   日
	序号
	检查项目及质量要求
	所占
分值
	检查分值

	1
	工作时间内工装、穿着规范
	3
	

	2
	工作时间内举止文明，遇到客人要避让
	3
	

	3
	服务态度良好，禁止酒后作业
	3
	

	4
	进行维修保养时，及时通知物业服务中心人员跟进，工作
过程中必须在首层设置标示牌
	3
	

	5
	机房设备干净，专用工具整齐、无缺损;控制柜无灰尘
	3
	

	6
	轿顶干净、整洁、无杂物，各种标识安装整齐有序
	3
	

	7
	电梯五方对讲通话正常，轿箱内报站钟、求救警铃正常使用
	3
	

	8
	门安全触板、光电装置正常有效，开关门灵活可靠，内、外门门头干净、无杂物
	3
	

	9
	开关门按钮、选层按钮、层间外呼梯按钮使用及显示正常
	3
	

	10
	井底干净、整洁、无杂物、无积水(如因甲方的防水质量
问题，须立即告知项目工程人员
	3
	

	11
	按要求填写维修、保养工作记录表，按规定提交维修、保
养记录
	10
	

	12
	接到报修后，按规定时间内赶到现场处理维修故障
	10
	

	13
	各种安全保护装置正常、可靠、有效
	10
	

	14
	及时上报和解决电梯存在的安全隐患
	10
	

	15
	按维保清单进行维保
	10
	

	16
	及时更换轿厢、轿顶、井道照明灯等设施
	10
	

	17
	按签定的维保合同要求进行维保
	10
	

	18
	合计
	100
	


评分人：                                  评分时间：
电梯维保公司：                            评分时间：
项目负责人：                              评分时间：
电梯维保月度服务质量考评表
项目名称：                                    考评月：
	类别
	分类
	分值
	评分标准
	考评得分

	
	
	
	
	项目
管理处
	物业
事业部
	工程
中心 

	管理情况（20分）
	人员管理
	4
	仪容仪表、行为规范、语言态度。不合格项扣1分/处
	
	
	

	
	岗位培训
	4
	上岗前、岗位日常技能培训。不合格项扣1分/处
	
	
	

	
	安全管理
	6
	安全制度、安全培训、安全措施。不合格项扣1分/处
	
	
	

	
	记录管理
	6
	各项工作计划、实施记录。不合格项扣1分/处
	
	
	

	现场质量（80分）
	维保及时率
	15
	根据日周月检查记录填写，不合格项扣1分/处
	
	
	

	
	故障响应  及时率
	15
	
	
	
	

	
	设备完好率
	10
	
	
	
	

	
	设备清洁
	10
	
	
	
	

	
	轿厢
	10
	
	
	
	

	
	机房
	10
	
	
	
	

	
	客户投诉
	5
	扣2分/次
	
	
	

	
	工作配合
	5
	视具体情况扣分
	
	
	

	考评得分
	
	
	

	考评人
	
	
	

	权重
	40%
	30%
	30%

	实际得分
	
	
	

	总分
	

	合同约定条款执行情况
	项目
管理处
	物业
事业部
	工程
中心 

	实际驻场人数
	
	
	

	上岗证件失效人数
	
	
	

	身份信息有误人数
	
	
	

	其他约定
	
	
	

	备注
	1.此表每月15日前完成，作为外委单位月度考评时使用。

	
	2.月度得分运用：90≤良<95（月度全额支付）；85≤一般<90（按月度费用95%支付）；       80≤合格<85（按月度费用90%支付）；不合格<80（按约定费用70%支付）。

	
	3.月度费用根据考核得分计算出后，如有违约的，还需根据合同条款扣减违约扣费。


       年   月应支付金额        元，扣减金额       元，实际支付         元。
项目负责人：              物业部负责人：            工程中心负责人：
第三部分
《投标承诺书》
重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司：

 我单位参加物业事业部2025年度电梯维保服务（第二次）项目工程招标，同意招标文件提出的各项约定条件，作如下承诺：

 1、我单位所递交的物业事业部2025年度电梯维保服务（第二次）项目所有投标确属真实，如发现我单位所递交投标文件、资料中有弄虚作假或在此次投标过程中有围标/串标等行为，我单位同意取消我单位中标资格，并报上级主管部门处理。

 2、一旦我方中标，承诺以下事宜：
1) 保证按招标文件及合同要求提交履约保证金。
2) 保证按招标人通知的进场时间及人数进场开展工作。
3) 按合同约定的进场时间、规范、人员标准，设备要求，保质、保量完成日常电梯维保服务工作。

     4)向贵方提供任何与该投标有关的数据、情况和技术资料。

   5）保证讲标、答标过程中叙述和承诺的真实性，愿意将其纳入合同约定条款范围以内，并遵照执行。
   6）近三年内（2022年9月至开标之日），未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单。
   7）未在贵司投标活动中弃标或被取消中标资格或在对贵司服务期间因严重违约解除合同。
   8）未受同一负责人控制的投标人。

   9）本标的未联合体投标。
  10）愿意以我方最终报价，按照招标文件中的一切要求完成本项目。
  11）我方承诺：本次谈判的有效期为提交响应文件截止时间起90天。
  12）我方完全理解和接受贵方招标文件的一切规定和要求及评审办法。
  13）在整个招标过程中，我方若有违规行为，接受按照本项目《招标文件》以及国家相关之规定给予惩罚。
  14）我方若成为中标单位，将按照中标结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
  15）我方已知晓本项目澄清或修改文件（如果有）的所有内容，并同意所有内容。

3、若我司未履行上述承诺，我单位同意取消我单位中标资格，没收我单位投标保证金等。
    特此承诺。

    投标申请人(公章)：
    法定代表人(签字或印章)：

       年    月    日

注：请投标人仔细阅读以上内容并在此页进行响应。

第四部分  合同条件

1、合同条件是投标人必须完全同意和遵守的合同条件，并不得在任何时候以任何理由要求招标人变动合同条件中的任何一项条款和内容。

2、投标人在其中标后必须严格按此合同条件签订合同，在服务期限内必须严格按此合同条件的所有条款履行。
合同编号：【YHS】ZB—2025—35
物业事业部2025年度电梯维保
服务合同
甲方：
     重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司   
地  址：重庆市渝北区黄山大道70号中段两江星界4幢
电  话： 023-67680267
乙方：
地  址：
电  话：
签订日期：   

签约地点：重庆市渝北区黄山大道70号中段两江星界4幢
物业事业部2025年度电梯维保服务合同
甲方：重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司  
乙方：                                 
甲乙双方本着自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经友好协商，按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备使用管理规则》《电梯维护保养规则》及国家相关法律法规、规章和规范性文件及行业标准等规定，根据具体情况，就物业事业部2025年度电梯维保服务事宜，签订本合同。

一、项目概况

1、项目名称：物业事业部2025年度电梯维保服务。 

2、项目地点：高科总部广场一期位于黄山大道中段64号。

3、项目地点及规模：本次电梯系统维保服务覆盖公司4个物业管理项目，电梯维保共计143台，具体明细如下：
	序号
	项目

名称
	业态
	数量（台）
	位置
	备注

	1
	高科总部

广场二期

（19号楼）
	写字楼园区
	5
	重庆市渝北区黄山大道中段64号
	6层3台；4层2台

	2
	高科

财富园
	写字楼园区
	18
	重庆市渝北区财富大道7号、11号、13号、15号、17号、19号1幢、2幢
	13层4台；11层14台

	3
	渝高星洲

（一二三期）
	住宅
	34
	重庆北碚区蔡家岗街道云荟路265号、267号
	一期：27层4台、25层3台、19层4台、18层2台、2层1台；二期：28层4台、27层2台、26层2台、18层12台；

	4
	星悦江澜
	住宅
	86
	一期：重庆市渝北区柏溪路186号；二期一组团：重庆市渝北区礼洁路300号；


	一期无机房电梯：9层5台、8层10台、7层1台、2层2台；二期一组团无机房电梯：4层68台


（乙方自行踏勘现场，了解现场电梯情况，维保服务范围及内容，并将其充分考虑在合同价中）。
4、服务期限：

（1）合同服务期暂定12个月（具体服务期以项目书面通知为准）；
（2）双方约定合同前2个月作为服务试用期，若乙方在服务试用期未通过考核，甲方有权单方终止合同，并不视为甲方违约；

（3）服务期内，若甲方与业主单位物业服务合同到期且甲方不再就项目物业提供管理服务的，甲方有权终止任何一个项目的服务，乙方需无条件配合甲方撤场，并不视为甲方违约；

（4）服务期满后，若乙方服务质量达到甲方要求，合同履行情况良好，服务期间本合同所有项目月度考核评分平均分在92（含）分以上，经双方协商同意，可续签合同，续签合同价不变，续签服务期限不得超过2年；

（5）服务期满后，若甲方未与新的外委单位签订服务合同或业主单位未通知甲方撤场，乙方需继续服务到新的外委单位入场或业主通知甲方撤场之日。

（6）甲方有权随时提前30天书面通知乙方终止本合同，并不视为甲方违约。

5、维保范围及内容包括但不限于以下情况：

（1）电梯型号及基本参数详《电梯台账》（详附件）；
（2）维保方式为：
①高科总部广场二期19号楼、渝高星洲一二三期、星悦江澜，共计125台电梯全包，乙方负责所属电梯安全及功能的全面维修保养工作和应急响应， 免费及时维修、更换所有的（不分金额大小）设备机件、零配件、电梯内空调，确保设备正常运行。
②高科财富园18台电梯大包维保，乙方负责所属电梯安全及功能的全面维修保养工作和急修服务，一切电梯故障均由维保单位负责处理。单价2000元以上的配件，需由甲方同意后执行，乙方报价单价2000元以上的配件，其价格需上报甲方，配件价格需经甲方审核后执行。若报价过高，甲方可另请其他单位进行维修，其他单位维修单价低于2000元（含）的，即为乙方虚假报价，其他单位的维修费用由乙方承担。所有单次、单项、单价2000元（含）以下的配件，费用均由乙方支付或甲方代扣（具体以甲方或其他单位的发票金额为准），乙方免费及时维修、更换设备机件、零配件、电梯内空调，并确保设备正常运行。

（3）电梯技术质量检测费、年检费（含限速器）及与验收相关的费用由乙方承担（其中渝高星洲项目16台电梯已进行本年度的年检，年检费用22300元须包含在本次报价内，由乙方承担），电梯检验检测不合格的，乙方还应当承担电梯复检费用。

（4）乙方承担电梯主机、控制柜、基坑、轿顶等位置清洁，每年组织一次电梯困人演练。

二、日常维护保养内容

1、乙方需派维修人员专人定点常驻项目，维修人员必须受过专业培训、有维修资质，持证（电梯修理证）上岗，且具有 3 年以上的电梯修理经验，负责对电梯进行日常维保、检修、24小时紧急修理服务等。电梯故障率必须低于行业平均故障率，采用365天*24小时服务响应，接到报修任务后，驻场维修员10分钟内赶至维修现场；非驻场维修员30分钟内直至维修现场。
2、维修保养质量按有关部门检验标准执行，根据国家规定、行业技术要求进行电梯维保，实施日常维护保养后的电梯应当符合《中华人民共和国特种作业设备安全法》、《特种设备安全监察条例（国务院第 549 号令）》、《电梯维护保养规则》（TSG T5002—2017）、《特种设备使用管理规则》（TSG 08—2017）、《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003)和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899-2011)等相关规定（若有最新规范则按最新版本执行）。

3、定期作例行安全实验及检查，中标单位按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5002-2017，若有最新规范则按最新版本执行)及其他有关规定完成每半月、月、季度、半年、年保养项目， 并做好维护保养记录，按照国家特种设备管理要求进行管理、维护、保养并提交相关原始档案，针对本项目记录完整的技术资料，并在招标人需要时在 24 小时内提供移交。

4、乙方在维保过程中发现自然磨损需要更换的配件（不分金额大小），应主动进行更换且必须是原装配件。普通故障当天处理完毕；特殊故障48小时内处理完毕。

5、本项目电梯安全责任保险由乙方购买，电梯公众责任险保额应不低于200万元。

6、乙方按照有关安全标准检测所有电梯安全设备，配合甲方进行年检及限速器检测。

7、甲方按实际维保电梯数量进行支付，每月以《电梯维保服务考评表》标准对维保服务质量进行打分，并作为服务费支付依据。

8、电梯技术质量检测费、年检费（含限速器）及与验收相关的费用由乙方承担（其中渝高星洲项目16台电梯已进行本年度的年检，年检费用22300元须包含在本次报价内，由乙方承担），电梯检验检测不合格的，乙方还应当承担电梯复检费用。
9、乙方备件必须准备充分，有损坏元件必须第一时间进行更换维修。

10、驻场要求：
（1）驻场项目：渝高星洲（1人）、高科财富园（1人）、星悦江澜（2人）。

（2）非驻场项目：高科总部广场二期19号楼。

三、合同价款及支付方式

1、本合同暂定总价：       元（人民币大写：           ）。甲方按下表单价以实际发生的数量、期限支付维保费用。
	序号
	项目

名称
	           维保方式
	层数
	电梯数量（台）
	暂定服务期限（月）
	单价    （元/台/月）
	合计（元）
	备注

	1
	高科总部广场 二期

（19号楼）
	                           全包维保
	6
	3
	12
	
	
	

	
	
	
	4
	2
	12
	
	
	

	2
	高科财富园
	大包维保：免费更换2000元(含)以下的所有设备机件、零配件并确保设备正常运行
	13
	4
	12
	
	
	

	
	
	
	11
	14
	12
	
	
	

	3
	渝高星洲                  （一二三期）
	                          全包维保
	28
	4
	12
	
	
	

	
	
	
	27
	6
	12
	
	
	

	
	
	
	26
	2
	12
	
	
	

	
	
	
	25
	3
	12
	
	
	

	
	
	
	19
	4
	12
	
	
	

	
	
	
	18
	14
	12
	
	
	

	
	
	
	2
	1
	12
	
	
	

	4
	星悦江澜
	                    全包维保
	9
	5
	12
	
	
	

	
	
	
	8
	10
	12
	
	
	

	
	
	
	7
	1
	12
	
	
	

	
	
	
	2
	2
	12
	
	
	

	
	
	
	4
	68
	12
	
	
	

	5
	合计（台）
	143
	总价（元）
	
	


（1）合同价包含但不限于以下2个部分：

A、设备及配件材料价：①乙方提供高科总部广场二期19号楼、渝高星洲一二三期、星悦江澜的《电梯台账》中125台电梯的全包维保服务中所有（不分金额大小）需更换设备机件、零配件的费用。②乙方提供高科财富园的《电梯台账》中18台电梯的大包维保服务中所有单次、单项、单价2000元（含）以下的配件需更换设备机件、零配件的费用。

B、维修保养服务费：包括人工费、附件（预埋件）、备品备件费、包装费、技术培训费、运杂费（运至交货地点）、装卸费（货到现场二次装卸费、上下车费）、仓储费（含安装现场保管）、保险费、设备安装费、调试费、技术质量检测费及与验收相关的费用、安装原材料、辅助材料费、税费等所有费用。 

（2）乙方需自行踏勘现场，了解的有关现场环境情况、交通、运输等一切会影响合同价的因素，充分考虑到报价中，合同单价不作任何调整。

（3）合同单价为单台按月计算的综合包干单价，在合同执行过程不作任何调整。

（4）因市场性、政策性变化而引起的任何市场价格变动，均不影响合同执行，并不得调整合同单价。

2、合同款项支付

A、先服务后支付，按月支付维保服务费用，从第三个月开始支付第一个月服务费，第四个月支付第二个月服务费，以此类推，服务期满后一次性支付剩余服务费。
B、甲方每月以《电梯维保服务考评表》为标准对服务质量进行考核打分，并将甲乙双方签字的月度考评表结果作为服务费支付依据。

C、考核满分100分。90分至95分全额支付，其余分数段按以下考核制度计算支付金额：

（1）计算公式：

①得分为：90≤良＜95（月度全额支付）

②得分为； 85≤一般＜90（按月度费用95%支付）

③得分为： 80≤合格＜85（按月度费用90%支付）

④得分为：不合格＜80（按月度费用70%支付）

（2）若乙方服务质量未达到甲方要求，月度费用根据考核得分按上述公式计算出后还需根据合同条款扣减乙方违约费用；

D、当月维保时间不足1个月的按每日平摊维保费用及实际天数计算（每月按30天计算）；

E、乙方应于申请付款当月10日前将等额有效的全额增值税专用发票（税率：   %）交于甲方，甲方在收到发票后向乙方支付应付月份的服务费。因乙方未提供有效发票而延迟付款的，甲方不承担任何责任；

F、甲方以书面形式单独通知乙方增加的工作内容，且已审核认定其金额费用的（签证单形式），需单独支付该笔费用，支付方式同前款；

G、若乙方不能提供约定税率的全额增值税专用发票，则甲方有权从应付金额中扣除差额税率部分的金额；

甲方开票信息：
名称：重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司
纳税人识别号：91500000075693331L

地址、电话：重庆市渝北黄山大道中段70号两江星界4栋023-63411885

开户行及账号：重庆银行两江分行510101040026923

乙方指定收款信息：

开户名：
开户行：
账  号：

四、甲方权利义务

1、有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

2、有权要求乙方保障电梯的正常运行。乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。
3、对每台电梯建立完整的安全技术档案，并提供乙方查询。
4、在电梯使用过程中发现故障或异常情况应当立即停止使用，并及时通知乙方。
5、甲方有权随时提前30天书面通知乙方单方无条件解除本合同。
6、如电梯发生重大维修事项的，甲乙双方对故障电梯维修价格及维修方式出现争议且双方经协商不能达成一致意见的，甲方有权聘请具有资质的第三方单位对电梯进行维修，同时甲方有权选择其他电梯维保单位，本合同终止。
7、甲方应当进行电梯运行的日常巡视，记录电梯日常使用状况。
五、乙方权利义务
1、应当按照有关安全技术规范以及电梯产品安装使用维护说明书的要求，制定维保方案，确保其维保电梯的安全性能。
2、应制定应急措施和救援预案，每半年至少针对不同类别、类型电梯进行一次应急演练。
3、应对电梯发生的故障情况，及时进行详细的记录。
4、应建立每部电梯的维保记录，并且归入电梯技术档案，合同终止后交予甲方。
5、应协助甲方完善电梯的安全管理制度和应急救援预案。
6、每年度至少进行一次自行检查，自行检查在特种设备检验检测机构进行定期检验之前进行，自行检查项目根据使用状况决定，但是不少于安全技术规范所规定的年度维保和电梯定期检验规定的项目及内容，并且向甲方出具有自行检查和审核人员的签字、加盖维保单位公章或者其他专用章的自行检查记录或者报告。
7、乙方应安排维保人员协助特种设备检验检测机构进行电梯的定期检验。建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等）。
8、在维保过程中，发现事故隐患及时告知电梯甲方，发现严重事故隐患，及时向当地质量技术监督部门报告。
9、现场维保时，如果发现电梯存在的问题需要通过增加维保项目（内容）予以解决的，应当相应增加并且及时调整维保计划与方案。如果通过维保或者自行检查，现场电梯仅依靠合同约定的维保内容已经不能保证安全行驶，需要改造、维修或者更换零部件、更新电梯时，应当向甲方书面提出。
10、乙方应在维保前向甲方报送维保计划，经甲方项目负责人书面同意之后方可进行现场维保。
11、乙方工作人员在工作过程中必须按甲方要求穿着工装、佩戴工牌并服从甲方管理。
12、作业过程中，标识、安全防护措施必须规范，作业完毕后做到人走场地清，且应经甲方项目负责人书面确认。
13、质量检验（查）人员或者管理人员应当对电梯的维保质量进行不定期检查，并且做好记录。
14、应当在电梯安全检验合格有效期届满前1个月，向电梯检验检测机构提出定期检验申请。
15、如同一部电梯每月出现同一故障三次，甲方扣除乙方当月维保费150元，四次以上扣除当月该台电梯全部维保费（可累计）。
16、非乙方原因导致电梯损坏的，乙方应无条件免费维修。
17、合同终止或者解除时，乙方不得设置影响电梯正常使用的加密技术。
18、本合同期限内，如因乙方原因导致电梯主管部门检查不合格而受到处罚所产生的全部损失由乙方承担。
19、不得以任何形式分包、转包。
20、本合同项下服务的实施人员为乙方的员工，与甲方无任何关系。乙方须按照国家和项目所在省市的相关规定足额按时支付其工资，为其缴纳社会保险（医疗保险、养老保险、工伤保险等），乙方与其工作人员产生劳动争议等纠纷，由乙方自行解决，并不得影响本合同履行。
21、合同期间乙方人员自身所发生的或导致他人的人身或财产等安全事故的，或乙方人员服务过程中发生的或导致他人的人身伤害等，由乙方承担责任，与甲方无关。
22、电梯发生的一般故障应在当日内完成维修；因原部件损坏导致故障的，乙方应在对电梯故障进行检查分析后24小时内向甲方提交维修方案，并在甲方确认后5个工作日内完成电梯的维修。更换主机、大链等重大维修事项或经甲方书面同意延长的除外。
23、乙方应负责对拟派驻至甲方项目的服务人员进行必要的岗前安全、技能等培训，培训合格的方能派驻至甲方项目，并向甲方提供培训合格的相关资料（乙方安全培训会记录或员工签字的岗位安全须知等资料）或证书复印件。

24、乙方须无条件服从甲方《重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司物业服务采购供应单位管理办法》的相关要求与规定。
六、履约保证
乙方提供的履约保证为合同履约保证金。

1、乙方应在本合同签订前，以转账的方式向甲方指定的账户提交合同总金额5℅的履约保证金，即为：人民币     元（人民币大写：     ）。合同履约保证金均不计利息。

2、履约保证金返还：

在服务期结束后，乙方无违约责任时，甲方将全部履约保证金退还乙方；若乙方存在违约责任时，履约保证金按照本合同第七条约定不予退还或部分退还。

七、违约责任
1、试用期内若乙方服务未达到合同第二条的约定标准，甲方有权单方解除本合同，且甲方可根据试用期的评分平均分退还乙方履约保证金。具体退还标准如下：
①75分≤试用期的评分平均分＜80分，退还60%履约保证金。

②70分≤试用期的评分平均分＜75分，退还30%履约保证金。

③试用期的评分平均分＜70分，不退还履约保证金。

2、试用期结束后甲方考核主要以考核表为评审依据，本合同项下任何一个项目若乙方服务期内连续2个月考核评分都低于80分或累计3个月考评得分均低于80分，或单月得分低于60分，甲方有权单方解除本合同，并按本合同第七条第1款的标准（对应考核评分的平均分）退还履约保证金。

3、未经甲方书面同意乙方不得提前解除本合同。如乙方擅自解除合同的，甲方不退还乙方履约保证金。

4、电梯出现故障后，维修期限为3天（含），超出维修天数乙方按照500元/天向甲方支付违约金，甲方有权自行在当月服务费中扣除该等违约金。

5、本合同项下任何一个项目若乙方服务期内连续2个月考核评分都低于80分或累计3个月考评得分均低于80分，或单月得分低于60分，甲方有权单方解除合同，且不承担任何违约责任。

6、乙方未按本合同的约定履行维保义务，经甲方催告后仍未履行的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方承担相当于本合同总价款30%的违约金，并退还甲方已支付的未承担维保义务期限的费用；如因乙方未维保或维保未尽责，导致电梯发生事故造成第三方人身或财产损害的，乙方承担全部赔偿责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。

7、乙方不得擅自单方解除本合同，否则应向甲方支付相当于本合同价款30%的违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。

8、乙方未按合同第二条的约定聘请人员从事电梯维护保养工作的，应当按照合同总金额5%的标准支付违约金，甲方有权自行在当月的服务费中扣除；因维护保养不当造成的损失由乙方自行承担。

9、在电梯正常管理及使用的情况下，如发生人员身伤亡或设备损坏、丢失的，由乙方承担全部责任。

10、乙方的维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的，乙方应当立即返工，直至符合标准和要求，并应当按照相当于合同总金额10%的标准支付违约金，甲方有权在当月的服务费中自行扣除。

11、因维护保养原因导致电梯检验检测不合格的，如可以补救，乙方应重新维修保养至检验检测合格，并承担相当于本合同总价款10%的违约责任；如无法重新维修保养，则应承担本合同总价款30%的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。

12、本合同所指的“甲方损失”包括但不限于经济损失、诉讼费、鉴定费、保全费、保全担保费、评估费、差旅费、公证费、律师费等费用。

13、由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同对方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向合同对方提供经不可抗力事件发生地区公证机构县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。由合同双方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。

14、乙方未能提供服务人员通过岗前安全、技能培训合格的资料或证书的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付违约金10000元。

15、乙方出现违约责任需要向甲方支付违约金时，甲方有权自行在当月服务费中扣除相应违约金。如当月服务费不足扣的，依次从下月服务费中扣除。

八、争议的解决

1.本合同在执行过程中如发生争议，各方应按本合同的有关规定，本着友好协商的原则解决。协商不成，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本合同记载的双方地址视为双方的通讯地址，且该地址同样视为司法文书的送达地址，合同经办人为指定联系人。一方地址、指定联系人变更的，应提前7日通知对方，否则视为未变更。以电话（短信）通知或当面送交书面通知的，通知发出（签收）之日视为已送达对方；以邮寄方式书面通知的（无论是否拒收或代收），通知发出后第三日视为已送达对方。

九、其他

1、本合同未尽事宜，可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方贰份，每份具有同等法律效力。

3、本合同自甲、乙双方盖章后成立，自乙方交纳履约保证金后生效。乙方未按约交纳履约保证金的，视为未生效且乙方放弃合同权利，甲方有权将本合同事项另行委托他人完成。
十、附件

1、《电梯台账》
2、投标报价书

3、评标记录表

4、中标通知书

5、《电梯维保月度服务质量考评表》

6、《电梯维保外委单位日常月度考评表》

（以下无正文）

甲   方：重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司（盖章）

法定（委托）代表人：

经办人： 

乙    方：                                （盖章）

法定（委托）代表人：

   经办人：

第四章 各种格式

一、法定代表人身份证明
投标人名称：           

单位性质：           

地址：             

成立时间：  
 年 
  月     日

经营期限：             


姓名：     性别：
    年龄：   
职务：    


系           
 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：         
（盖章）

   年   月   日

	此处粘贴“法定代表人身份证双面复印件”


	


二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         系                      的法定代表人，现授权委托我司的           为我公司唯一代理人，以本公司的名义参加物业事业部2025年度电梯维保服务（第二次）投标活动。代理人在投标文件的签署、开标评标过程中的文件签署、合同签署过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：               年龄：

单位：               部门：               职务：

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或印章）

日期：    年   月   日

	此处粘贴“被授权人身份证双面复印件”


	


**投标人对《招标文件》（含合同条款）的确认和承诺：
由招标人制定的《招标文件》的各项条款，经我单位认真阅读和充分理解后，完全同意和认可本文件的各项条款，自愿参加投标并中标后按文件规定及合同条款签订合同。

	                           投标人同意（盖章）：                

	法定代表人(签字或印章)：                



	年     月     日



