【YHS】ZB—2026—01            财富园2号A幢构造柱沉降施工整改工程 招标文件


重   庆  市

            重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司

财富园2号A幢构造柱沉降施工整改工程              
项目编号：【YHS】ZB—2026—01

招 标 文 件

招标人：重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司（盖单位公章）

二零二六年一月
目录
1第一部分 投标人须知


1第一章  招标内容


1一、招标说明


1二、项目概况、施工内容及质量标准


2三、投标文件的格式和递交


3四、招标文件


4五、投标文件的编制


6六、投标文件的递交


6七、开标、评标和定标


9八、合同的授予


10第二章 投标文件格式


11第二部分  技术要求


11第三章 工程技术要求及工程规范


34第四章 合同条件


44第四章 各种格式


44一、法定代表人身份证明


45二、法定代表人授权委托书


46**投标人对《招标文件》（含合同条款）的确认和承诺：





第一部分 投标人须知

    第一章  招标内容
一、招标说明

1、本项目的招标人为：重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司。

2一般规定

2.1投标人必须认真阅读拟招标项目的招标文件及其附件，以及招标人在招标过程中所提供的各种资料。

2.2投标人在整个投标过程中均不得有挂靠、卖标、买标、转包等不良行为，不得更换经招标人审核确认的项目经理和技术负责人。

2.3本项目的评标定标以经济标为准，经济标以投标人风险自担的原则，在招标人公布的最高限价内自主报价。

二、项目概况、施工内容及质量标准
3、项目概况

3.1 项目名称：财富园2号A幢构造柱沉降施工整改工程；

3.2 项目地点：重庆市渝北区天宫殿街道财富大道15号；

3.3 项目规模：园区总面积约9.98万平方米，业态：产业园； 
3.4 工期：暂定100天（具体起止时间以合同中约定为准）；
3.5 工程内容：负责对财富园2号A幢构造柱沉降进行施工整改。
其施工范围包括但不仅限于上述区域及内容，投标人需自行踏勘现场，了解施工范围及内容，并将其充分考虑在报价中。

3.6 本项目工程量为暂定工程量，最高限价：125000.5元。
3.7 投标价必须低于最高限价。
3.8 服务要求：
（1）施工单位必须严格按照施工设计图进行施工，在室内办公区域搭建临时隔墙，并在施工完成后拆除，恢复室内办公环境。施工人员作业时须佩戴安全护具，必须对室外消防管道进行可靠的保护层，如果室外消防管道因本次施工导致损坏，必须由施工单位承担维修费用及水费。

（2）施工现场须设置警戒标识，且有专人监护。施工人员必须遵守各区域的规章制度，如有发生违规违纪事件由施工单位自行负责。施工单位应严格遵守安全操作规则，在施工过程中一切安全责任事故均由施工单位自行负责，与甲方无关；即使甲方先行垫付费用或承担责任，也可向施工单位追偿。

（3）施工单位须在施工完成后清理现场环境，恢复所有设备至原有状态，并对施工区域遭损坏的绿植进行补栽，且保证存活率不低于100%，养护期一年。

（4）中标单位签订合同后，未经招标方同意，不得将工程转包、分包，否则视为违约，甲方有权终止本次合同，所产生的一切费用，均由中标单位全权负责。 

（5）验收标准：按照工程量清单明细，工程质量达到国家标准以及招标单位要求，并通过验收。  

3.9质保期约定：
（1）施工方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付招标人使用的施工方承包工程内容在质量保修期内承担质量保修责任。

（2）质量保修期从工程完工验收合格之日起算 2年，防水问题需提供5年质保。属于保修范围和内容的项目，施工方应在接到通知后7天内派人维修。施工方不在约定期限内派人维修，招标人可委托其他人员修理，维修费用从质量保修金内扣除。如工程质量保修金不足以抵扣发生的维修费用时，施工方应向招标人支付相应的差额维修费用，此外因施工方维修不及时导致招标人或客户产生的损失由施工方承担。

（3）工程质量保修金为合同总价的3%，在质保期内无质量问题，且施工方在质保期内按本合同约定履行义务后，质保期届满30天内一次性不计利息退还给施工方。

4、服务质量标准（详见招标文件第二部分工程技术要求及工程规范）。
三、投标文件的格式和递交

5、合格的投标人

5.1 申请投标人的资质符合以下条件

1）具备独立的法人资格，提供合法有效的企业营业执照及有效期内的安全生产许可证；

2）营业执照经营范围必须包含建筑工程相关内容，且提供建筑工程施工总承包叁级及以上资质；
3）近三年内（2023年1月至开标之日），未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单；

4）未在我司投标活动中弃标或被取消中标资格或在对我司服务期间因严重违约解除合同的单位；

5）未受同一负责人控制的投标人；

6）本标的不接受联合体投标。
5.2 投标人的投标资格

1）在规定时间前按要求提交了“投标保证金”。

2）符合以上要求并经过招标人资格审核的单位方具备投标资格。

6、招标日程安排
投标人按时递交了投标文件、缴纳了报名费即可参与投标。凡有意参加投标的投标人，请在重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司官网（http://www.ygwhs.com/）上下载本项目招标文件、投标文件以及清单（如果有）、澄清（如果有）等开标前公布的所有项目资料，无论投标人下载或领取与否，均视为已知晓所有招标实质性要求内容。

6.1招标公告期限：自采购公告发布之日起至响应文件递交截止之日。

6.2招标报名费：本项目报名费200元（报名费不退还，重新招标原缴纳了投标报名费单位若重新参与投标不再重新缴纳投标报名费），投标人在递交投标文件时以现金的方式缴纳。

6.3开标地点：重庆市渝北区黄山大道70号中段两江星界4幢3楼310室。
6.4响应文件递交开始时间：2026年1月29日北京时间9:30
6.5提交响应文件截止时间：2026年1月29日北京时间10:00

6.6响应文件递交地址：重庆市渝北区黄山大道70号中段两江星界4幢3楼310室。
6.7开标开始时间：2026年1月29日北京时间10:00

6.8 招标人原则上不组织各投标人踏勘现场，如需踏勘现场的投标人自行进行现场踏勘，投标人须了解服务范围及规模，并将其充分考虑在报价中。

踏勘现场联系甲方代表：王老师，电话：19923295717。

6.9  投标人于2026年1月28日11：00前向招标人递交书面质疑（如果有），地址；重庆市渝北区黄山大道70号中段两江星界4幢3楼303室，联 系 人：莫言娟，联系电：023-63050380

6.10招标人应于2026年1月28日17：30（北京时间）前在重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司网站（http://www.ygwhs.com/）发布澄清或修改（如果有）。

6.11 2026年1月29日10：00前将投标文件密封送达招标人。迟到的投标文件将被拒绝。

递交投标文件时应出示法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托人身份证原件。

6.12 2026年1月29日10：00由招标人在重庆市渝北区黄山大道70号中段两江星界4幢3楼310室组织开标。

投标和开标时间若有变动，以招标人的通知时间为准。
7、投标费用
投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下均不负责承担这些费用。
8、踏勘现场

8.1投标人应按本须知第6条规定的时间、地点参加项目现场及周围环境的踏勘，以便获取投标人须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘了现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。

8.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此做出的推论、理解和结论概不负责。

8.3投标人及其人员经过招标人的允许，可因踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

8.4如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将尽可能予以支持，但所发生的费用由投标人自理。

四、招标文件

9、招标文件的组成

9.1招标人在招标期间所发出的答疑纪要、补充通知或修订函件等，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

9.2投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后及时向招标人书面提出，否则，由此引起的投标损失自负。

10、招标文件的响应

10.1投标人按招标人要求递交了投标文件且经评审为有效的。

10.2投标人必须认真阅读招标文件的所有条款，在充分理解后，对招标文件作出实质性响应，决定是否参加投标。
11、招标文件的澄清

11.1本招标文件的解释权归招标人，招标文件的解释顺序按照其发出时间的逆返顺序确定。当投标人与招标人对招标文件的理解发生歧义时，以招标人的解释为准。

11.2投标人在下载招标文件后，对招标文件若有疑问，可以按照本须知第6条中关于提交书面质疑所规定的截止时间，及时向招标人提出书面质疑。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的书面质疑对招标文件做出澄清，招标人都将按本须知第6条所明确的时间和方式予以答复。招标人有关澄清招标文件的任何形式的文件都将作为招标文件的合法组成部分，对投标人起约束作用。

12、招标文件的修改

12.1招标文件发出后，在投标截止日期前，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行必要的澄清或修改。

12.2招标文件的修改将以公告形式在网上发布，招标文件一经招标人修改，将以修改后的招标文件为准，对投标人产生约束力。

12.3招标文件、招标文件澄清、修改的内容，均以公告明确的内容为准。当招标文件、招标文件澄清、修改内容相互矛盾时，以最后发出的公告为准；电话或口头咨询和答复的意思解释均不具有法律约束力，招标人可保留对所有公告和口头咨询保持缄默的权力。

12.4为了使投标人在编写投标书时有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以视情况考虑是否延长递交投标文件的截止时间，并将修改后的递交投标文件截止时间以公告形式通知投标人。

五、投标文件的编制

13、投标文件的语言及度量衡单位

13.1投标人与招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均应采用中文语言或文字。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文作为解释的依据。

13.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

14、投标文件的组成

14.1投标文件由投标报价书、投标人响应的招标文件23.3条内容共两部分组成。

14.2投标函包括的内容：投标报价书。
14.3投标人投标时需同时提交投标报价书电子档，投标人将投标报价书电子档拷贝至U盘内，U盘上写上公司名字，并将该U盘同投标报价书一起密封至密封袋。密封文件开启后，由评标小组统一将各投标人电子档投标报价书拷贝至开标现场电脑后将U盘归还各投标人。投标报价书电子档仅作计算用，若投标人盖有鲜章的纸质档投标文件中报价与电子档报价不一致的，以纸质档报价为准。
15、计价方式

15.1采用：综合包干单价。
15.2 投标价

15.2.1投标价包括的内容

（1）报价范围：投标人对招标范围内及招标人提供的《工程量清单》中所有内容进行报价（投标总价=招标数量×投标单价）。

（2）投标单价为综合包干单价，包含但不限于施工人工费、主材及辅助材料费、机械使用费、措施费用、缺陷修复费用、异于正常施工工艺增加的费用、施工过程中的各种风险费用、管理费、利润、规费、税金、风险及措施包干费等所有费用，不再计取其它费用。

（3）本工程材料均由施工单位供应。

（4）施工单位的建筑材料、机具等需要人工进行二次转运，转运费均包含在各分项工程的综合包干单价内。

（5）达到招标人所要求的工程质量、工程材料要求、工程技术要求及验收标准，以及工程设计和施工规范所要求的工程工作内容所发生的所有费用。

（6）本项目合同由已缴纳大修基金业主的代理单位（重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司）及未缴纳大修基金的业主单位（重庆高科集团有限公司）与中标单位进行三方签订。
（7）本项目合同金额不作为双方实际结算依据，施工单位完工并通过验收后，以重庆市天宫殿街道和重庆两江新区土地征收和住房事务中心抽选的（审计单位）的结算审核报告金额为准。

（8）投标人需自行踏勘现场，了解工程范围、工程规模及现场环境情况、交通、运输等一切会影响投标报价的因素，充分考虑到投标报价中。

15.3 投标价必须低于最高限价。

15.4投标人应先到项目现场踏勘以充分了解项目现状及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或损失补偿申请将不获批准。

15.5投标货币：本项目的投标应以人民币报价。
16、 合同款项支付
A、费用结算：按物业专项维修基金办理程序，结算资料齐全后一次性向丙方支付。

B、暂定由高科集团向施工单位支付的金额    元（大写：  ），暂定由重庆两江新区土地征收和住房事务中心施工单位支付的金额    元（大写：   ），实际支付金额以结算审核报告金额按建筑面积比例计算为准。

C、丙方在验收通过后的15日内，应当向甲方支付经审定后的工程款全额的3％作为质保金。质保期满后在质保期内无质量问题，且丙方在质保期内按本合同约定履行义务后，质保期届满30天内一次性不计利息退还给丙方。

D、丙方必须向甲、乙方提供与付款金额等额有效的发票，否则甲、乙方有权拒绝办理付款。（发票类型以重庆两江新区土地征收和住房事务中心及业主方要求为准）

16.1、工程结算
16.1.1本项目合同金额不作为双方实际结算依据，施工单位完工并通过验收后，以重庆市天宫殿街道和重庆两江新区土地征收和住房事务中心抽选的（审计单位）的结算审核报告金额为准。
17、投标有效期
17.1投标文件有效期为开标之日后的90天，在此期限内，所有投标文件均保持有效。

17.2在特殊情况下，招标人在原定投标文件有效期内可以根据需要向投标人提出延长投标文件有效期的要求，投标人应立即以传真等书面形式对此要求向招标人作出答复。

18、投标保证金

18.1 投标人在2026年1月29日10：00前，应向招标人提交投标保证金，投标保证金金额为人民币贰仟伍佰元整（￥2500元）。
18.2 投标人采用现金的形式，用信封或密封袋密封好并写上公司名字，在开标现场缴纳。
18.3中标候选人的投标保证金于开标结束后退还，中标人的投标保证金于缴纳合同履约保证金后退还，若无合同履约保证金，则于合同签订后退还。
18.4未按规定时间或未足额提交投标保证金的投标人递交的投标文件，将视为不响应招标文件而予以拒绝，并当场退还。
19、投标人如有下列情况，将没收其投标保证金：

19.1 投标人在递交了“投标报价书”后，要求修改或撤回其投标文件；

19.2 投标人在中标后不按《招标文件》条款签订合同；

19.3 投标人在中标后不按技术要求约定签订合同；

19.4 投标人在中标后不按规定缴纳合同履约保证金（如果有）；

19.5 投标人在中标后自动放弃中标权利（替补单位除外）；

19.6 弄虚作假或与其它投标人串通意图骗取中标；

19.7 法律法规规定的其它损害招标人利益的情形。

20、标前会（答疑会）

20.1除非招标人另行通知召开标前会，否则按照本须知第6条的规定办理。投标人应按照本须知第6条有关时间安排以书面形式将质疑提交给招标人。招标人将按本须知第6条的有关时间安排以公告形式向所有投标人做出澄清和解答。答疑纪要的有效性规定按照本须知第12.3～12.4条规定执行。

20.2未提出投标质疑不作为否定投标人资格的理由。

21、投标文件的格式及其签署

21.1本投标报价书报价部分填写内容可机打，也可以手写。

21.2如果手写必须填写的内容应使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，任何一项报价均不得有填写不清楚或作任何涂改未加盖公章。

21.3投标人必须采用招标人公告统一制定的 “投标报价书”格式。

21.4投标人不得改动统一格式的“投标报价书”中任一项内容。

21.5投标报价书的封面和投标报价书正文尾页，必须加盖投标人公章，并经投标人的法定代表人或委托代理人签字（或盖印章）,。

21.6投标报价书下载后不得改变其格式和内容，打印后按照顺序装订好并加盖骑缝章（公章）。
21.7未达到以上第21.1～21.6条，其投标报价书无效。

22、投标文件的密封

22.1将投标报价书装在密封袋中，密封后加盖企业公章；

22.2投标文件的密封袋由投标人自行准备，可采用白色纸条（约30mm宽）对密封袋新封口进行密封（密封袋原有封口应保证密封完好），密封袋新封口处加盖投标人公章。 
    22.3如果投标文件没有按本须知第22.1~22.2条规定密封，该投标文件将被拒绝接收。
六、投标文件的递交
23、投标截止时间： 2026年1月29日10：00（北京时间）。
23.1投标人应在本须知第6条所规定的投标文件递交地点和截止时间前投标文件递交招标人。
23.2招标人按本须知第12条规定以补遗书方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在此情况下，投标人的所有权力和义务以及投标人受制约的截止日期，均以延长后新的投标截止日期为准。
23.3投标人递交投标报价书时，需同时提供以下资料，否则视为未提供，取消其投标资格。
	资料名称
	要求

	营业执照复印件
	需加盖公司鲜章

	有效期内的资质证书复印件
	需加盖公司鲜章

	《投标承诺书》（格式在招标文件中提供）
	需法定代表人签章及公司加盖公司鲜章齐全

	法定代表人身份证明（格式在招标文件中提供）
	需加盖公司鲜章

	法定代表人授权委托书（格式在招标文件中提供）
	需法定代表人签章及公司加盖公司鲜章齐全

	投标人对《招标文件》（含合同条款）的确认和承诺（格式在招标文件中提供）
	需法定代表人签章及公司加盖公司鲜章齐全

	投标保证金（现金）
	信封或密封袋密封好并写上公司名字

	备注：以上资料除投标报价书、投标保证金必须密封外，其它资格审查资料可以不用密封。


23.4经评标小组对投标人递交的投标报价书及上述表格中的资料进行审核，合格的投标人即可参与后续报价。
23.5投标报价书下载后不得改变其内容、格式然后进行密封，签字印章齐全，内容及报价填写完整、报价不超过限价即为合格。
23.6投标截止期满后，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。
24、迟交的投标文件

投标人在本须知第23条规定的投标截止日期后提交的投标文件，招标人将拒绝，并原封不动地退回投标人。

25、投标文件的补充修改与撤回

投标文件在递交招标人后，均不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。投标人补充、修改、替代投标文件的，招标人不予接受。

七、开标、评标和定标

26、开标

26.1招标人将于投标截止时间的同一时间在约定地方，邀请所有投标人的法定代表人或委托代理人参加开标会议，投标人法定代表人或委托代理人在评标过程中应保证评标小组随时质询。若投标人因故不能接受可能的质询，应视为投标人已承认评标小组对其缺席的质询所做出的结论。

26.2投标人代表参加开标会议的资格条件：

26.2.1法定代表人出席开标会，应出示法定代表人身份证明和本人身份证；

26.2.2法定代表人不能到场的，应授权委托代理人参加。委托代理人应出示法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书及本人身份证；

如不能提供以上资料，则当场退回其投标文件，作弃权处理。

26.3投标人代表在开标会过程中离开开标会会场的，其投标文件的有效性不受影响，并视同对整个开标过程认可。

26.4按规定提交了有效撤回通知的投标文件将不予开封，并退给投标人；按本须知第24条规定宣布为无效的投标文件，不予送交评审和开标。

26.5开标办法

26.5.1具备了投标人须知第5条的规定和第26.2条的资格条件，并在投标文件的截止时间前提交了符合招标文件之规定的投标文件的投标人，其投标文件才可参与开标与评标，反之，则不可参与开标与评标，其投标文件将被原封退回给投标人。

26.6开标程序：

（1）开标会应由招标经办人主持，并邀请所有投标人代表参加，开标应当按照下列规定进行：
①投标文件的递交：投标人在开标前30分钟开始递交投标文件，并在“投标文件递交登记表”上签字确认；

② 投标文件密封检查记录：在开启投标文件之前，由各投标人代表对投标文件袋进行密封检查，并对投标文件袋的密封情况进行签字确认；

③开标结束。
（2）评标

①评标小组在保密的环境下对各投标文件投标人资格及实质性响应进行详细评审，评标小组不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件；
②投标人资格及实质性响应评审完毕后，由评标小组记录有效投标人投标报价，并向所有投标人公布报价结果（如有废标情况向投标人进行宣读）；

③评标小组根据评标办法确定前3名有排序的中标候选人；
④评标小组和监督人员对评标记录表进行签字确认；

⑤评标结束。

26.7招标人对开标过程进行记录，以存档备案。

27、投标文件的审查（废标条件）

投标人的投标文件（即投标报价书）凡有下列情况之一者，其投标报价书为无效报价书，无效报价书无权参加评标定标。

27.1投标报价书中报价填写不清楚，或作了改动未加盖公章的。

27.2投标报价书中除招标人可以进行更正填写的项，投标报价书中应填而未填写的。

27.3投标人没有采用招标人公告的统一格式的投标报价书。

27.4投标人的投标报价任何一项大于了招标文件规定的“最高限价”。

27.5“投标总价”填写的数据大写与小写不相符，但投标人不接受投标文件修正的。

27.6投标报价书的封面和正文尾页，有任何一处未加盖投标人公章，有任何一处没有法定代表人或其委托代理人签字（或盖印章）。
27.7投标报价书未加盖骑缝公章。
27.8不能提供满足招标人技术要求的。

27.9投标人的投标文件袋中提交了两份或两份以上的投标报价书，或投标密封袋内未装入投标报价书。

27.10在投标文件的组成部分中的任何一部分被确认为废标，则该投标文件为无效投标文件。
28、过程的保密

在投标文件的评审和比较以及授予合同的过程中，投标人如试图向招标人和评标小组及其评标专家施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

29、投标文件的澄清

根据本招标文件规定，被判定为不符合要求的投标报价书，任何人均不得要求改正或澄清。

30、评标

30.1评标原则

1、评标原则
评标小组由我司运营管理部、财务管理部、物业事业部相关人员（3人及以上单数）组成，并在纪检审计部的监督下，对投标文件进行检查审核，按下述原则进行评审，并根据少数服从多数的原则形成评标报告。
评标报告经公司领导班子审批后生效。
（1）公平、公正、科学、择优、诚实、廉洁履行职责；

（2）依法评标、严格保密；

（3）反不正当竞争；

（4）评标过程的争议，由评标小组全体成员根据少数服从多数的原则进行初步评审，由公司领导班子决定中标结果。

 30.2评标定标活动按照公平、公正、科学、择优的原则进行。
 30.3本项目按壹个标段进行招标。

31、投标文件的修正：

评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核评审，看其是否有表达上的错误，修正错误的原则如下：

31.1投标人含税总价大写金额与小写金额不一致的，以各分项报价金额之和进行修正。
31.2分项报价金额与依据单价和数量计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正分项报价金额，但单价金额小数点有明显错误的除外。

31.3投标总价为各分项报价金额之和，投标总价与分项报价金额的合价不一致的，应以各分项报价金额累计数为准，修正投标总价。

31.4投标人除税总价计算有误的，以含税总价为准按照招标人提供的公式修正除税总价。

31.5含税投标总价人民币大写未填写的，由评标小组按照含税投标总价小写金额进行更正填写。

31.6若投标人提交的报价书中擅自修改招标文件清单的规格、数量、参数等情况，作为废标处理。

31.7投标人税率未填写的，由投标人提供证明材料，经评标小组审核后，可由评标小组更正填写，并根据其税率更正除税总价。

评标小组将按上述修改错误的方法，以公平及利于招标人的原则，调整投标报价书。在投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标文件不予评审，做废标处理。

32、定标 

32.1.若有效投标文件的投标人≥3家时，按以下评标办法定标：

32.1.1评标

以各投标人的“投标报价”评标，投标人的投标总报价经算术修正后并经投标人确认之后为该投标人的评标价（本次评标价采用投标人不含税报价作为评标价）；
32.1.2中标候选人

按最终报价的除税总价由低到高依次排名，最低投标价的投标人为第一中标候选人，次低价的投标人为第二中标候选人，依次类推确定三名中标候选人。
32.1.3中标人


第一中标候选人为中标人。

32.1.4、中标价

第一中标候选人的最终报价（含税价）为中标价。

32.1.5、替补

（5）替补
①招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形、不符合中标条件而被取消中标资格的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或经招标人实地踏勘投标人公司发现其为空壳公司或投标存在弄虚作假或转包的，招标人可以按中标候选人排序依次确定第二、第三中标候选人为中标人，也可以重新招标。

②第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形、不符合中标条件而被取消中标资格的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，没收其投标保证金，并取消其在公司投标的资格。第二、第三中标候选人放弃中标权利的不受此约束。

32.1.6、排名相同时

中标候选人中出现排名相同时，用抽签办法确定三名中标候选人。

32.2若经评审有效投标文件＜3家时，按以下评标办法定标：

（1）经评审有效投标文件=2家时，最低价≤招标最高限价90%的，最低报价的投标人为第一中标候选人，次低报价者为第二中标候选人。最低报价>招标最高限价90%的，由评审有效的投标人进行竞争性谈判确定中标候选人；若经评审有效投标文件=1家时，该投标人报价≤招标最高限价90%的即为第一中标候选人；若不能按上述办法确定中标候选人的，则应重新招标。

（2）若递交投标文件不足三个的或经评审所有投标被否决的，应当依法重新招标。

33、 评标结果的公布及异议的提出
33.1本次招标为公开开标和评标，评标结果在公司官网公布。
33.2投标人对开标有异议的，应在开标现场提出。

33.3投标人对评标结果有异议（质疑）、投诉的，请在公示期结束后的10日内，向招标人书面提出。

33.4在规定时间内未收到书面异议，招标人视各投标人无疑议，过期提出视为无效异议而不再受理。
八、合同的授予

34、合同授予和拒绝

34.1本次采购的合同将授予按本须知第32条所确定的中标人。

34.2若被授予合同的第一中标候选人不按合同条件签订合同或不能提供满足招标人要求的人数、人员素质、机械设备及服务质量要求，招标人有权拒绝此第一中标候选人，并拒绝该单位参与以后项目的投标权利和按有关规定进行处理。

34.3招标人拒绝上述中标人后，有权另行确定中标人或重新组织招标。

35、中标通知书

35.1招标人应在中标公示后3个工作日内向中标人发出中标通知书。
36、合同的签订

36.1招标人将中标通知书发给中标人之日起10日内，双方按照招标文件和中标人的投标文件签订合同。

36.2中标人如不按本须知的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除授标，同时中标人依法承担相应的法律责任。

36.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标内容，不得将中标项目转让给他人。

37、合同履约担保：合同履约保证金为合同总金额5%，履约保证金在签订合同前以转账的方式存入重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司指定的账户。
第二章 投标文件格式
***采用招标人统一发出带有骑缝公章的投标文件。***

第二部分  技术要求

第三章 工程技术要求及工程规范

按照工程量清单明细及设计图纸，工程质量达到国家标准以及招标人要求，并通过验收。

一、本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行规范及标准规定的要求。

二、本工程的工程质量、工程工期及工程技术要求详见“施工合同”的规定。

三、工程量清单表（详见以下附件）

附件：工程量清单表
	序号
	工程名称
	项目特征及工作内容
	单位
	工程量

	1
	金属门窗拆除
	[项目特征]
1.拆除种类:铝合金窗
2.门窗洞口尺寸:综合考虑
3.场内运距:综合考虑
4.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用                                                                [工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	㎡
	47.25

	2
	30墙体拆除
	[项目特征]
1.砌体名称:砖砌体
2.砌体材质:标砖
3.拆除高度:综合考虑
4.场内运距:综合考虑
5.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m³
	2.88

	3
	柱子拆除
	
[项目特征]
1.构件名称:柱子
2.拆除构件的厚度或规格尺寸:800*550
3.场内运距:综合考虑
4.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用
[工作内容]1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m³
	4.38

	4
	拆除隔断砖墙
	[项目特征]
1.砌体名称:砖砌体
2.砌体材质:标砖
3.拆除高度:综合考虑
4.场内运距:综合考虑
5.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘3.清理
4.场内运输
	m³
	8.64

	5
	天棚吊顶拆除
	[项目特征]
1.拆除的基层类型:综合考虑2.龙骨及饰面种类:综合考虑
3.场内运距:综合考虑
4.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	㎡
	32

	6
	地砖拆除
	[项目特征]
1.拆除的基层类型:综合考虑2.饰面材料种类及厚度:综合考虑3.场内运距:综合考虑
4.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	㎡
	32

	7
	垫层拆除
	[项目特征]                                                                 1.构件名称:5cm垫层2.场内运距:综合考虑3.全费用说明:包含但不限于工程人工费材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用[工作内容]                                                                 1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输
	㎡
	32

	8
	空调内外机拆除
	[项目特征]
1.名称:空调内外机拆除
2.型号:综合考虑3.规格:综合考虑
4.安装形式:综合考虑
5.质量:综合考虑
6.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用[工作内容]
1.本体安装或组装、调试
2.设备支架制作、安装
3.补刷(喷)油漆
	台
	3

	9
	穿管线拆除
	[项目特征]
1.拆除部位:综合考虑
2.拆除管线种类:穿线管
3.拆除管线规格:DN20
4.场内运距:综合考虑
5.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用[工作内容]1.拆除
2.控制扬尘3.清理
4.场内运输
	M
	50

	10
	电线拆除
	[项目特征]
1.拆除部位:综合考虑
2.拆除线种类:铜芯线
3.拆除管线规格:2.5mm2
4.场内运距:综合考虑
5.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	M
	300

	11
	网线拆除
	[项目特征]
1.拆除部位:综合考虑
2.拆除线种类:网线3.场内运距:综合考虑
4.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	M
	50

	12
	灯具拆除
	[项目特征]
1.拆除灯具高度:综合考虑
2.灯具种类:吸顶灯
3.场内运距:综合考虑
4.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	套
	6

	13
	保护消防管
	[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨2.基层材料种类、规格:18mm厚木工板3.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用
[工作内容]                                                                       1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
	㎡
	60

	14
	空调安装
	[项目特征]
1.名称:空调安装
2.型号:综合考虑
3.规格:综合考虑
4.安装形式:综合考虑
5.质量:综合考虑
6.其他:设备利旧
7.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用[工作内容]
1.本体安装或组装、调试
2.设备支架制作、安装
3.补刷(喷)油漆
	台
	3

	15
	空调铜管
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:制冷剂
3.规格:A12.7
4.相关实验;包含氮气试压氮气吹扫、真空干燥试验
5.保温:温采用橡塑保温材料，入≤0.04W/(m.K),难燃B1级,湿阻因子μ>10000，密≤100kg/m3
6.其他:满足相关规范
7.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用
[工作内容]                                                                1.管道安装
2.压力试验3.吹扫4.管道标识
	m
	12

	16
	消防管道支架制作安装
	[项目特征]
1.材质:50*3镀锌角钢
2.安装方式:满足相关规范
3.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用[工作内容]1.制作、安装
	kg
	27.96

	17
	
绿植移栽
	[项目特征]
1.种类:地被灌木
2.根盘直径:综合考虑
3.冠从高:0.3-0.4米
4.栽植密度:54株/m2                                                       5.起挖方式:综合考虑
6.养护期:1年，成活率100%
7.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用[工作内容]1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护
	㎡
	51

	18
	矩形柱
	[项目特征]
1.混凝土种类:自拌砼
2.混凝土强度等级:C303.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m³
	9.31

	19
	现浇构件钢筋
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格:综合考虑
2.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装3.焊接(绑扎)
	t
	2.38

	20
	植筋连接-20
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:满足设计规范
2.植筋长度:满足设计规范
3.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用[工作内容]
1.钻孔及清孔2.灌注胶泥
	个
	20

	21
	植筋连接-16
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:满足设计规范
2.植筋长度:满足设计规范
3.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用[工作内容]
1.钻孔及清孔2.灌注胶泥
	个
	12

	22
	植筋连接-12
	[项目特征]
1.植筋胶泥种类:满足设计规范
2.植筋长度:满足设计规范
3.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用[工作内容]
1.钻孔及清孔2.灌注胶泥
	个
	27

	23
	夯实地面
	[项目特征]
1.密实度:满足设计规范
2.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用
[工作内容]
1.平整2.夯实
3.碾压
4.运输
	㎡
	32

	24
	铝合金窗
	[项目特征]                                                                     1.框、扇材质:90型铝材2.玻璃品种、厚度:6+9A+6mm钢化中空玻璃3.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用                         [工作内容]                                                                  1.窗安装2.五金、玻璃安装
	㎡
	47.25

	25
	砌块墙
	[项目特征]
1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块
2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆3.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输
	m³
	1.16

	26
	多孔砖墙
	[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:MU10多孔砖
2.墙体类型:外墙
3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆4.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.砖压顶砌筑
5.材料运输
	m³
	14.14

	27
	室内抹灰
	[项目特征]
1.墙体类型:内墙
2.厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆3.砂浆类型:自拌砂浆4.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用                                         [工作内容]                                                               1.基层清理2.砂浆制作、运输3.底层抹灰4.抹面层5.抹装饰面6.勾分格缝
	㎡
	60.52

	28
	室外抹灰
	[项目特征]
1.墙体类型:外墙
2.厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆3.砂浆类型:自拌砂浆4.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用                                         [工作内容]                                                               1.基层清理2.砂浆制作、运输3.底层抹灰4.抹面层5.抹装饰面6.勾分格缝
	㎡
	25.9

	29
	砌块墙钢丝网加固
	[项目特征]
1.材料品种、规格:0.9mm镀锌钢丝网12.7*12.7
2.加固方式:满足设计相关规范3.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用
[工作内容]
1.铺贴
2.铆固
	㎡
	79.72

	30
	贴外墙砖
	[项目特征]
1.安装方式:粘贴2.面层材料品种、规格、颜色:45mm*90mm蓝白砖
3.砂浆:1:2.5水泥砂浆4.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡
	㎡
	37.81

	31
	墙面涂膜防水
	[项目特征]
1.防水膜品种:JS防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚3.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
	㎡
	37.81

	32
	室内贴地砖
	[项目特征]
1.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:2.5水泥砂浆
2.面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖
3.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用 
[工作内容]                                                                1.基层清理
2.面层铺设、磨边3.嵌缝
4.刷防护材料
5.酸洗、打蜡
6.材料运输
	㎡
	32

	33
	墙面喷刷涂料
	[项目特征]
1.基层类型:抹灰面
2.喷刷涂料部位:内墙面
3.腻子种类:耐水腻子
4.刮腻子要求:4mm厚2遍
5.涂料品种、喷刷遍数:防潮涂料1底两面
6.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料
	㎡
	68.72

	34
	室内吊顶恢复
	[项目特征]
1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8配套拉爆螺栓连中8全丝吊杆,双向中距≤1200mm,上部与楼板连接2.龙骨材料种类、规格、中距:安装承载轻钢龙骨主龙骨,规格:CS60*27*1.2mm主龙骨,中距≤1200mm,找平后与全丝吊杆固定+安装配套三角暗架专用龙骨,间距按照板缝
3.面层材料品种、规格:600*600硅钙板4.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料
	㎡
	32

	35
	混凝土整体面层
	[项目特征]                                                                      1.面层厚度、混凝土强度:100mm厚C20混凝土                                                                                 2.混凝土种类:自拌砼3.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用                                     [工作内容]                                                                       1.混凝土制作、运输、浇筑
	㎡
	32

	36
	配穿线管DN20
	[项目特征]
1.名称:配穿线管2.材质:PVC
3.规格:DN20
4.敷设方式:明配5.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用
[工作内容]
1.电线管路敷设
	m
	80

	37
	BV2.5mm2电线
	[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.规格:2.5mm2
3.材质:铜芯
4.配线部位:综合考虑
5.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用                                                                         [工作内容]
1.配线
	m
	320

	38
	BV4mm2电线
	[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.规格:4mm2
3.材质:铜芯线
4.配线部位:综合考虑
5.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
	m
	80

	39
	6类网线
	[项目特征]
1.名称:6类网线
2.规格:8芯
3.敷设方式:管内穿线
4.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用
[工作内容]
1.敷设
2.标记3.卡接
	m
	100

	40
	照明开关
	[项目特征]
1.名称:双控开关
2.材质:PVC
3.规格:68*68
4.安装方式:综合考虑
5.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	2

	41
	16A空调插座
	[项目特征]
1.名称:16A空调插座
2.材质:PVC
3.规格:68*68
4.安装方式:综合考虑
5.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	2

	42
	五孔插座
	[项目特征]
1.名称:五孔插座
2.材质:PVC3.规格:68*68
4.安装方式:综合考虑
5.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用
[工作内容]
1.本体安装2.接线
	个
	8

	43
	网络插座
	[项目特征]
1.名称:网络插座
2.规格:68*68
3.安装方式:综合考虑
4.底盒材质、规格:PVC
5.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用
[工作内容]
1.端接模块
2.安装面板
	个
	6

	44
	排水沟、截水沟
	[项目特征]
1.断面尺寸:300*500*2402.基础、垫层:材料品种、厚度:100mm厚C20砼垫层
3.砌体材料:标准砖
4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆5.抹灰砂浆:1:2.5水泥砂浆6.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用[工作内容]
1.基础、垫层铺筑
2.混凝土拌和、运输、浇筑3.侧墙浇捣或砌筑
4.勾缝、抹面
5.盖板安装
	m 
	25

	45
	水箅子
	[项目特征]                                                                     1.材质:复合树脂2.规格尺寸:300*500                           3.全费用说明:包含但不限于工程人工、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用                                                                               [工作内容]                                                                 1.运输、安装
	m 
	25

	46
	散水
	[项目特征 ]                                                                    1.面层厚度:60mm厚                                                    2.混凝土种类:自拌砼                                           3.混凝土强度等级:C204.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用                                          [工作内容]                                                                         1.地基夯实2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	㎡
	25

	47
	建筑垃圾清运
	[项目特征]
1.运输距离:人工转运400米，外运30KM2.渣场费:20元/m33.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用
[工作内容]
1.运输
2.弃渣
	m³
	18

	48
	临时木工板隔墙
	[项目特征]
1.骨架、边框材料种类、规格:100*100*5mm厚热镀锌钢板+M10后护底锚栓固定
2.隔板材料品种、规格、颜色:18mm厚木工板
3.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
	㎡
	59.76

	49
	窗帘
	[项目特征]                                                                 1.窗帘材质:涤纶                                                             2.窗帘尺寸:综合考虑                                                      3.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用                                                                            [工作内容]
1.制作、运输2.安装
	㎡
	48

	50
	外脚手架
	[项目特征]
1.搭设方式:综合考虑2.搭设高度:综合考虑
3.脚手架材质:钢管
4.全费用说明:包含但不限于工程人工费、材料费、机械费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、组织措施费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用                                                                         [工作内容]
1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台
3.安全网的铺设
4.拆除脚手架后材料的堆放
	㎡
	58.68


第三部分  

《投标承诺书》

重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司：

 我单位参加财富园2号A幢构造柱沉降施工整改工程项目招标，同意招标文件提出的各项约定条件，作如下承诺：

 1、我单位所递交的财富园2号A幢构造柱沉降施工整改工程项目所有投标确属真实，如发现我单位所递交投标文件、资料中有弄虚作假或在此次投标过程中有围标/串标等行为，我单位同意取消我单位中标资格，并报上级主管部门处理。

2、一旦我方中标，承诺以下事宜：
1) 保证按招标人通知的进场时间及人数进场开展工作。

2) 按合同约定的进场时间、规范、人员标准，设备要求，保质、保量完成整改工作。

3）保证忠实地执行双方所签订经济合同，并承担合同规定的责任、义务。

4）向贵方提供任何与该投标有关的数据、情况和技术资料。

5）保证讲标、答标过程中叙述和承诺的真实性，愿意将其纳入合同约定条款范围以内，并遵照执行。
  6）近三年内（2023年1月至开标之日），未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单。

  7）未在贵司投标活动中弃标或被取消中标资格或在对贵司服务期间因严重违约解除合同。

8）未受同一负责人控制的投标人。

9）本标的未联合体投标。

10）愿意以我方最终报价，按照招标文件中的一切要求完成本项目。
11）我方承诺：本次谈判的有效期为提交响应文件截止时间起90天。
12）我方完全理解和接受贵方招标文件的一切规定和要求及评审办法。

 13）在整个招标过程中，我方若有违规行为，接受按照本项目《招标文件》以及国家相关之规定给予惩罚。
 14）我方若成为中标单位，将按照中标结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
15）我方已知晓本项目澄清或修改文件（如果有）的所有内容，并同意所有内容。
16）我方提供的证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。招标人有权对我方提供的资料进行查验原件核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消我方成交资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，我方保证金不予退还，我方自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。
3、若我司未履行上述承诺，我单位同意取消我单位中标资格，没收我单位投标保证金等。

    特此承诺。

    投标申请人(公章)：
    法定代表人(签字或印章)：

       年    月    日

注：请投标人仔细阅读以上内容并在此页进行响应。

第四部分  合同条件

1、合同条件是投标人必须完全同意和遵守的合同条件，并不得在任何时候以任何理由要求招标人变动合同条件中的任何一项条款和内容。

2、投标人在其中标后必须严格按此合同条件签订合同，在服务期限内必须严格按此合同条件的所有条款履行。

3、工程完工后按结算审计金额一次性支付，本次维修费用为大修资金及业主方按比例支付，发票类型以重庆两江新区土地征收和住房事务中心及业主方要求为准。
4、本项目合同金额不作为双方实际结算依据，施工单位完工并通过验收后，以重庆市天宫殿街道和重庆两江新区土地征收和住房事务中心抽选的（审计单位）的结算审核报告金额为准。

5、本项目合同由已缴纳大修基金业主的代理单位（重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司）及未缴纳大修基金的业主单位（重庆高科集团有限公司）与中标单位进行三方签订。
6、合同条款最终以业主修改后的为准。
第四章 合同条件

合同编号：【YHS】ZB—2026—01
财富园2号A幢构造柱沉降施工

整改工程合同

甲方：重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司（物业公司） 
地址：重庆市渝北区黄山大道70号中段两江星界4幢                
电话：023-67680267
传
真：

乙方：重庆高科集团有限公司  （业主单位）

地址：高科财富园3号楼A幢1号门4楼
电话： 
传真：
丙方：                         （承包单位）
地址：               
电话：
传真：
财富园2号A幢构造柱沉降施工整改

工程合同

甲方：重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司（物业公司） 

乙方：重庆高科集团有限公司（业主单位）
丙方：                    （承包单位）
依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公 平和诚实信用的原则，甲、乙、丙三方就财富园2号A幢构造柱沉降施工整改工程施工事项协商一致，达成并订立本合同。
一、项目概况

1、项目名称：财富园2号A幢构造柱沉降施工整改工程；

2、项目地点：重庆市渝北区天宫殿街道财富大道15号；

3、项目规模：园区总面积约9.98万平方米，业态：产业园；（丙方需自行踏勘现场，了解服务范围及内容，并将其充分考虑在合同价中）

4、工期要求：暂定100天。（从合同签订之日起算）；
5、工期延误：因以下原因造成的合同完工工期延误，经甲、乙方确认后，工期可顺延，但丙方不得向甲、乙方收取因工期延误给丙方造成的一切经济损失。
5.1不可抗力的战争、地震、洪水及国家公布的大规模流行病等。
5.2非丙方原因发生的市政停水、停电，使丙方施工工程全面或主导工序停工影响工期达3天以上。
5.3由于甲、乙方原因使丙方施工工程不能开工或主导工序停工，或甲、乙方要求暂停施工而影响的工期，经甲、乙方确认后可顺延工期。
5.4因政府管理部门政策性停工而影响的工期（非丙方自身原因造成的停工），经甲、乙方确认后可顺延工期。
5.5非丙方原因导致未能连续施工造成的工期延误，经甲、乙方确认后，工期顺延。
5.6上述规定可顺延工期的具体时间均由甲、乙方确定，并凭甲、乙方的有效签证单所确定的时间顺延工期。除上述原因外，其它任何原因（如工程量增加）均不得要求甲、乙方顺延和增加工期。

二、工程内容

负责对财富园2号A栋构造柱沉降进行施工整改。（其施工范围包括但不仅限于上述区域及内容，丙方需自行踏勘现场，了解施工范围及内容，并将其充分考虑在合同价中）

三、服务要求
（1）丙方必须严格按照施工设计图进行施工，在室内办公区域搭建临时隔墙，并在施工完成后拆除，恢复室内办公环境。施工人员作业时须佩戴安全护具，必须对室外消防管道进行可靠的保护层，如果室外消防管道因本次施工导致损坏，必须由丙方承担维修费用及水费。

（2）施工现场须设置警戒标识，且有专人监护。施工人员必须遵守各区域的规章制度，如有发生违规违纪事件由施工单位自行负责。丙方应严格遵守安全操作规则，在施工过程中一切安全责任事故均由施工单位自行负责，与甲、乙方无关；即使甲、乙方先行垫付费用或承担责任，也可向丙方追偿。

（3）丙方须在施工完成后清理现场环境，恢复所有设备至原有状态，并对施工区域遭损坏的绿植进行补栽，且保证存活率不低于100%，养护期一年。

（4）丙方签订合同后，未经招甲、乙方同意，不得将工程转包、分包，否则视为违约，甲、乙方有权终止本次合同，所产生的一切费用，均由丙方全权负责。 

（5）验收标准：按照工程量清单明细，工程质量达到国家标准以及招标单位要求，并通过验收。  

四、各方职责

（一）甲方职责
1、负责施工过程管理工作。
2、督促丙方按要求完成工作。 
3、应向丙方提供已有的与本合同有关的各类工程资料，但只对提供的资料负责，不对丙方使用上述资料所作的分析、判断和推论负责。
4、按合同约定，及时向丙方提供所需指令、标准、并履行约定义务。
5、负责组织丙方施工，以及对丙方施工的管理责任。
6、甲方须积极推动大修基金流程，完善大修基金所需资料。

（二）乙方职责

按照合同约定的条件、期限和方式向丙方支付合同价款。
（三）丙方（施工方）要求和职责
1、负责施工现场安全文明施工，施工期间发生的安全事故概由丙方负责，并承担相应费用。
2、按合同的要求做好已完工程的成品保护工作。
3、施工期间用水用电费用由丙方自付。
4、丙方的所有人员在进入现场前，必须为其投保人身意外伤害保险或同类保险，保险费用已包含在合同总造价中。
5、丙方施工质量存在问题的，应无条件免费整改，因整改造成工期延误的，按本合同相关规定计取违约金。整改不合格的，甲、乙双方有权解除合同，且不予支付任何款项。
6、丙方未履行质保期质保义务的，甲、乙双方有权将质保内容交由第三方进行，产生费用由丙方承担。
7、丙方负责施工期间及竣工交付时，施工现场垃圾的清理、清运等清洁工作。
8、丙方施工前需仔细踏勘现场，做好原有设施设备保护，因丙方施工导致原有设施设备、管网等损坏的，丙方需无条件恢复，无法恢复的，由丙方赔偿所造成的损失。
五、安全及消防要求
1、丙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工程安全操作规程 》、《中华人民共和国消防法》等有关法律法规及行业规范。
2、由于丙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防法规导致发生安全或火灾事故，丙方应承担由此引发的一切责任并承担经济损失。

3、丙方全权负责施工现场的安全管理，丙方原因出现安全责任事故，由丙方承担全部责任及经济赔偿，甲方及乙方不承担任何责任。

六、材料供应
本施工合同的所有材料均由丙方自行组织供应并保证质量要求。
七、合同价款
本工程合同暂定总价       元，大写：        。
说明：
1、工程量为暂定工程量。
2、合同暂定总价包含的内容：

2.1合同单价为综合包干单价，包含但不限于施工人工费、主材及辅助材料费、机械使用费、措施费用、缺陷修复费用、异于正常施工工艺增加的费用、施工过程中的各种风险费用、管理费、利润、规费、税金、风险及措施包干费等所有费用，不再计取其它费用。
2.2本工程材料均由丙方供应。
2.3施工单位的建筑材料、机具等需要人工进行二次转运，转运费均包含在各分项工程的综合包干单价内。
2.4达到本《施工合同》所要求的工程质量、工程材料要求、工程技术要求及验收标准，以及工程设计和施工规范所要求的工程工作内容所发生的所有费用。
2.5本项目合同金额不作为双方实际结算依据，施工单位完工并通过验收后，以重庆市天宫殿街道和重庆两江新区土地征收和住房事务中心抽选的（审计单位）的结算审核报告金额为准。

3、丙方需自行踏勘现场，了解工程范围、工程规模及现场环境情况、交通、运输等一切会影响合同价格的因素，充分考虑到合同价中，合同单价将不再做任何调整。
3.1除上述费用以外，均不再计取其它任何费用。

3.2如若涉及报价清单以外工作项，以重庆市天宫殿街道和重庆两江新区土地征收和住房事务中心抽选的（审计单位）确定的计价方式为准。

4、安全文明施工专项费

4.1安全文明施工专项费已包括在综合包干单价中，不再另外单独给予，若安全文明施工措施不当所造成的一切责任和损失均由丙方自行负责。
4.2、除以上安全文明施工专项费用外，其余费用也均包括在其合同价款和风险和措施包干费中。
5、风险和措施包干费
5.1、“风险和措施包干费” 已包括在综合包干单价中，不再另外单独给予。
5.2、风险和措施包括的主要内容如下：
5.2.1施工中所发生特殊的技术和施工措施费，以及各种风险费用。
5.2.2丙方在整个施工过程中配合其它施工单位所发生的费用，以及达到本工程工期所发生的抢工措施费。
5.2.3甲、乙方给予的合同包干费用中的不足费用和未涉及到的费用。
5.2.4丙方供应材料的市场价格变动风险。
5.2.5施工期间工程因各种因素发生的技术措施、施工措施、成品特殊保护措施费和停水、停电（不论时间累计长短）等给丙方造成的经济损失。
5.2.6甲、乙方给予的安全文明施工专项费用不足部分、按实结算费用和施工安全投保保险费用，以及本合同约定可顺延工期所带来的所有费用损失风险。
5.2.7施工期间由于各专业之间或与总承包施工之间等各种原因，使丙方的施工暂停或施工不连续等影响给丙方造成的各种损失与风险。
5.2.8工程师正常检查和检验影响施工的风险。
5.2.9水电费市场价与实际价的价差。
八、工程结算总造价
1、本项目合同金额不作为双方实际结算依据，施工单位完工并通过验收后，以重庆市天宫殿街道和重庆两江新区土地征收和住房事务中心抽选的（审计单位）的结算审核报告金额为准。

九、质量保修
（1）丙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的丙方承包工程内容在质量保修期内承担质量保修责任。

（2）质量保修期从工程完工验收合格之日起算 2年，防水问题需提供5年质保。属于保修范围和内容的项目，丙方应在接到通知后7天内派人维修。丙方不在约定期限内派人维修，甲方可委托其他人员修理，维修费用从质量保修金内扣除。如工程质量保修金不足以抵扣发生的维修费用时，丙方应向甲方支付相应的差额维修费用，此外因丙维修不及时导致甲方或客户产生的损失由丙方承担。

（3）工程质量保修金为合同总价的3%，在质保期内无质量问题，且丙方在质保期内按本合同约定履行义务后，质保期届满30天内一次性不计利息退还给丙方。

十、付款方式
1、费用结算：按物业专项维修基金办理程序，结算资料齐全后一次性向丙方支付。

2、暂定由高科集团向施工单位支付的金额    元（大写：  ），暂定由重庆两江新区土地征收和住房事务中心施工单位支付的金额    元（大写：   ），实际支付金额以结算审核报告金额按建筑面积比例计算为准。

3、丙方在验收通过后的15日内，应当向甲方支付经审定后的工程款全额的3％作为质保金。质保期满后在质保期内无质量问题，且丙方在质保期内按本合同约定履行义务后，质保期届满30天内一次性不计利息退还给丙方。

4、丙方必须向甲、乙方提供与付款金额等额有效的发票，否则甲、乙方有权拒绝办理付款。（发票类型以重庆两江新区土地征收和住房事务中心及业主方要求为准）

十一、安全责任
1、丙方负有安全生产的管理责任和直接责任。
2、丙方的法定代表人对合同安全负有全面的领导责任。
3、丙方项目经理对施工现场的安全工作负有全面的直接领导责任。

4、丙方负责做好现场的安全防护措施，防止事故的发生。
5、丙方保证施工场地满足消防、安全用电、卫生防疫、防暴雨、防雷击等方面的安全要求。
6、丙方保证对带入现场的设备、工具、材料按照国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。
7、丙方保证制订施工现场的文明施工措施，保护环境、原有设施设备保护，保持施工现场的良好秩序和整洁的作业环境。
8、丙方负责在施工过程中与周边群众的沟通和交流。丙方遇到与周边群众发生纠纷时，应负责协调工作，确保工程能够顺利进行。

9、本合同项下的实施人员为丙方的员工，与甲、乙方无任何关系。丙方必须按照国家和重庆市的相关规定足额按时支付其工资，丙方与其工作人员产生劳动争议等纠纷，由丙方自行解决，与甲、乙方无关。丙方派往施工现场的丙方人员与甲、乙方没有任何人事劳务关系，合同期间以及合同结束之后丙方人员自身所发生的或导致他人人身或财产等安全事故的由丙方承担责任。

10、施工期间发生的一切安全事故由丙方负责，并承担相应费用。
十二、解决纠纷的方式
1、首先采取各方协商解决的方式。
2、各方协商不成，均可向工程所在地人民法院提起诉讼。

十三、通知与送达
一方向另一方发出的通知或者文件应以当面交付、电邮、传真或者邮寄等任一种或多种方式送达，双方制定其联络代表及联系方式如下：
甲方指定联系人：                联系电话： 
联系邮箱：                     联系地址： 
乙方指定联系人：                联系电话：        

联系邮箱：                    联系地址： 
丙方指定联系人：                联系电话：      

联系邮箱：                    联系地址： 
满足以下条件视为送达成功：（1）当面交付的，以盖章或签字当日视为送达；（2）以邮寄方式发送的，以寄出后第2个工作日视为送达。任何一方变更联络代表或联系方式的，均应提前7个工作日通知对方，否则按原方式送达仍视为有效。

十四、履约保证：丙方提供的履约保证为合同履约保证金。
1、丙方应在本合同签订前，以转账的方式向甲方指定的账户提交合同暂定总价5℅的履约保证金，即为：人民币        元（人民币大写：         ）。合同履约保证金均不计利息。

2、履约保证金返还：

在合同工期结束后，丙方无违约责任时，甲方将全部履约保证金退还丙方。若丙方存在违约责任时，甲方可直接从履约保证金中抵扣违约责任及损失赔偿金，抵扣后剩余部分除本合同另有约定外退还丙方，抵扣后的履约保证金不足额的，丙方需自甲方书面通知之日起3日内补足。
十五、违约责任
1、 工程质量
1.1、丙方施工结束后，需保证项目质量达到甲方及相关规定要求。若未达标准，由丙方无条件返工直至符合要求止，若丙方返工后仍未达到要求，甲、乙方可要求丙方支付10%的工程质量违约金，并视为丙方整体质量达不到合格标准，甲、乙方有权解除合同。因解除合同而给甲、乙双方造成的一切损失由丙方承担。
1.2、丙方施工的工程内容全部竣工后，工程质量正式验收时,工程整体质量若达不到合格标准，甲、乙方视其情节轻重要求丙方支付不低于1000元的工程质量违约金，同时丙方必须无条件全部返工达到合格要求。如丙方返工后仍未达到验收标准的，甲、乙方有权解除合同。因解除合同而给甲、乙双方造成的一切损失由丙方承担。
1.3、甲、乙方在工程实施过程中，可以随时对丙方已使用和未使用的工程材料进行抽检，若发现有不合符设计和规范及合同要求的不合格产品，丙方必须对不合格部分工程进行返工至合格为止，并将不合格的材料清出施工现场，否则，丙方应按已使用的不合格材料价值的5%向甲、乙方支付违约金，丙方承担由此引起的一切经济损失（包括全部返工在内）。
1.4、甲、乙方在施工过程中的日常工程质量检查，检查发现的工程质量存在不合格时，在甲、乙方或监理发出2次整改通知书后，丙方仍未在规定的时间内整改达到合格要求，则甲、乙方可视其情节轻重，每次要求丙方支付不少于1000元的违约金，且工程质量必须无条件返工达到合格要求。
1.5、分部工程质量验收时,若工程质量不合格，甲、乙方可视其情节轻重，每次要求丙方支付不少于1000元的违约处理金，且工程质量必须无条件返工达到合格要求。
1.6、本合同项下丙方应承担的违约金或赔偿金,甲、乙方有权从应付丙方的任何一笔款项或履约保证金中直接扣除。

2、合同工期延误
工程竣工工期延误考核如下：
每延误一天按500元/天处以丙方违约处理金，处理金按工期延误天数累计计算。超过10天仍未完工的，甲、乙方可解除本合同，并要求丙方支付合同金额10%元的违约金。
十六、其它约定事项
1、本合同一式捌份，甲、乙双方各执叁份，丙方执贰份，具有同等法律效力。

2、本合同自甲乙丙三方签字盖章之日起成立生效。

十七、附件

合同附件1、投标报价书
合同附件2、评标记录表
合同附件3、中标通知书
（以下无正文）
甲   方：重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司（盖章）

法定（委托）代表人：
经办人： 

电话：

乙   方：重庆高科集团有限公司（盖章）

法定（委托）代表人：
经办人：

电话： 
丙   方：                    （盖章）

法定（委托）代表人：
经办人：

电话： 
廉 洁 协 议 书
甲方：重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司
乙方：重庆高科集团有限公司
丙方： 
为保证和促进甲乙丙三方良好的业务合作关系，杜绝营私舞弊等不良行为，维护甲乙丙三方的合法利益不受侵害，规范合同执行过程中三方行为，甲乙丙三方本着预防为主的原则制定本协议并自愿承担违约责任，本合约对三方具有约束力，不因合同履行情况的变更失效。
1、三方的责任
1.1应严格遵守国家有关法律、法规，相关政策和行业规范，以及廉洁建设的各项规定。
1.2严格执行合同约定内容，自觉按合同办事。
1.3各项业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反项目合作管理的规章制度。
1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
2.甲丙方责任
甲丙方工作人员应与乙方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：
2.1不得以任何理由向乙方及其相关单位索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
2.2不得以任何理由为乙方及其相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
2.3不得接受或暗示为乙方、其相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
2.4不得以任何理由为乙方、其相关单位或个人组织有可能影响公正执行合作事务的宴请、健身、娱乐等活动。
3、乙方责任
乙方工作人员应遵守以下规定：
3.1不得向甲丙方及其相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
3.2不得在甲丙方及其相关单位报销任何应由乙方或个人支付的费用。
3.3不得要求、暗示或接受甲丙方及其相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
3.4不得参加有可能影响公正执行合作事务的甲丙方及其相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
3.5不得介绍甲丙方及其相关单位或自己配偶、子女、亲属参与同乙方开展合同项下工作有关的业务活动。
4、违约责任
4.1乙方工作人员有违反本责任书第1、3条责任行为的，依据有关法律、法规或乙方管理制度给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲丙方单位造成经济损失的，予以赔偿；同时乙方保留追究直接责任人经济赔偿责任的权利。
4.2甲丙方工作人员有违反本责任书1、2条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿；同时甲丙方保留追究直接责任人经济赔偿责任的权利。
4.3本责任书作为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。经三方签字或盖章后立即生效。
5、责任书有效期
本责任书的有效期自三方签字或盖章之日起至该项目合作合同履行完毕止。
6、责任书份数
本责任书一式捌份，甲、乙双方各执叁份，丙方执贰份，具有同等效力。
重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司   投诉电话：
重庆高科集团有限公司    投诉电话：023-63059369
                        投诉电话：

甲方：重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司  
(盖单位章)                                 
法定地址：                                  
法定代表人或其委托代理人：                
（签字）              
电话：                                      
电子邮箱：          
 乙方：重庆高科集团有限公司
 (盖单位章)                                                                  法定地址： 
法定代表人或其委托代理人：                 
（签字）
 电话：                                  
电子邮箱：                                  
 丙方： 
 (盖单位章)                            
法定地址：                              
法定代表人或其委托代理人：               
（签字） 
电话：                                 
电子邮箱：                            
第五章 各种格式

一、法定代表人身份证明
投标人名称：           

单位性质：           

地址：             

成立时间：  
 年 
  月     日

经营期限：             


姓名：     性别：
    年龄：   
职务：    


系           
 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：         
（盖章）

   年   月   日

	此处粘贴“法定代表人身份证双面复印件”


	


二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         系                      的法定代表人，现授权委托我司的           为我公司唯一代理人，以本公司的名义参加财富园2号A幢构造柱沉降施工整改工程投标活动。代理人在投标文件的签署、开标评标过程中的文件签署、合同签署过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：               年龄：

单位：               部门：               职务：

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或印章）

日期：    年   月   日

	此处粘贴“被授权人身份证双面复印件”


	


**投标人对《招标文件》（含合同条款）的确认和承诺：
由招标人制定的《招标文件》的各项条款，经我单位认真阅读和充分理解后，完全同意和认可本文件的各项条款，自愿参加投标并中标后按文件规定及合同条款签订合同。

	                           投标人同意（盖章）：                

	法定代表人(签字或印章)：                



	年     月     日



